|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1727 |
|  | от 30.12.2005 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

службы защиты и метрологического обеспечения Производственного республиканского унитарного предприятия "Могилевоблгаз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кадинский сельский совет, 28, 212004, Могилевский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 1.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1000 В с любой нейтралью | ТКП 181-2023 п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.4.28.7 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** | Грунты | 08.12/ 29.113 | Определение удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях | ГОСТ 9.602-2016 Таблица 1 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.1 |
| 3.2 * |  | 08.12/ 29.113 | Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях | ГОСТ 9.602-2016 Таблица 1 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.2 |
| 3.3 * |  | 08.12/ 29.113 | Определение средней плотности катодного тока | ГОСТ 9.602-2016 Таблица 1 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Б |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0059-2022 |
| 5.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов электроустановок (на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2023 п.6.12.4 ТКП 339-2022 п.4.3.20 ТКП 538-2014 пп.4.2, 4.9, 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева