|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0480 |
|  | от 27.03.2006 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

| Центр аналитических и спектральных измерений Государственное научное учреждение "ИНСТИТУТ ФИЗИКИ имени Б.И.СТЕПАНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Независимости, 68-2, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Вода питьевая (расфасо ванная в емкости) | 100.09/08.035 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№ 37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.2* |  | 100.09/08.035 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.3* |  | 100.09/08.035 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.4* |  | 100.09/08.035 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.5* |  | 100.09/08.035 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-15,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Вода питьевая (расфасо ванная в емкости) | 100.09/08.035 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№ 37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.7* |  | 100.09/08.035 | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.8* |  | 100.09/08.035 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.9* |  | 100.09/08.035 | Концентрация кобальта, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-20,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.10* |  | 100.09/08.035 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.11* |  | 100.09/08.035 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (1,0-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.12* |  | 100.09/08.035 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.13* |  | 100.09/08.035 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.14* |  | 100.09/08.035 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15* | Вода питьевая (расфасо ванная в емкости) | 100.09/08.035 | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№ 37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.16* |  | 100.09/08.035 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.17* |  | 100.09/08.035 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.18* |  | 100.09/08.035 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.19* |  | 100.09/08.035 | Концентрация стронция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.20* |  | 100.09/08.035 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1.21* |  | 100.09/08.035 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.1* | # Вода # питьевая | 100.09/08.035 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№ 37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2* | # Вода питьевая | 100.09/08.035 | Концентрация бария, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.3* |  | 100.09/08.035 | Концентрация бериллия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.4* |  | 100.09/08.035 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.5* |  | 100.09/08.035 | Концентрация железа, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-15,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.6* |  | 100.09/08.035 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.7* |  | 100.09/08.035 | Концентрация калия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.8* |  | 100.09/08.035 | Концентрация кальция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.9* |  | 100.09/08.035 | Концентрация кобальта, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-20,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.10* |  | 100.09/08.035 | Концентрация магния, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11* | # Вода # питьевая | 100.09/08.035 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (1,0-10,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.12* |  | 100.09/08.035 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.13* |  | 100.09/08.035 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.14* |  | 100.09/08.035 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.15* |  | 100.09/08.035 | Концентрация натрия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.16* |  | 100.09/08.035 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.17* |  | 100.09/08.035 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.18* |  | 100.09/08.035 | Концентрация селена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.19* |  | 100.09/08.035 | Концентрация стронция, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20* | # Вода # питьевая | 100.09/08.035 | Концентрация хрома, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности упакова-нной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 января 2021 г.№37 | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |
| 2.21* |  | 100.09/08.035 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 (метод 2) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева