|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2700 от 20 сентября 2004 года на бланке на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 октября 2025 года

химико-аналитической лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «ЧЕСС-Бел»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Журжевская, 40, 210017, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 (исключая пп.4.5-4.10, 4.13-4.14) СТБ ИСО 3170-2004 (исключая пп.4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.6-5.2.7, 5.4, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4-7.5, 8,10,11) ГОСТ ISO 3170-2022 (исключая пп.4.3, 5.2.2.4, 5.2.4, 5.2.6-5.2.7, 5.4, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4-7.5, 8,10,11) |
| 1.2* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность при температуре 15 °С | СТБ 1656-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 1.3* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 1.4* |  | 19.20/ 08.155 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 1.5* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозия медной пластинки |  | ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 1.6* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) СТБ ИСО 6246-2005 |

| 2.1*** | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14921-2018 | ГОСТ 14921-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 35.21/ 08.158 | Плотность | СТБ 2262-2012 ТУ BY 811000040.005-2025 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28656-2019 р. 4 |
| 2.3* |  | 35.21/ 29.040 | Объемная доля жидкого остатка при температуре 20 °С |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 2.4* |  | 35.21/ 08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) Метод А ГОСТ 10679-2019 |
| 2.5* |  | 35.21/ 08.158 | Избыточное давление насыщенных паров, при температуре +45 С, -20°С, -30°С |  | ГОСТ 28656-2019 р.5 |
| 2.6* |  | 35.21/ 08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-2017 |
| 2.7* |  | 35.21/ 08.158 | Октановое число по моторному методу |  | СТБ EN 589-2008 Приложение В ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |
| 2.8* |  | 35.21/ 11.116 | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 3.1*** | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ EN 589-2014 PN EN 589:2024-08 EN 589:2024 СТБ EN 589-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 4257-2013 EN ISO 4257:2001 DIN EN ISO 4257:2002 |
| 3.2* |  | 35.21/ 08.155 | Общее содержание серы |  | ASTM D 6667-21 |
| 3.3* |  | 35.21/ 26.045 | Коррозия медной пластинки (1 час при температуре 40 °С) |  | EN ISO 6251:1998 DIN EN ISO 6251:1998 ГОСТ ISO 6251-2013 |
| 3.4* |  | 35.21/ 12.042 | Наличие сероводорода |  | EN ISO 8819:1995 ГОСТ ISO 8819-2013 |
| 3.5* |  | 35.21/ 11.116 | Содержание свободной воды |  | EN 15469:2007 DIN EN 15469:2008 |
| 3.6* |  | 35.21/ 08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГОСТ EN 15471-2017 EN 15471:2017 DIN EN 15471:2017 |
| 3.7* |  | 35.21/ 08.158 | Плотность |  | ГОСТ ISO 8973:2013 DIN EN ISO 8973:2020 EN ISO 8973:1999+А1: 2020 |
| 3.8* |  | 35.21/ 08.158 | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В СТБ EN 589-2008 Приложение В PN EN 589:2024-08 Приложение В EN 589:2024 Приложение В |

| 3.9* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/ 08.158 | Молярная доля диенов (включая 1,3 бутадиен) | ГОСТ EN 589-2014 PN EN 589:2024-08 EN 589:2024 СТБ EN 589-2008 ТНПА и другая документация | DIN EN 27941:1993 EN 27941:1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10* |  | 35.21/ 08.158 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ ISO 8973-2013 DIN EN ISO 8973:2020 EN ISO 8973:1999+A1: 2020 ГОСТ EN 589-2014 Приложение С, PN EN 589:2024-08 Приложение С, EN 589:2024 Приложение С, СТБ EN 589-2008 Приложение С |
|  |  | 35.21/ 35.062 |  |  | ГОСТ ISO 4256-2013 DIN EN ISO 4256:1999 EN ISO 4256:1998 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Т.А. Николаева