|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0343 |
|  | от 03.04.1996 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

| Производственная лаборатория Открытого акционерного общества "Гродненский мясокомбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область (Производственная лаборатория ОАО "Гродненский мясокомбинат") |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Тушки и мясо птицы замороженное | 10.12/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1 | ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 1.2* |  | 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 1.3* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.1-10.4 |
| 1.4* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.1*** | Яйца птицы, продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.1 | ГОСТ 30364.0-97 |
| 2.2* |  | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 2.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 2.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.5* |  |  | Бактерии рода Proteus (для продуктов яичных) |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 2.6* |  |  | S.aureus (для продуктов яичных) |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 5.24* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | ТР ЕАЭС 051/2021 Раздел V, п.18 Приложение 4, Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7 п. 2, Статья 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |