|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0513 |
|  | от 15.10.2007 |
|  | на бланке № ____ на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 октября 2025 года

| Лаборатории фармакопейного и фармацевтического анализа Республиканского унитарного предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Дзержинского, д. 83, корпус 15, 7 этаж, 220045, Минск Почтовый адрес: пер. Товарищеский, 2а, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/08.159 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.160 21.10/08.160 21.20/08.160 | Жидкостная хроматография Высокоэффектив-ная жидкостная хроматография - подлинность - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.30 ФЕАЭС 2.1.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.2.56 ФЕАЭС 2.1.2.40 ГФ РБ II 2.2.55 ФЕАЭС 2.1.2.39 ГФ РБ II 2.5.34 |
| 1.2* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/08.158, 21.10/08.158 21.20/08.158 | Газовая хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.9.10 (Методы В и С) ФЕАЭС 2.1.9.8 ГХ (Методика 3 и 2) ГФ РБ II 2.4.24 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 2.4.26 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.4.20 Метод А) ГФ РБ II 2.4.28 ФЕАЭС 2.1.4.22 ГФ РБ II 2.9.11 ГФ РБ II 2.4.30 ФЕАЭС 2.1.4.25 |
| 1.3* |  | 01.28/08.161 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ГФ РБ II 2.3.2 ФЕАЭС 2.1.8.19 ГФ РБ II 2.3.3 ФЕАЭС 2.1.3.3 ГФ РБ II 2.4.21 ФЕАЭС 2.1.8.21 ГФ РБ II 2.4.23 ФЕАЭС 2.1.8.26 |
| 1.4* |  | 01.28/08.156, 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение степени окрашивания жидкостей - прозрачность - определение оптической плотности |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 ГФ РБ II 2.4.18 (Метод В) ФЕАЭС 2.1.4.18 (Метод Б) ФЕАЭС 2.1.5.16 (Метод 2) |
| 1.5* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомет- рия в ультрафиолетовой и видимой областях: - определение дубильных веществ - дубильные вещества в лекарственном растительном сырье, растительной фармацевтической субстанции и лекарственных растительных препаратах | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.8.14 Ф ЕАЭС 2.1.8.13 (Метод А) |
| 1.6* |  |  | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафиолетовой и видимой областях: - общий белок |  | ГФ РБ II 2.5.33 ФЕАЭС 2.1.5.14 |
| 1.7* |  |  | Абсорбционная спектрофотомет-рия в ультрафиолетовой и видимой областях: - анизидиновое число |  | ГФ РБ II 2.5.36 ФЕАЭС 2.1.5.15 |
| 1.8* |  | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 1.9* |  | 01.28/08.156 21.10/08.156 21.20/08.156 | Атомно-эмиссионная спектрометрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.22 ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 1.10* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/08.032, 21.10/08.032 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.23 ГФ РБ II 2.4.27 ФЕАЭС 2.1.2.22 ФЕАЭС 2.1.5.18 ФЕАЭС 2.1.4.21 за исключением методов АЭС-ИСП, МС-ИСП ГФ РБ II 2.4.10 ФЕАЭС 2.1.4.10 ГФ РБ II 2.4.15 ФЕАЭС 2.1.4.15, 2.1.4.17 (Метод Б) ГФ РБ II 2.4.31 ФЕАЭС 2.1.8.22 |
| 1.11* |  | 01.28/08.155, 21.10/08.155 21.20/08.155 | Флуориметрия: - подлинность - определение примесей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.21 ФЕАЭС 2.1.2.20 ГФ РБ II 2.4.17 ФЕАЭС 2.1.4.17 (Метод А) |
| 1.12* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - подлинность - количественное - определение показатель преломления |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.13* |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение: - подлинность - количественное определение - угол оптического вращения - удельное оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.14* |  | 01.28/08.079 21.10/08.079 21.20/08.079 | Капиллярный электрофорез: - подлинность - количественное определение - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.2.47 ФЕАЭС 2.1.2.37 |
| 1.15* |  | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Относительная плотность: - плотность - относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.16* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН: -потенциометри-ческое определение водородного показателя (рН) - концентрация ионов с использованием ионоселективных электродов | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.47 ФЕАЭС 2.1.5.16 (Метод 3) |
| 1.17* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.18* |  | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Содержание этанола |  | ГФ РБ II 2.9.10 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (Методика 1, 2) |
| 1.19* |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Определение воды методом отгонки |  | ГФ РБ II 2.2.13 ФЕАЭС 2.1.2.13 |
| 1.20* |  | 01.28/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Вода: полумикрометод (# Метод К.Фишера) Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 |
| 1.21* |  |  | Вода: микроопределение |  | ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 |
| 1.22* |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Сухой остаток экстрактов Остаток после выпаривания эфирных масел |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 ГФ РБ II 2.8.9 ФЕАЭС 2.1.8.9 ФЕАЭС 2.5.1.16 ФЕАЭС 2.5.1.30 |
| 1.23* |  |  | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РБ II 2.8.17 ФЕАЭС 2.1.8.16 |
| 1.24* |  |  | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.25* |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.26* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.27* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: - инструменталь-ный метод - капиллярный метод - открытый капиллярный метод |  | ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 ГФ РБ II 2.2.15 ФЕАЭС 2.1.2.15 |
| 1.28* |  | 21.10/29.049 21.20/29.049 | Метод капиллярной вискозиметрии. Вязкость. |  | ГФ РБ II 2.2.9 ФЕАЭС 2.1.2.9 ГФ РБ II 2.2.8 ФЕАЭС 2.1.2.8 |
| 1.29* |  | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул |  | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (РБ0006) ФЕАЭС 2.5.1.7 ГФ РБ II (0016) ФЕАЭС 2.5.1.10 ГФ РБ II (0499) ФЕАЭС 2.5.1.4 ФЕАЭС 2.5.1.5 ГФ РБ II (1164), (1145) |
| 1.30* |  |  | Растворение для твердых дозированных форм. Испытание на растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.9.3 |
| 1.31* |  | 21.10/29.121 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.32* |  |  | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.33* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы: - однородность массы - средняя масса Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II(РБ0006) ГФ РБ II (0672) ФЕАЭС 2.5.1.9 ФЕАЭС 2.5.1.18 ФЕАЭС 2.5.1.23 ФЕАЭС 2.5.3.2 ФЕАЭС 2.5.1.31 ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.1.9.18 ФЕАЭС 2.5.1.2 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II (1807), (РБ0004), (РБ0003) |
| 1.34* |  |  | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Испытание на извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9, 2.1.9.16, 2.1.9.17 |
| 1.35* |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного препарата: - однородность дозирования - однородность высвобождаемой дозы - число доз |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II (0671), (0672), (1807) ГФ РБ II (0676) ФЕАЭС 2.5.1.2, 2.5.1.18, 2.5.1.31, 2.5.3.2 |
| 1.36* |  |  | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II (0132), (0676), (1807) |
| 1.37* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Загрязнения механическими включениями: -видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.38* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/08.085 21.20/08.085 | Осмоляльность: - осмоляльность - осмолярность | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 |
| 1.39* |  | 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 | Устичный коэффициент. Устьица и устьичный индекс |  | ГФ РБ II 2.8.3 ФЕАЭС 2.1.8.3 |
| 1.40* |  |  | Макроскопический и микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II (РБ0003) ФЕАЭС 2.1.8.17 (микроскопический анализ) |
| 1.41* |  |  | Оптическая микроскопия |  | ГФ РБ II 2.9.37 ФЕАЭС 2.1.9.13 ФЕАЭС 2.1.9.25, ФЕАЭС 2.1.9.27 ГФ РБ II (1163) |
| 1.42* |  | 01.28/08.052 21.10/08.052 21.20/08.052 | Определение эфирного масла. Определение эфирного масла в лекарственном растительном сырье |  | ГФ РБ II 2.8.12 ФЕАЭС 2.1.8.12 |
| 1.43* |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность - количественное определение - определение примесей - кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.19, #2.2.90, #2.5.50 ФЕАЭС 2.1.8.20, 2.1.5.16 (метод 1), 2.1.5.17, 2.1.5.19 |
| 1.44* |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - эфирное число |  | ГФ РБ II 2.5.2 ФЕАЭС 2.1.5.2 |
| 1.45* |  | 01.28/08.149 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - определение азота |  | ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II 2.5.9 ФЕАЭС 2.1.5.9 |
| 1.46* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - кислотное число | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.5.1 ФЕАЭС 2.1.5.1 |
| 1.47* |  |  | - число омыления |  | ГФ РБ II 2.5.6 ФЕАЭС 2.1.5.6 |
| 1.48* |  |  | - перекисное число. - пероксидное число |  | ГФ РБ II 2.5.5 ФЕАЭС 2.1.5.5 |
| 1.49* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | - неомыляемые вещества |  | ГФ РБ II 2.5.7 ФЕАЭС 2.1.5.7 |
| 1.50* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | - йодное число |  | ГФ РБ II 2.5.4 ФЕАЭС 2.1.5.4 |
| 1.51* |  |  | - гидроксильное число |  | ГФ РБ II 2.5.3 ФЕАЭС 2.1.5.3 |
| 1.52* |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ II 4.1 ФЕАЭС 2.2.1.1 ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.53* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.54* |  | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Окисляющие вещества |  | ГФ РБ II 2.5.30 ФЕАЭС 2.1.4.33 |
| 1.55* |  | 01.28/11.116 01.28/29.061 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 | Описание, маркировка упаковки, упаковка. Определение геометрических размеров. Однородность (гомогенность). Проходимость через иглу. Седиментационная устойчивость. |  | СОП 186/12-16/2 от 01.09.2014 ФЕАЭС 2.5.1.33 |
| 1.56* |  | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Ситовой анализ: - размер частиц - измельченность |  | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ФЕАЭС 2.1.9.30 ГФ РБ II (0478) ФЕАЭС 2.5.1.34 ГФ РБ II 2.9.38 ФЕАЭС 2.1.10.8 ГФ РБ II 2.9.35 ФЕАЭС 2.1.10.9 ГФ РБ II (РБ0004) ГФ РБ II (РБ0003) |
| 1.57* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Количественное определение талька и аэросила | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II (0478) |
| 1.58* |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 21.10/08.107 21.20/08.107 21.10/08.150 21.20/08.150 | Определение органолептических показателей: - определение запаха |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 ГФ РБ II 2.8.8 ФЕАЭС 2.1.8.8 (Методика а) |
| 1.59* |  |  | Определение органолептических показателей: - примеси. - посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.60* |  |  | - определение показателя горечи. |  | ГФ РБ II 2.8.15 ФЕАЭС 2.1.8.14 |
| 1.61* |  |  | - определение растворимости |  | ГФ РБ II 2.8.10 ФЕАЭС 2.1.8.10 ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ФЕАЭС 2.1.9.21 ФЕАЭС 2.5.1.22 |
| 1.62* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение примеси в эфирных маслах |  | ГФ РБ II 2.8.5, 2.8.6 ФЕАЭС 2.1.8.5, 2.1.8.6 ГФ РБ II 2.8.7 ФЕАЭС 2.1.8.7 (Методика а) |
| 1.63* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение примесей |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.2, 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.2, 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4, 2.4.5 ФЕАЭС 2.1.4.4, 2.1.4.5 ГФ РБ II 2.4.6, 2.4.8, ГФ РБ II (0765) ФЕАЭС 2.1.4.6, 2.1.4.8, 2.5.1.16, 2.5.1.30, 2.5.1.37, 2.5.1.38 ГФ РБ II 2.4.9, 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.9, 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12, 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.12,2.1.4.13 ГФ РБ II 2.4.18 (Метод А) ФЕАЭС 2.1.4.18 (Метод А) |
| 1.64* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства. Лекарственное растительное сырье. Вспомогательные вещества |  | Определение органолептических показателей: - определение степени окрашивания жидкостей; - окраска и интенсивность окраски жидкостей | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.65* |  |  | Определение органолептических показателей: - определение прозрачности и степени мутности жидкостей; - прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.66* |  | 01.28/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Сжигание в колбе с кислородом |  | ГФ РБ II 2.5.10 ФЕАЭС 2.1.5.10 |
| 1.67* |  |  | Коэффициент набухания |  | ГФ РБ II 2.8.4 ФЕАЭС 2.1.8.4 |
| 1.68*** |  | 01.28/42.000 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II 2.8.20 |
| 2.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Суппозитории и пессарии | 21.10/29.128 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев. Распадаемость суппозиториев и вагинальных таблеток, ректальных и вагинальных капсул |  | ГФ РБ II 2.9.2 ФЕАЭС 2.1.9.2 |
| 2.2* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Суппозитории и пессарии | 21.10/29.127 21.20/29.127 | Определение времени размягчения липофильных суппозиториев. Определение времени полной деформации суппозиториев на липофильной основе | Фармакопейная статья, нормативный документ производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье. Нормативный документ по качеству ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II 2.9.22 ФЕАЭС 2.1.9.11 |
| 3.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства для ингаляций | 21.10/08.159 21.20/08.159 | Аэродинамическое испытание мелких частиц |  | ГФ РБ II 2.9.18 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |