|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.3609 |  |  |
|  | от 12.11.2007 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 3 листах |  |  |
|  | редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

службы неразрушающего контроля и технической диагностики

филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»
 Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриальный проезд, 4, 246020, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - котлы паровые, водогрейные котлы, трубо-проводы в пределах котла, гибы трубопроводов - трубопроводы пара и горячей воды -сосуды, работающие под давлением | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 34.17.101-89 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.418-21 СТП 33240.17.429-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утверждены Постановлением МЧС Республики Беларусь от 27.12.2022 г. № 84 | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 АМИ.ГМ 0347-2025 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 2.1** | Технологические трубопроводы | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101-89 СТП 09110.17.309-10 СТП 33240.17.418-21 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утверждены Постановлением МЧС Республики Беларусь от 23.04.2020 № 21 | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод, ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод) ультразвуковая толщинометрия - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 АМИ.ГМ 0347-2025 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод, внешний осмотр и измерения, визуальный метод, визуально-оптический метод: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева