|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1413 |
|  | от 20.05.1998 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 16 октября  2025 года

химической лаборатории Нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Белоруснефть"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д. Молчаны, 227500, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефть | 06.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31378-2009 | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 06.10/08.031 | Плотность при 20 0С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 ГОСТ 3900-2022 Метод 1 |
| 1.3* |  | 06.10/29.119 | Плотность при 15 0С |  | ASTM D5002-2022 ГОСТ 31072-2002 |
| 1.4* |  | 06.10/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.5* |  | 06.10/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-2021 метод А |
| 1.6* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.7* |  | 06.10/08.055 | Выход фракций |  | ГОСТ 2177-99 метод Б |
| 1.8* |  | 06.10/08.130 | Массовая доля серы Д- 0,015-5 % |  | ASTM D 4294-2024 ГОСТ 32139-2024 |
| 1.9* |  | 06.10/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 1.10* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля парафина |  | ГОСТ 11851-2018 метод А |
| 1.11* |  | 06.10/08.157 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802-2021 |

| 1.12* | Нефть | 06.10/08.157 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме | ГОСТ 31378-2009 | ГОСТ Р 50802-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* |  | 06.10/08.169 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 0С |  | ГОСТ Р 52247-2021 метод Б |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.082 | Концентрация углеводородов алифатических предельных С1-С10 (в пересчете на С) Д:100-1500 мг/м3 | ГНв «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.2 ** |  | 100.10/08.082 | Концентрация бензина Д-50-1200 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д:0,005-0,010 мг/дм3 Д:0,010-0,50 мг/дм3 Д: 0,50-50 мг/дм3 | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |
| 4.1 *** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 4.2* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д: 0,005-0,010 мг/дм3 Д: 0,010-0,50 мг/дм3 Д: 0,50-50 мг/дм3 | СТБ 1004-96 СТП 09100.17015.043-2007 | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 |

Примечание:

*  – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 								Т.А. Николаева