|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1241 |
|  | от «31» января 2000 г. на бланке № 0010501 на 6 листах |

Область аккредитации от 3 декабря 2012 г.

лаборатории промышленной санитарии отдела охраны труда

Открытого акционерного общества

«Барановичский завод автоматических линий»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методом испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | - Отбор образцов и определение в сварочном аэрозоле: марганца Д – (0,05-1,25) мг/м3 П ± 20 % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240 | МУ № 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле Утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 11-12 |
|  |  | - Отбор образцов и определение в сварочном аэрозоле: хрома (VI) триоксида (хромовый ангидрид) Д – (0,003-0,06)мг/м3 П ± 10 % |  | МУ № 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле Утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 8-9 |
|  |  | - Отбор образцов и определение в сварочном аэрозоле: ди-железо-триоксида (железо) Д – (1,5-15) мг/м3 П ± 20 % |  | МУ № 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле Утв. МЗ СССР 22.12.1988 с. 13-14 |
|  |  | - Отбор образцов и определение аммиака Д – св.5 мг/м3 П ± 25 % |  | МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе № 1637-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | - Отбор образцов и определение концентрации хром (VI) триоксида (хромовый ангидрид) Д – св. 0,002 мг/м3 П ± 25 % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240 | МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе № 1633-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор образцов и определение аэрозоля серной кислоты Д – (0,5-5) мг/м3 П ± 25 % |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфата в воздухе рабочей зоны № 4588-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
|  |  | - Отбор образцов и определение пыли П ± 25 % |  | МУ Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия № 4436-87 Утв. МЗ СССР 18.11.1987 |
|  |  | - Отбор образцов и определение концентрации свинца и его неорганических соединений /по свинцу/ П ± 25 % |  | МУ на фотометрическое определение свинца в воздухе № 2014-79 Утв. МЗ СССР 06.06.1979 |
|  |  | - Отбор образцов и определение аэрозоля щелочей едких /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ (щёлочи едкие) Д – 0,25-5,0) мг/м3 П ± 25 % |  | МУ по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей и карбоната натрия в воздухе рабочей зоны № 4574-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| Воздух рабочей зоны |  | - Отбор образцов и определение концентрации метилбензола (толуол) Д – св. 2,5 мг/м3 П ± 25 % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240 | МУ на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета,-орто,- пара) ксилола в воздухе № 1650-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор образцов и определение концентрации бензола Д – св. 0,8 мг/м3 П ± 25 % |  | МУ на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета,-орто,- пара) ксилола в воздухе № 1650-77 Утв.МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор образцов и определение концентрации диметилбензола (орто- и пара- ксилол) Д – св. 12 мг/м3 П ± 25 % |  | МУ на раздельное фотометрическое определение бензола, толуола и изомеров (мета,-орто,- пара) ксилола в воздухе № 1650-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор образцов и определение концентрации диХрома триоксид /по хрому (III)/ (хрома оксид) П ± 25 % |  | МУ на фотометрическое определение окиси хрома в воздухе № 1598-77 Утв. МЗ СССР 31.01.1977 |
|  |  | - Отбор проб и определение концентрации цинка оксида Д – св. 0,1 мг/м3 П ± 25 % |  | Методические указания на фотометрическое определение цинка и его соединений в воздухе № 1634 –77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| Воздух рабочей зоны |  | - Отбор проб и определение концентрации никеля соли в виде гидроаэрозоля /по никелю/ Д – св. 0,003 мг/м3 П ± 25 % | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утверждённые Постановлением Министерства Республики Беларусь от 31.12.2008 № 240 | Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе № 1623-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор проб и определение концентрации диАлюминия триоксида /в виде аэрозоля конденсации/ (алюминия оксид) Д – св. 0,04 мг/м3 П ± 25 % |  | Методические указания на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия и алюмоникелевого катализатора в воздухе № 1611-77 Утв.МЗ СССР 18.04.1977 |
|  |  | - Отбор проб и определение масла минерального нефтяного (масла индустриальные) П ± 25 % |  | Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе № 1292-75 Утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| ###### 2 Производственные помещения и рабочие места: |  |  |  |  |
| 2.1 освещенность |  | 2.1.1 уровни освещенности | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест |
| - микроклимат |  | 2.2.1 Температура воздуха | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
|  |  | 2.2.2 Относительная влажность воздуха |  | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| ###### Производственные помещения и рабочие места: |  |  |  |  |
| - шум |  | - Уровни звука, октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» от 16.11.2011 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 3 Промышленные выбросы в атмосферу |  | - Определение аэродинамических параметров (скорость, объемный расход) | Акт «Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ОАО «Барановичский завод автоматических линий»» Утвержден директором ОАО «БЗАЛ» от 21.01.2011 г. | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | - Отбор образцов и определение концентрации пыли |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г. «Методика определения концентрации пыли в технологических газах» с. 138-149 |
|  |  | - Отбор образцов и определение никеля П ± 25 % | Акт «Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ОАО «Барановичский завод автоматических линий»» Утвержден директором ОАО «БЗАЛ» от 21.01.2011 г. | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах, Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г. «Методика определения концентрации никеля фотометрическим методом при массовой доле в пыле 0,05-0,4%» с. 165-167 |
| Промышленные выбросы в атмосферу |  | - Отбор образцов и определение хрома шестивалентного П ± 25 % | Акт «Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ОАО «Барановичский завод автоматических линий»» Утвержден директором ОАО «БЗАЛ» от 21.01.2011 г. | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987г. «Методика определения концентраций соединений хрома фотоколометрическим методом с дифенилкарбазидом при массовой доле в пыле 0,03-2%» с. 150-152 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |