|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0939 |
|  | от 27.12.2004 |
|  | на бланке № __________ на 10 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 16 октября 2025  года

отдела экологии и природоохранных мероприятий

Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти

Республиканского унитарного предприятия

«Производственное объединение «Белоруснефть»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксида | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Эксплуатационная и проектная документация; Комплексные природоохранные разрешения; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3** |  | 100.01/08.156 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.4** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация бензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.5** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-бутана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.6** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация бутан-1-ола (бутилового cпирта, н-бутанола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.7** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация бутилацетата (н-бутилацетата, уксусной кислоты бутилового эфира) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8** | Выбросы от стационарных источни-ков | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н- гексана | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Эксплуатационная и проектная документация; Комплексные природоохранные разрешения; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.9** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-гексана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.10** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-гептана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.11** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-гептана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.12*** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.13*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.14* |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация м-ксилола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.15** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация о-ксилола (1,2-диметил-бензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.16** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация п-ксилола (1,4-диметил-бензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.17** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация метана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.18** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация метанола (метилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.19** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-нонана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.20** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-октана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.21** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-октана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.22** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-пентана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.23** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-пентана |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.24** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация н-пропана |  | МВИ.МН 1657-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация пропан-2-она (ацетона) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Эксплуатационная и проектная документация; Комплексные природоохранные разрешения; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.26*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.27** |  | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.28*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.29** |  | 100.01/08.052 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация твёрдых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 1.30** |  | 100.01/08.052 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация твёрдых частиц (пыли, взвешенных веществ) |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.31*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.32** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация толуола (метилбензола) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.33** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1- С10 (алканов) суммарно |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.34*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.35** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация этана |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.36** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация этанола (этилового спирта) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.37** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира) |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.38** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация этилбензола |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.39** |  | 100.01/08.157 100.01/42.000 | Отбор проб, концентрация 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.40* | Выбросы от стационарных источни-ков | 100.01/08.169 | Массовый выброс | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Эксплуатационная и проектная документация; Комплексные природоохранные разрешения; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3. (расчётный метод) |
| 1.41*** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды; Комплексные природоохранные разрешения; Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.5** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворённый |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.9* |  | 100.05/08.149 | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014, М етод Д |
| 2.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 2.13* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 2.14* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 2.15* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.16* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.19*** |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ISO 5667-14-2023; ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава РБ от 28.11.2005 № 198; Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13; СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.12.2016 № 122; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.5** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель, единиц |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кальция |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.8* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворённый |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 3.9* |  | 100.03/08.149 | Концентрация магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 3.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 3.13* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 3.14* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо-активные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 3.15* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.16* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.18* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.19* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Щёлочность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198; Постановление Минприроды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13; СанПиН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.12.2016 № 122; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) Метод А,2 |
| 3.20* |  | 100.03/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 3.21*** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 4.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023; ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 ГОСТ 31861-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2** | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель | ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 06.10.2004 № 90; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; Фактические значения ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.3* |  | 100.04/08.032 | Концентрация кадмия |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.4* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 4.5* |  | 100.04/08.032 | Концентрация никеля |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.6* |  | 100.04/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 4.7* |  | 100.04/08.032 | Концентрация свинца |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.8* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.9* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд.2010) |
| 4.11* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.12* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 4.13* |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионо- активные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд.2014) |
| 4.14* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 4.15* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 4.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.18* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 4.19* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 4.20* |  | 100.04/08.032 | Концентрация марганца |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.21* |  | 100.04/08.032 | Концентрация меди |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.22* |  | 100.04/08.032 | Концентрация хрома |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.23* |  | 100.04/08.032 | Концентрация цинка |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.24*** |  | 100.04/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 5.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация ионов аммония и аммиака | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 5.3** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 5.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 5.6* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) изд.2012 |
| 5.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д |
| 5.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 5.9* |  | 100.09/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд.2012) |
| 5.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 5.11* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 5.13* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 5.14* |  | 100.09/08.149 | Щёлочность |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994, ISO 9963-2:1994) Метод А,2 |
| 6.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель | ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140); ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.03.01-001-2021; ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.21 № 37; ТУ BY 400051902.025-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.3* |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.4* |  | 100.06/08.032 | Концентрация кадмия |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.5* |  | 100.06/08.032 | Концентрация марганца |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.6* |  | 100.06/08.032 | Концентрация меди |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.7* |  | 100.06/08.032 | Концентрация никеля |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.8* |  | 100.06/08.032 | Концентрация свинца |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.9* |  | 100.06/08.032 | Концентрация хрома |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.10* |  | 100.06/08.032 | Концентрация цинка |  | МВИ.МН 3369-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А.Николаева