|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0379 |  |
|  | от 04.07.2000 |  |
|  | на бланке № 0009214 |  |
|  | на 8 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2024 года Брестской областной контрольно-аналитической лаборатории Брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация»

наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Я. Купалы, д. 104, 224032, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 |
| 1.2* |  |  | Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикатора. Определение приблизительного значения рН |  | ГФ РБ II 2.2.4 ФЕАЭС 2.1.2.4 |
| 1.3* |  | 21.10/08.031 21.20/08.031 21.10/29.040 21.20/29.040 21.10/08.118 21.20/08.118 21.10/29.119 21.20/29.119 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.4* |  | 21.10/08.133 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.5* |  | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Оптическое вращение |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |

| 1.6* |  | 21.10/29.145 21.20/29.145 | Температура плавления: капиллярный метод; инструментальный метод | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.14 ФЕАЭС 2.1.2.14 ГФ РБ II 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* |  | 21.10/08.156 21.20/08.156 01.28/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: подлинность; количественное; определение содержание примесей; степень окрашивания жидкостей. |  | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 1.10* |  | 21.10/08.161 21.20/08.161 01.28/08.161 | Тонкослойная хроматография: подлинность; содержание примесей |  | ГФ РБ II 2.2.27 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 1.11* |  | 21.10/08.159 21.20/08.159 01.28/08.159 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: подлинность; количественное определение; содержание примесей. 24.10.2025 дата принятия решения |  | ГФ РБ II 2.2.29 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.36 |

| 1.12* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.10/29.113 21.20/29.113 01.28/29.113 21.10/08.169 21.20/08.169 01.28/08.169 | Электропроводность | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.2.38 ГФ РБ II том 2 07/2016:0169 Вода для инъекций 07/2016:0008 Вода очищенная ФЕАЭС 2.1.2.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции |  | ГФ РБ II 2.3.1 ГФ РБ #6.2 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 1.14* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.15* |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |
| 1.16* |  |  | Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте |  | ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 1.17* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Сухой остаток экстрактов |  | ГФ РБ II 2.8.16 ФЕАЭС 2.1.8.15 |
| 1.18* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 | #Тальк и аэросил |  | ГФ РБ II 01/2013:0478 стр. 1185 |
| 1.19* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 1.20* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 01.28/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II том 2 07/2016:0169 стр.309 Вода для инъекций 07/2016:0008 стр.311 Вода очищенная ГФ РБ II том 2 07/2016:1317 стр.1170 Этиловый спирт 96 % |

| 1.22* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/08.149 21.10/08.149 01.28/08.149 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/08.169 21.20/08.169 01.28/08.169 | Количественное определение. Примеси (нитраты, восстанавливающие вещества, хлориды, сульфаты, соли аммония, кальций и магний); кислотность или щелочность | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II #6.2 ГФ РБ II #2.2.90 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 2.5.8 ФЕАЭС 2.1.5.8 ГФ РБ II том 2 07/2016:0169 стр.308 Вода для инъекций 07/2016:0008 стр.311 Вода очищенная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29* |  |  | Потенциометрическое титрование |  | ГФ РБ II 2.2.20 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.31* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 01.28/08.169 | Вода: полумикрометод. Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЭАЭС 2.1.5.12 |
| 1.32* |  | 21.10/08.052 21.20/08.052 21.10/08.118 21.20/08.118 | Пикнометрический метод. Гидрометрический метод. |  | ГФ РБ II 2.9.10 (метод А) ФЕАЭС 2.1.9.8 (методика 1) |
| 1.33 ** |  | 21.10/42.000 21.20/42.000 01.28/42.000 | Отбор проб |  | ГФ РБ II # 5.17.10 ГФ РБ II 2.8.20 ФЕАЭС 2.1.7.1 |
| 1.34* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 21.10/08.149 21.20/08.149 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 21.10/08.149 21.20/08.149 | Запах |  | ГФ РБ II 2.3.4 ФЕАЭС 2.1.3.2 |
| 1.35* |  |  | Предельное содержание примесей: аммония соли кальций хлориды магний магний и щелочноземельные металлы тяжелые металлы железо фосфаты калий сульфаты |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 ГФ РБ II 2.4.3 ФЕАЭС 2.1.4.3 ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 ГФ РБ II 2.4.6 ФЕАЭС 2.1.4.6 ГФ РБ II 2.4.7 ФЕАЭС 2.1.4.7 ГФ РБ II 2.4.8 метод А ФЕАЭС 2.1.4.8 метод А ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 ГФ РБ II 2.4.12 ФЕАЭС 2.1.4.12 |
|  |  |  |  |  | ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 |
| 1.36* |  |  | Растворимость |  | ГФ РБ II 04/2022:10000 #1.3. Требования частный фармакопейных статей# ГФ РБ II 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1.38* |  |  | Описание, внешний вид лекарственного средства |  | ГФ РБ II # 6.2 СОП № 03-СОП-026-2021 |
| 1.39* |  |  | Прозрачность и степень мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 визуальный метод ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 1.40* |  |  | Степень окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 1.41* |  | 21.20/29.040 21.20/26.040 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства, однородность дозирования |  | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 01/2013:0672 стр.1147 |
| 1.42* |  |  | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РБ II 01/2013:0676 стр.1179 ГФ РБ II 01/2013:0132 стр.1175 |
| 1.43* |  | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм Растворение для твердых дозированных лекарственных форм |  | ГФ РБ II 2.9.3. ФЕАЭС 2.1.9.3. |

| 1.44* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.128 21.10/29.128 | Распадаемость таблеток и капсул | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II 2.9.1 ФЕАЭС 2.1.9.1 ГФ РБ II 01/2013:РБ0006 стр.1145 ГФ РБ II 01/2013:0478 ГФ РБ II 01/2013:0016 ГФ РБ II 01/2013:1164 ГФ РБ II 01/2013:0499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45* |  | 21.10/29.121 21.20/29.121 | Прочность таблеток без оболочки на истирание. Истираемость таблеток |  | ГФ РБ II 2.9.7 ФЕАЭС 2.1.9.6 |
| 1.46* |  | 21.20/29.143 21.10/29.143 | Прочность таблеток на сжатие. Устойчивость таблеток к раздавливанию |  | ГФ РБ II 2.9.8 ФЕАЭС 2.1.9.7 |
| 1.47* |  | 01.28/18.115 21.10/18.115 21.20/18.115 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | #Макроскопический и #микроскопический анализ лекарственного растительного сырья. Микроскопическое и микрохимическое исследование лекарственного растительного сырья |  | ГФ РБ II 2.1.4 ГФ РБ II 2.8.23 ГФ РБ II 01/2013:1433 стр.1061 ФЕАЭС 2.1.8.17 ФЕАЭС 2.1.1.4 |
| 1.48* |  | 01.28/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Примеси. Посторонние примеси |  | ГФ РБ II 2.8.2 ФЕАЭС 2.1.8.2 |
| 1.49* |  |  | Измельчённость |  | ГФ РБ II 2.1.4 ФЕАЭС 2.1.1.4 ГФ РБ II 2.9.12 ГФ РБ II 01/2013:РБ0003 стр.1091 ГФ РБ II 01/2013:РБ0004 стр.1063 |

| 1.50* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические Лекарственные средства Лекарственное растительное сырье Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.10/29.040 01.28/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса). Однородность массы для единицы дозированного лекарственного препарата (средняя масса) Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многодозового контейнера Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки Масса (объем) содержимого упаковки Масса для готовых лекарственных средств (средняя масса, однородность массы) | Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». Фармакопейная статья, нормативный документ по качеству производителя на конкретное лекарственное средство, лекарственное растительное сырье, субстанцию для фармацевтического использования. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II «Экспресс-анализ экстемпоральных лекарственных средств». ГФ РБ II «Оценка качества экстемпоральных лекарственных средств». | ГФ РБ II ст.2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ФЭАЭС 2.1.9.17 ГФ РБ II 01/2013:РБ0006 с.1145 01/2013:РБ0004 с.1064 01/2013:РБ0003 с.1091 01/2013:0672 с.1147 01/2013:0676 с.1179 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.51* |  | 21.20/29.040 21.10/29.040 01.28/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств. Извлекаемый объем парентеральных лекарственных препаратов Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь Масса (объем) содержимого упаковки |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ФЭАЭС 2.1.9.16 ФЕАЭС 2.1.9.17 |
| 1.52* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |
| 1.53* |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 01.28/11.116 21.10/29.061 21.20/29.061 01.28/29.061 | Упаковка, маркировка упаковки |  | СОП № 03-СОП-026-2021 |

Примечание:

- * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС).

- ** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- ГФ РБ II - Государственная фармакопея Республики Беларусь. Второе издание. В двух томах. Введена в действие с 1 января 2013 года приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.04.2013 № 453.

- ФЕАЭС – Фармакопея Евразийского экономического союза том 1 часть 1 (введен в действие с 1 марта 2021 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 № 100) и том 1 часть 2  (введен в действие с 1 апреля 2023 года решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.10.2022 № 150).

- Общая фармакопейная статья ГФ РБ II 04/2022:10000 1. Общие требования и сведения, в состав которой входит #1.3. Требования частный фармакопейных статей# утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2016 № 270 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.04.2022 № 27).

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						     Е.В. Бережных