ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Оборудование информационных технологий и мультимедиа | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 26.80/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 32-2015 (раздел 5, приложение А) | ГОСТ CISPR 32-2015 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 1.2* |  |  | Параметры помехоустойчивости.. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 35-2019 | ГОСТ CISPR 24-2013; ГОСТ CISPR 35-2019 |  |
| 2.1* | Источники питания с выходным напряжением постоянного тока до 200 В, подключаемые к источникам переменного и постоянного тока напряжением до 600 В | 26.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) | ГОСТ 32132.3-2013 (IEC 61204-3:2000) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.1* | Оборудование радиосвязи... | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 (разделы 4-7) | ГОСТ EN 301 489-1 V1.9.2-2015 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.2* | Устройства малого радиуса действия, работающие на частотах от 9 кГц до 40 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | ГОСТ Р 52459.3-2009 (ЕН 301 489-3-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.3* | Радиооборудование станций фиксированной службы и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | ГОСТ Р 52459.4-2009 (ЕН 301 489-4-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.4* | Подвижные средства наземной радиосвязи личного пользования и вспомогательное оборудование | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002) | ГОСТ Р 52459.5-2009 (ЕН 301 489-5-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.5* | Оборудование цифровой усовершенствованной беспроводной связи (DECT) | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) | ГОСТ Р 52459.6-2009 (ЕН 301 489-6-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.6* | Подвижное и портативное радиооборудование и вспомогательное оборудование систем цифровой сотовой связи (GSM и DCS) | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) | ГОСТ Р 52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.7* | Беспроводные микрофоны, аналогичное радиооборудование звуковых линий, беспроводная аудиоаппаратура и располагаемые в ухе устройства мониторинга | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | ГОСТ Р 52459.9-2009 (ЕН 301 489-9-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.8* | Оборудование широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008); СТБ ETSI EN 301 489-17-2013 | ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН 301 489-17-2008) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.9* | Подвижные земные приемные станции спутниковой службы, работающие в системе передачи данных в диапазоне 1,5 ГГц | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | ГОСТ Р 52459.19-2009 (ЕН 301 489-19-2002) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.10* | Подвижное и портативное радиооборудования (UE) IMT-2000 CDMA с прямым расширением спектра (UTRA и E-UTRA) и вспомогательное оборудование. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 | ГОСТ ETSI EN 301 489-24-2022; ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН 301 489-24-2007); СТБ ETSI EN 301 489-24-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 3.11* | Внешние источники питания (EPS) мобильных телефонов | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 | ГОСТ EN 301 489-34 V1.3.1-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 4.1* | Электронные системы управления жилых помещений и зданий, выполняющие функции управления, контроля и передачи информации. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р 52507-2005 | ГОСТ Р 52507-2005 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 5.1* | Электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 3 до 148,5 кГц для передачи информации в низковольтных электрических системах. | 26.30/24.000, 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) | ГОСТ EN 50065-1-2013; ГОСТ Р 54485-2011 (ЕН 50065-2-1:2003) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 6.1* | Электрическое оборудование, предназначенное для передачи сигналов по низковольтным электрическим сетям общего назначения и электрическим сетям потребителей электрической энергии в полосе частот от 3 до 525 кГц.. | 26.30/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) | ГОСТ 30804.3.8-2002 (МЭК 61000-3-8:1997) | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 7.1* | Профессиональная аналоговая и цифровая аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий. | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 | ГОСТ 32135-2013; ГОСТ EN 55103-1-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 7.2* |  |  | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 32136-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 | ГОСТ 32136-2013; ГОСТ EN 55103-2-2016 |  |
| 8.1* | Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура (далее - технические средства), предназначенные для применения в промышленных зонах | 28.25/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости (при следующих ограничениях: оборудование с габаритами не более 0,7 × 0,5 × 0,5 м и ток нагрузки не более 12 А) | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 | ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005); ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 9.1* | Технические средства. | 27.90/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-6-2022; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ IEC 61000-4-6-2022; ГОСТ IEC 61000-4-8-2013; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-3-2009; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-5-2006 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 10.1.* | Электротехническим, электронным и радиоэлектронным изделиям и аппаратуре, предназначенным для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости (при следующих ограничениях: оборудование с габаритами не более 0,7 × 0,5 × 0,5 м и ток нагрузки не более 12 А) | ТР ТС 020/2011; ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (раздел 7) | ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005); ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 11.1* | Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).. | 27.90/24.000 | Оценка искажения гармонических составляющих тока | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5, 7); ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 (разделы 5, 7) | ГОСТ IEC 61000-3-2-2017; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 12.1* | Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). | 27.90/24.000 | Оценка изменений колебаний напряжения и фликера. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4, 6) | ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 13.1* | Световое оборудование общего назначения. | 27.40/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61547-2013 (раздел 5) | ГОСТ IEC 61547-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 14.1* | Электрическое оборудование, использующее сигналы в полосе частот от 1,6 до 30 МГц для передачи информации в низковольтных электрических системах. | 26.30/24.000 | Параметры помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50412-2-1-2014 | ГОСТ EN 50412-2-1-2014 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 15.1* | Электронные системы управления в помещениях и зданиях, выполняющие функции управления, контроля и передачи информации. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014 | ГОСТ EN 50491-5-1-2015; ГОСТ EN 50491-5-2-2015; ГОСТ EN 50491-5-3-2014 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 16.1* | Оборудование промышленного, медицинского, научного назначения. | 26.60/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 11-2017 | ГОСТ CISPR 11-2017 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 17.1* | Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства.. | 26.40/24.000, 27.11/24.000 | Параметры помехоэмиссии. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4); ГОСТ CISPR 14-1-2022 (раздел 4) | ГОСТ CISPR 14-1-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 17.2* |  |  | Параметры помехоустойчивости.. | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 14-2-2016 (разделы 4,5, подразделы 7.2); ГОСТ CISPR 14-2-2023 | ГОСТ CISPR 14-2-2016; ГОСТ CISPR 14-2-2023 |  |
| 18.1* | Электрическое световое и аналогичное оборудование. | 27.40/24.000 | Параметры помехоэмиссии | ТР ТС 020/2011; ГОСТ CISPR 15-2014 (разделы 4, 5) | ГОСТ CISPR 15-2014 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 19.1* | Оборудование электрическое для измерения, управления, лабораторного применения. | 26.51/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (разделы 6,7) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 20.1* | Электротехническое, электронное и радиоэлектронное оборудование. | 27.90/24.000 | Параметры помехоэмиссии и помехоустойчивости | ТР ТС 020/2011; ГОСТ IEC 61000-4-20-2014; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | ГОСТ IEC 61000-4-20-2014; ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ IEC 61000-4-4-2016; ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 21.1* | Оборудование информационных технологий, включая электрическое, офисное и связанное с ним оборудование, питание которого осуществляется от батареи или электросети с номинальным напряжением, не превышающим 600 В (только для оборудования III класса безопасности) | 26.20/11.116, 26.20/25.098, 26.20/26.080, 26.20/26.095, 26.20/29.061, 26.20/39.000, 26.30/11.116, 26.30/25.098, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.061, 26.30/39.000 | Параметры безопасности | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп. 1.7, 2.2, 2.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.8, 6.1, 6.2, 6.3 | ГОСТ IEC 60950-1-2014 пп. 1.7, 2.2, 2.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 5.1.8, 6.1, 6.2, 6.3 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 22.1* | Маломощное электронное и электрическое оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000 | Допустимые уровни электромагнитных полей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62479-2013 | ГОСТ IEC 62479-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 23.1* | Электронное и электрическое оборудование | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000 | Допустимые уровни электромагнитных полей | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 62311-2013 | ГОСТ IEC 62311-2013 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 24.1* | Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура (для оборудования III класса безопасности) | 26.40/11.116, 26.40/25.039, 26.40/25.098, 26.40/25.108, 26.40/26.095, 26.40/29.040, 26.40/29.061, 26.40/34.065 | Параметры безопасности Параметры безопасности. | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60065-2013 п. 5 | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ IEC 60065-2013 п. 5 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |
| 25.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы (для оборудования III класса безопасности) | 27.51/26.046, 27.51/26.080, 27.51/26.141, 27.51/35.065 | Параметры безопасности Параметры безопасности. | ТР ТС 004/2011; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7 | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7 | научно-исследовательский и испытательный центр (ул. Сурганова, 24, к. 413, 220012, г. Минск, Минская область) |