|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0469 от 22 июня 1998 года на бланке №___________ на 7 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 октября 2025 года

санитарно-промышленной лаборатории

Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фабрициуса, д. 30, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида ДИ: (0,05-1,50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 6233-2020 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации рифампицина ДИ: (0,01-0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 6298-2020 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации левомицетина ДИ: (0,107-0,66) мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 2233-80 1Сборник МУ вып. 16, стр. 113-116 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цефалексина ДИ: (0,15-5,7) мг/м3 |  | МУ № 3994-85 от 05.11.1985, утв. зам. ГГСВ СССР 3Сборник МУ вып. 21, стр. 283-287 |
| 1.5 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 322-2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации рибоксина ДИ: (2,0-10,0) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по спектрофото-метрическому измерению концентрации рибоксина в воздухе рабочей зоны № 6002-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР. 5Сборник МУ вып. 28 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации линкомицина гидрохлорида ДИ: (0,25-4,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 6296-2020 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гентамицина ДИ: (0,025-0,75) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентраций гентамицина в воздухе рабочей зоны № 5951-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР 5Сборник МУ вып. 28 стр. 38-40 |
| 1.10 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации доксициклина гидрохлорида гемиэтанолата гемигидрата (доксициклина гиклата) ДИ: (0,2-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 4598-2013 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метациклина ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по измерению концентрации метациклина в воздухе рабочей зоны № 3987-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР 7Сборник МУ ч. III, Москва 1991 г., стр. 64-67 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации ампициллина ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6305-2020 |
| 1.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации анальгина ДИ: (0,067-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 1543-2001 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола с диазотированным пара-нитроанилином ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.18 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе № 1617-77 от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 9Сборник МУ ЦРИА «Морфлот» 1981 г. стр. 16-18 |
| 1.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации хлористого водорода ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси этилена | Фактическое значение | МУ на фотометри-ческое определение окиси этилена в воздухе № 1682-77 от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. 9Сборник МУ ЦРИА «Морфлот» 1981 г. стр. 150-152 |
| 1.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации нистатина ДИ: (0,033-5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1166-99 |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации холензима ДИ: (0,84-25) мг/м3 |  | МВИ.МН 1169-99 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концен-трации ибупрофена ДИ: (0,33-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1054-99 |
| 1.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аскорбиновой кислоты ДИ: (0,033-20) мг/м3 |  | МВИ.МН 6214-2019 |
| 1.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концен-трации фуросемида ДИ: (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 6063-2018 |
| 1.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концен-трации парацетамола ДИ: (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 914-98 |
| 1.27 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сульфацила натрия | Фактическое значение | МУ по определению содержания лекарственных средств группы первичных ароматических аминов в воздухе рабочей зоны производственных помещений МУ 64-009-88, 1988г. |
| 1.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление концентрации эмоксипина ДИ: (1,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5394-2015 |
| 1.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление концентрации ацикловира ДИ: (0,10-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5427-2015 |
| 1.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние концентрации ПАСК натриевой соли ДИ: (0,25-14,30) мг/м3 |  | МВИ.МН 5395-2015 |
| 1.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние концентрации цефтриаксона натриевой соли ДИ: (0,017-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3042-2008 |
| 1.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление концентрации верапамила гидрохлорида ДИ: (0,033-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1173-99 |
| 1.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление концентрации гепарина натрия ДИ: (0,5-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6136-2019 |
| 1.35 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление массовой концентрации метилэтилпиридинола сукцината ДИ: (0,15-1,20) мг/м3 |  | МВИ.МН 6236-2020 |
| 1.36 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление массовой концен-трации панкреатина ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6268-2020 |
| 1.37 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и опреде-ление массовой концентрации фенибута ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 |  | АМИ.МН 0065-2022 |
| 1.38 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аллохола ДИ: (0,05-0,3) мг/м3 |  | АМИ.МН 0069-2022 |
| 1.39 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определе-ние массовой концен-трации глибенкламида ДИ: (0,005-0,100) мг/м3 |  | АМИ.МН 0064-2022 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН | Решение Минского городского исполнительного комитета | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация химического потребления кислорода (ХПК) ДИ: (5-500) мгО2/дм3 | Фактическое значение | МВИ 133-94 Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в сточных водах промышленных производств |
| 2.4 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация биохимического потребления кислорода (БПК5) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 | Решение Минского городского исполнительного комитета | СТБ ISO 5814-2007 СТБ 17.13.05-23-2011 ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.6 * |  | 100.05/08.052 | Содержание взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.7 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.8 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009 года) |
| 2.10 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С; | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 |
|  |  | 100.12/35.060 | - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 *** | Территории населённых пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1Сборник методических указаний на определение вредных веществ в воздухе выпуск 16, утв. Министерством Здравоохранения СССР, Москва, 1980 г.

3Сборник методических указаний по определению вредных веществ в воздухе выпуск 21, утв. Министерством Здравоохранения СССР, Москва, 1986 г.

5Сборник методических указаний по определению вредных веществ в воздухе выпуск 28, утв. Министерством Здравоохранения СССР, Москва, 1980 г.

7Сборник методических указаний по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях

по производству антибиотиков часть III, Москва, 1991 г.

9Сборник методических указаний на определение вредных веществ в воздухе, Москва ЦРИА «Морфлот», 1981 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева