|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2600 от 30.11.2006 на бланке № _________ на 6 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2025 года

электротехнической лаборатории цеха № 014

завода «Полимир» ОАО «Нафтан»

Открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211441, г. Новополоцк, промзона, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 3.1 * | Клещи электро-золирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 4.1 * | Клещи электро- измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 5.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 6.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 6.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 7.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0122-2025 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0122-2025 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0122-2025 |
| 7.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | АМИ.МС 0122-2025 |
| 8.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 9.1 * | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 пп. Б.26.1, Б.26.2, Б.26.3 ТКП 339-2022 пп. 4.4.25.1, 4.4.25.2, 4.4.25.3, 4.4.25.4 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 10.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0122-2025 |
| 11.1 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0122-2025 |
| 12.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 13.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.7.1, 4.4.7.8 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2023 п. 4.4.8 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |

| 16.2 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 17.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 18.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 19.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки, разъединители, отделители, короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1, Б.15.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.9.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1, 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 19.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп. Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2, Б.15.2 ТКП 339-2022 пп. 4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2, 4.4.14.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.1 *** | Комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. Б.16.1, Б.18.1 ТКП 339-2022 пп. 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 20.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 пп. Б.16.2, Б.18.2 ТКП 339-2022 пп. 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 21.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 21.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |

| 22.1 *** | Токоограничивающие сухие реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.19.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.18.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.19.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.18.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 23.1 *** | Конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции разрядного резистора | ТКП 181-2023 п. Б.21.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.20.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 23.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.21.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.20.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 24.1 ** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 24.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.23.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 25.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.14.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 26.1 * | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.13.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 27.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.8.2 приложение Ж таблица Ж.1 | АМИ.МС 0122-2025 |
| 28.1 *** | Электрические грузоподъемные машины | 28.22/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами оборудования с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 пп. 6.7.2.5, 6.7.3.13, п. Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 28.2 *** | Электрические грузоподъемные машины | 28.22/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 пп. 6.7.2.6, 6.7.3.13, п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева