|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3139 |  |
|  | от 12.11.2010 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 ноября 2025 года лаборатории коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно- коммунального хозяйства «Малоритское ЖКХ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская область, Малоритский р-н, Малоритский с/с, 2 км северо-восточнее г. Малорита, очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ | Разрешение на спецводопользование | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.8* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Массовая концентрация общего железа | Разрешение на спецводопользование | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.9* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация фосфат- ионов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.13* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.14* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.1 *** | Поверхнос-тные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация взвешенных веществ | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 « Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов», ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация азота аммонийного |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.6* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 2.8* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* | Поверхност-ные воды | 100.03/08.156 | Массовая концентрация железа общего | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 « Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов», ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация фосфат- ионов |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.12* |  | 100.03/08.150 | Массовая концентрация сульфатов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.14* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естествен-ным побуждени-ем потоков воздуха) | 100.13/23.000 | Геометрические размеры воздуховодов, скорость движения воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019, СН 4.02.03-2019, СП 4.02.07-2024 ТКП 629-2018, ТНПА и другая проектная документация, устанавливающая требования к объекту | СП 4.02.07-2024 приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением потоков воздуха) | 100.13/23.000 | Аэродинамичес-кие показатели: - скорость движения воздуха, м/с -динамическое давление воздуха, Па -статическое давление воздуха, Па -полное давление воздуха, Па -объемный расход воздуха, м3/с | СН 4.02.03-2019, ТНПА и другая проектная документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых по мещениях) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | ТНПА и другая проектная документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева