|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3987 от 16.08.2010 на бланке № на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  16  ноября  2025  года

участка № 5 по наладке промышленной вентиляции, систем химводоочистки и водного режима котлов, технического обслуживания

общества с ограниченной ответственностью «Белгазналадка»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 220036, г.Минск, проезд Бетонный, 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Системы вентиляционные | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: -расход перемещае-мого воздуха, м3/с -скорость движения перемещаемого воздуха, м/с; -давление в воздуховоде, Па -температура перемещаемого воздуха, оС | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 3.1 *** | Вода исходная | 20.13/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 3.2 * |  | 20.13/08.149 | Щелочность | Инструкции организации-изготовителя оборудования, ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ ISO 9963-1-2009 п.8.2 |
| 3.3 * |  | 20.13/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 3.4 * |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.5 * |  | 20.13/08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 3.6 * |  | 20.13/08.156 | Содержание общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.7 * |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.8 * |  | 20.13/11.116 | Прозрачность (мутность) по шрифту |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 п. 5.1 |
| 3.9 * |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.1 *** | Вода питатель-ная (в т.ч. конденсат), подпиточ-ная, сетевая, котловая | 20.13/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2 * |  | 20.13/08.149 | Щелочность | «Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» глава 23, утвержденные постановлением МЧС от 27.12.2022. №84 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°C глава 31, утвержденные постановлением МЧС от 01.02.2021 г. №5 ТНПА и другая эксплуатационная документация | СТБ ISO 9963-1-2009 п. 8.2 |
| 4.3 * |  | 20.13/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 4.4 * |  | 20.13/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 4.5 * |  | 20.13/08.149 | Содержание хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 4.6 * |  | 20.13/08.156 | Содержание общего железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 4.7 * |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 4.8 * |  | 20.13/11.116 | Прозрачность (мутность) по шрифту |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 п. 5.1 |
| 4.9 * |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.1 * | Иониты | 20.14/29.040 20.14/08.149 | Динамическая обменная емкость | ГОСТ 5696-74 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 20255.2-89 |

Примечание:

* Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС

** Лабораторная  деятельность осуществляется  непосредственно  в  ООС и за пределами ООС

*** Лабораторная  деятельность осуществляется  за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |