|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0198 |
|  | от 30.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2025 года

| производственной лаборатории Открытое акционерное общество "Молочный Мир" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гаспадарчая, 28, 230005, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 TУ BY 500040357.033-2015 СТБ 1746-2017; СТБ 1887-2016; ТУ BY 192004166.009-2014 СТБ 970-2017 ТУ РБ 02906526.047-98 ТУ ВY 500040357.026-2012 СТБ 1552-2017; СТБ 2206-2017; ТУ РБ 690253379.002-2004 ТУ РБ 800002086.001-2002 ТУ BY 500040357.062-2020 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016; СТБ 2509-2017; ТУ РБ 500040357.002-2001 СТБ 1467-2017 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 13496.0-2016; СТБ 1056-2016 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п. 6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016 п.7.2, п. 7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 100098867.179-2005п.5.2 TУ BY 500040357.033-2015п.4.5 ГОСТ 29245-91 СТБ 1746-2017 п. 7.3; СТБ 1887-2016 п.7.2; ТУ BY 192004166.009-2014 пп.4.2-4.3 СТБ 970-2017 п.7.2 ТУ РБ 02906526.047-98 п.4.3 ТУ ВY 500040357.026-2012 п.7.2-7.3 СТБ 1552-2017 пп.7.3-7.4; ТУ РБ 690253379.002-2004 п.4.2; |
| 1.2* | Молоко и молочная продукция | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 1373-2016 ТУ BY 100098867.234-2009 ТУ BY 500040357.060-2020 СТБ 1890-2017 ГОСТ 33958-2016 ТУ BY 100098867.219-2007 СТБ 1858-2022 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ РБ 100098867.371-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 2206-2017 пп. 7.2-7.3 ТУ РБ 800002086.001-2002 п.4.2 СТБ 1888-2016 п.7.2 СТБ 315-2017 п. 7.2 СТБ 2283-2016 п. 7.2, 7.3; СТБ 2509-2017 п. 7.2; ТУ РБ 500040357.002-2001 п.4.3 СТБ 1467-2017 п. 7.3, 7.4 СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.4; ТУ BY 100098867.234-2009 п. 4.5, 4.6 ТУ BY 500040357.060-2020 п.4.3 СТБ 1890-2017 п. 7.2 ГОСТ 33958-2016 п. 7.3; ТУ BY 100098867.219-2007 п. 5.2-5.4 СТБ 1858-2022 п.7.2 ГОСТ 13496.13-2018; ТУ РБ 100098867.371-2015 п.4.3 |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 ГОСТ 26781-85 п.6-п.8 ГОСТ 30305.3-95 |
| 1.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |
| 1.5** |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 10.52/29.145 | температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 01.41/08.074 10.51/08.037 10.52/08.037 10.91/08.052 | массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе, массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 5867-2023 за исключением п.7 ГОСТ 32255-2013 ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 1.8* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 26781-85 ГОСТ 32892-2014 |
| 1.9* |  | 01.41/08.153 10.51/08.153 | степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.10* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 п. 2 |
| 1.12* |  | 01.41/12.042 | наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.15* |  | 01.41/08.149 01.41/08.074 10.51/08.149 10.52/08.149 | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 32255-2013; СТБ 1598-2006 приложение Б |
| 1.16* |  | 01.41/08.052 01.41/08.074 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ, массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.4 ГОСТ 32255-2013 |
| 1.17* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.052 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 TУ BY 500040357.033-2015 СТБ 1746-2017; СТБ 1887-2016; ТУ BY 192004166.009-2014 СТБ 970-2017 ТУ РБ 02906526.047-98 ТУ ВY 500040357.026-2012 СТБ 1552-2017; СТБ 2206-2017; ТУ РБ 690253379.002-2004 ТУ РБ 800002086.001-2002 ТУ BY 500040357.062-2020 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016; СТБ 2509-2017; ТУ РБ 500040357.002-2001 СТБ 1467-2017 СТБ 1373-2016 ТУ BY 100098867.234-2009 ТУ BY 500040357.060-2020 СТБ 1890-2017 ГОСТ 33958-2016 ТУ BY 100098867.219-2007 СТБ 1858-2022 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ РБ 100098867.371-2015 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 3626-73 п.5, п.6 ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 1.18* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4, п.5 |
| 1.19* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы, массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный сахар |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 1.20* |  | 10.51/29.061 | термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 1.21* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 1.22* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 1.23* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 1.24* |  | 10.51/12.042 | пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 1.25* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086 01.41/18.154 10.51/01.086 10.52/01.086 10.91/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 TУ BY 500040357.033-2015 СТБ 1746-2017; СТБ 1887-2016; ТУ BY 192004166.009-2014 СТБ 970-2017 ТУ РБ 02906526.047-98 ТУ ВY 500040357.026-2012 СТБ 1552-2017; СТБ 2206-2017; ТУ РБ 690253379.002-2004 ТУ РБ 800002086.001-2002 ТУ BY 500040357.062-2020 СТБ 1888-2016 СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016; СТБ 2509-2017; ТУ РБ 500040357.002-2001 СТБ 1467-2017 СТБ 1373-2016 ТУ BY 100098867.234-2009 ТУ BY 500040357.060-2020 СТБ 1890-2017 ГОСТ 33958-2016 ТУ BY 100098867.219-2007 СТБ 1858-2022 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ РБ 100098867.371-2015 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52, Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 в ред. 22.04.2014 № 29 ГН «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4, п.8.1; МВИ.МН 6088-2018 |
| 1.26* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.91/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1, п.8.5.3 |
| 1.27* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 1.28* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 1.29* |  | 10.51/01.086 10.91/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 1.30* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.91/01.086 | St. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 пп.1-8.1.1, 8.1.2, 8.1.4.3 |
| 1.31* |  | 01.41/08.043 01.41/18.154 | количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6, п.7; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 1.32* |  | 01.41/12.042 | ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п. 8, п. 9 |
| 1.33* |  | 01.41/03.071 | левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, пенициллины, стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1-5.4.3; ГОСТ 32254-2013; |
| 1.34* |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды, Бета-лактамы-пенициллины, Бета-лактамы-цефалоспарины, Линкозамиды, Макролиды, Полимиксины, Производные пиримидина, Сульфаниламиды, Фениколы, Хинолоны, Тетрациклиновая группа, Амфеникол, Флуниксин, |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6, 8 |
| 1.35* | Молоко и молочная продукция | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.91/04.125 | объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99; ГН «Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 (в редакции от 29 ноября 2022г. №829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1*** | # Закваски | 10.51/42.000 | # Отбор проб | ГОСТ 32901-2014 п.8.6 | ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 2.2* |  | 10.51/01.086 | # БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, ГН, утв. пост. Минздрава 21.06.2013 № 52, в редакции от 22.04.2014 № 29 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 ТНПА и другая Документация | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1, п.8.5.3 |
| 2.3* |  | 10.51/01.086 | # S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 пп.1- 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4.3 |
| 2.4* |  | 10.51/01.086 | # Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | # Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 3.1*** | Вода питьевая | # 100.09/42.000 | # Отбор проб | СТБ 1188-99 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021, №37 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2* |  | # 100.09/01.086 | # Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 п. 4.2 ГОСТ 34786-2021 пп.1-6, п.9.1, п.9.3 |
| 3.3* |  | # 100.09/01.086 | # Общие колиформные термотолерантные # бактерии |  |  |
| 3.4* |  | # 100.09/01.086 | # Общее микробное # число |  | ГОСТ 34786-2021 пп.1-7.1 ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |
| 3.5* |  | # 100.09/04.125 | # Объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. пост. Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 в редакции от 29.11.2022 г. №829 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1*** | Стаканчики вафельные | # 10.72/42.000 | # Отбор проб | ТУ BY 100098867.197-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* |  | # 10.72/11.116 | # Органолептические показатели: вкус и запах, внешний вид, цвет, вафли на изломе |  | ТУ BY 100098867.197-2006 п.4.2 |
| 4.3* |  | # 10.72/01.086 | # КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.4* |  | # 10.72/01.086 | # БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 за исключением п.5 |
| 4.5* |  | # 10.72/01.086 | # Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1*** | Глазурь для мороженого какаосодержа-щая Глазурь кондитерская какаосодержа-щая Глазурь для мороженого какаосодержа-щая Глазурь кондитерская какаосодержа-щая | # 10.82/42.000 | # Отбор проб | СТБ 1207-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | # 10.82/01.086 | # КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52, ГН, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 г № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ 21.01.2021, №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* |  | # 10.82/01.086 | # БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 за исключением п.5 |
| 5.4* |  | # 10.82/01.086 | # Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева