Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1939

от 08 октября 2011 года

на бланке №0008211

на 8 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

отдела охраны природы

открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строительная, 30, 211400, г. Полоцк |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: свыше 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель Диапазон измерений: (2 - 12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,1 — 200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.6 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.7 * |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5 — 16000) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.)) |
| 1.8 * | Сточные воды | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: свыше 2,00 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.9 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50 — 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация - фосфат-иона Диапазон измерений: свыше 0,005 мг/дм3 - фосфора общего, мг/дм3 свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В Методы В, Г |
| 1.11 * |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (3 — 6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5 — 6) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.12 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: свыше 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.13 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1 — 300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.14 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 — 50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)) |
| 1.15 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025 — 2,0) мг/дм3 (без разбавления) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |
| 1.16 * |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворённого кислорода Диапазон измерений: (0 — 10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (5,0 — 20,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5750-2017 |
| 2.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,25 — 3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 2.3 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Диапазон измерений: (0,6 — 4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |

| 2.4 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (0,6 — 6,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5914-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли, мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (2,5 – 25) мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 2.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,05 — 1,25) мг/м3 |  | МВИ.БР 319-2017 |
| 2.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (0,03 — 1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,1 — 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина Диапазон измерений: (0,5 — 10,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБА; -уровни звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровня звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 СанНиП и ГН, утв. ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |

| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Воздух атмосферный | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 4.2 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация формальдегида Диапазон измерений: (10 — 250) мкг/м3 | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 Фактические значения | МВИ.МН 5493-2016 |
| 4.3 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация диоксида азота Диапазон измерений: (20 — 1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 4.5 * |  | 100.02/08.156 | Концентрация серной кислоты Диапазон измерений: (0,1 — 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (0,3 — 30,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 4453-2012 |
| 5.2 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (1,5 — 130) мг/м3 |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 5.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (0,13 — 40,0) мг/м3 и выше |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,1 — 5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида Диапазон измерений: (0,6-12,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5639-2016 |
| 5.6 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Диапазон измерений: (0,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |

| 5.7 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 (5-15) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0-21) % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (0-1025) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.11 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (0-2500) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.12 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Диапазон измерений: (0-14300) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.13 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота Диапазон измерений: (0-4020) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.14 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков Диапазон измерений: (0,2-20) м/с | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.15 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков Диапазон измерений: (0-200) кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.16 *** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков Диапазон измерений: от 0 оС до 1100 °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 |

| 6.2 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2 — 12) ед. рН | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утв. Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т. Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утв. постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11.01.2017 № 4 Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 *** |  | 100.04/35.065 | Температура Диапазон измерений: от 0 °С до 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.4 * |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50 — 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.5 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025 — 2,0) мг/дм3 (без разбавления) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |
| 6.6 * |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: свыше10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.7 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа Диапазон измерений: (0,1 — 2,0) мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.8 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,1 — 200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 6.9 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,1 — 50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 6.10 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: свыше 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.11 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 — 50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)) |
| 6.12 * |  | 100.04/08.155 | Химическое потребление кислорода Диапазон измерений (5 — 800) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.)) |
| 6.13 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005 — 0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 6.14 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация хрома общего и хрома (VI) Диапазон измерений: (0,02 — 0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 7.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 7.2 * | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2 — 12) единиц рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. постановлением Мини-стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.3 * |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0,5 — 6) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 7.4 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0 — 50) и выше мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.5 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005 — 50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)) |
| 7.6 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50 — 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.7 * |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: свыше 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.8 * |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5 — 16000) мгО/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.)) |
| 7.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация: - фосфат-иона Диапазон измерений: св.0,005 мг/дм3 - фосфора общего Диапазон измерений: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В Методы В, Г |
| 7.10 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона Диапазон измерений: (0,1 — 200,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 7.11 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона Диапазон измерений: (0,003 — 30,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 7.12 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Диапазон измерений: (0,5 — 500,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 7.13 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.14 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация АПАВ Диапазон измерений: (0,025 — 2,0) мг/дм3 (без разбавления) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.)) |
| 7.15 * | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Концентрация растворённого кислорода Диапазон измерений: (0 — 10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. постановлением Мини-стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ ISO 5814-2021 |
| 7.16 *** |  | 100.03/35.065 | Температура Диапазон измерений: от 0 °С до 40 °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 7.17 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: свыше 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в отделе охраны природы;

** – деятельность осуществляется непосредственно в отделе охраны природы и за пределами отдела охраны природы;

*** – деятельность осуществляется за пределами отдела охраны природы.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                             Т.А. Николаева