Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1601

от  «31» августа 1999 года

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «19» декабря 2011 года

электроизмерительной лаборатории Лидского монтажного участка  Открытого акционерного общества «Гродномонтажавтоматика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | МВИ Гр 392-2011. |
| Заземляющие устройства |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ Гр 393-2011. |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 | МВИ Гр 390-2011. |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | Правила устройства электроустановок (ПУЭ п.7.3.139, п.1.7.79); ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 391-2011, |

| Вентиляционные системы зданий и сооружений |  | Аэродинамические характеристики: -динамическое, статическое, полное давление газа (воздуха) в газоходах; -скорость газа (воздуха) в газоходах; -температура газа (воздуха) в газоходах; -влажность газа (воздуха) в газоходах; -объемный расход газа (воздуха) в газоходах | СНБ 4.02.01-03; СНБ 3.02.04-03; Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ МН 1003-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционные системы противодымной защиты |  | Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на пути эвакуации. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 МВИ МН 1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева