ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью «ГражданПроектСтрой»

наименование юридического лица

лаборатории электрофизических измерений и аэродинамических испытаний

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5530

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3, Б29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 2.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 3.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В 4.65, п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В 4.65, п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 3.3** |  | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В 4.65, п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0009-2021 |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 Б30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 4.2** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Б30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0055-2022 |  |
| 5.1** | Электро-оборудование станций и подстанций | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 ТКП 339-2022 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2** | Электро-оборудование станций и подстанций | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 ТКП 339-2022 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0055-2022 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 6.1** | Разъединители, отделители и коротко-замыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2023 п. Б 15.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.3 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 6.2** |  | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б 15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 6.3** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п. Б 15.2. ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2. | АМИ.ГР 0055-2022 |  |
| 7.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б 12.1. ТКП 339-2022 п. 4.4.3.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 7.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п. Б 12.2. ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | АМИ.ГР 0055-2022 |  |
| 8.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б 14.1. ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 8.2** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б 14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 | АМИ.ГР 0055-2022 |  |
| 9.1** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б 16.1. ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1. | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.2** | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п. Б 16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2. | АМИ.ГР 0055-2022 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 10.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б 18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 10.2** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п. Б 18.2. ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2. | АМИ.ГР 0055-2022 |  |
| 11.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б 31.6.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.1. | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 12.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б 22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 13.1** | Электрические аппараты, вторичные цепи и электро-проводки напряжением до 1 кВ | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТКП 181-2023 Б 27.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0019-2021 |  |
| 13.2** |  | 27.12/ 22.000 | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТКП 181-2023 Б 27.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0019-2021 |  |
| 13.3** |  | 27.12/ 22.000 | Время срабатывания расцепителя | ТКП 339-2022п. 4.4.26.4 ТКП 181-2023 Б 27.4 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0019-2021 |  |
| 14.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б 24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.2** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50Гц | ТКП 181-2023 п. Б 24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | АМИ.ГР 0055-2022 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 15.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - температура и влажность перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СП 4.02.07-2024 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 СП 4.02.07-2024 приложение Л |  |
| 15.2** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 16.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 16.2** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |  |
| 17.1** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.2.018-79 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17.2** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.2.018-79 | ул. Чапаева, 2А, 213763, Могилевская область, г. Осиповичи |
| 17.3** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбурах, шлюзах | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.2.018-79 |  |
| 17.4** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.2.018-79 |  |