ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Производственного кооператива "Специализированная передвижная механизированная колонна №66" г. Гродно

наименование юридического лица

электроизмерительной лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5322

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 приложение Б п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0210-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 1.2 |  | 27.12/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2023 приложение Б п.Б.27.3 | АМИ.ГР 0213-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 приложение Б п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0211-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0208-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0213-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 3.1 | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения в: - аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод; - нормальном эксплуатационном режиме | ТКП 181-2023 п.6.12.4, приложение Б п.Б.29.5 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 339-2022 п.4.3.20, п.4.4.28.7 | АМИ.ГР 0212-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 27.12/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0209-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |
| 4.2 |  | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3-5.6 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0209-2025 | г. Гродно, ул. Славинского, 29 пом.2 |