Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2883

от «11» марта 2005 года

На бланке №0008272

На 6 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» октября 2022 года

санитарной лаборатории

филиала "Могилевская ТЭЦ-2" РУП "Могилевэнерго"

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Могилев, пр-т Шмидта, 106 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002. СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002. СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.0508.169 | Водородный показатель ДИ:(2-12) рН | ТКП 17.06-08-2012 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Постановление Минприроды РБ №16 от 26.05.2017 Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азот аммонийный) ДИ: (0,1-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  | Концентрация раство-ренного кислорода ДИ св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813-1983 |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взве-шенных веществ ДИ:(3,0- св.50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-св.50) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефте-продуктов ДИ:0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |

| 1.8* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона (азот нитритный) ДИ: (0,01-1,0) мг/дм3 | ТКП 17.06-08-2012 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Постановление Минприроды РБ №16 от 26.05.2017 Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихро-матная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (5,0 -16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11* |  | 100.05/08.052 | Концентрация минерализации (сухого остатка) ДИ: (50 - 50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ:св. 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.13* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ:св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-иона (азот нитратный) ДИ: (0,01-200,0) мг/дм3 ДИ: св.0,020 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.15* |  | 100.05/35.065 | Температура ДИ (0-40)°С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1*** | Подземные воды | 100.04/42.00 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002. СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002. СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 2.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) рН | СанПиН 10-124РБ-99; ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 12.12.2003г. № 163; Фактические значения | СТБ ИСО 10523-2009 |
| 2.3* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-ион (азот аммонийный) ДИ:(0,1-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2.4* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5* |  | 100.04/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ:св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6* |  | 100.04/08.052 | Концентрация минерализации (сухого остатка) ДИ: (50 до 50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.7* | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-ион (фосфор фосфатный, ортофосфаты) ДИ:св. 0,005 мг/дм3 | СанПиН 10-124РБ-99; ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 12.12.2003г. № 163; Фактические значения | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.8* |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ:св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона (азот нитритный) ДИ: (0,01-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.10* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ:0,005-50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.11* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона (азот нитратный) ДИ: (0,01-200,0) мг/дм3 ДИ: св.0,020 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.12* |  | 100.04/ 35.065 | Температура ДИ (0-40)°С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентраций вредных веществ: Сернистого ангидрида ДИ: от 3 мг/м3 | СанПиН, утв. постановлением МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5858-2017 |
| 3.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Масляный аэрозоль ДИ от 2,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 3.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Аммиак ДИ от 5,0мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 3.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Едкие щелочи ДИ 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.150 | Серная кислота ДИ 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Пылевых аэрозолей преимущественно фиброгенного действия ДИ:0,25-500мг/дм3 |  | МВИ.МН 5482-2017 |
| 3.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Двуокиси азота ДИ:от 3,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |

21.11.2025

дата принятия решения

21.11.2025

дата принятия решения

| 4.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ДИ: (-30 ÷+50)°С; - относительная влажность воздуха, ДИ: (10 – 100)%. | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постанов-лением МЗ Р Б30.04.2013 №33 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 СанНиП и ГН утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.4** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 СанНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 ГН, утв. постанов-лением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 5.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.036–81 СанНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 ТКП 45-2.04-154-2009 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 23337-2014 |
| 5.2*** |  | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк; | ГН утв. постанов-лением МЗ РБ от 28.06.2012 №82 ГН, утв. постанов-лением Совета Министров РБ от 25.01.2021г № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 21.11.2025 дата принятия решения 6.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определе-ние концентраций вредных веществ: Азот (II) оксид (азота оксид) ДИ: (0-4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемое территориальными органами Минприроды | МВИ МН 1003-2017 |
| 6.2*** |  | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.169 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |
| 6.3*** |  | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.169 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0-15000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |
| 6.4*** |  | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (0-50000) мг/м3 |  | МВИ МН 1003-2017 |
| 6.5*** |  | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.169 | Кислород ДИ: (0-21) об.долей,% |  | МВИ МН 1003-2017 |
| 6.6** |  | 100.01/ 42.000 100.10/ 08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ МН. 4514-2012 |
| 6.7*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газовых потоков ДИ: (4-21) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.8*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.9*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура ДИ: (0-500)°С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.10*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление (полное, динамическое, статическое) ДИ: (0-100) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ - диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                         Е.В. Бережных