ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | ТКП 212-2010 п. А.1.2, Б.2, Б.8 | ЛАМИ 0013-2023 | 220095, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 78, помещение 9Н, офис 2 |
| 1.2** |  |  | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 п. А.1.3, Б.6, Б.9 |  |  |
| 1.3** |  |  | Распределение значений потерь в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 п. А.1.4, Б.3 |  |  |
| 1.4** |  |  | Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптических кабелях | ТКП 212-2010 п. А.1.5 |  |  |
| 1.5** |  |  | Оптическая длинна | ТКП 212-2010 п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 |  |  |
| 1.6** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом и землей ВОЛС | ТКП 212-2010 п. А.2.1 таблица А.2, п. 5 | ЛАМИ 0012-2023 |  |

| 2.1** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.3, табл. А.2 | ЛАМИ 0012-2023 | 220095, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 78, помещение 9Н, офис 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2** |  |  | Электрическое сопротивление цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1, табл. А.1 |  |  |
| 2.3** |  |  | Асимметрия сопротивления жил рабочей цепи (пары) | ТКП 206-2009 Прил. А, п. А.1.2 |  |  |
| 2.4** |  |  | Рабочая ёмкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п.А.1.4, табл. А.3 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б. 29.4 ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 206-2009 Прил. А | АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б п. Б. 30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 5.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Прил. Б п. Б. 27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |  |

Примечание:

** – деятельность осуществляется непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;