|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5259 от 15.01.2021 на бланке № на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ   от    31  октября        2025   года

грунтовой  лаборатории  отдела  инженерных  изысканий

коммунального  проектного  унитарного  предприятия  «Бресткоммунпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гоголя, 2, 224005, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Грунты | 100.06/08.052 | Влажность, гигроскопическая влажность | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту Фактические значения | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.2* |  | 100.06/29.040 100.06/08.052 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.3* |  | 100.06/29.040 100.06/08.052 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.4* |  | 100.06/29.040 100.06/08.052 | Расчетный показатель: число пластичности (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами : влажность на границе текучести; влажность на границе раскатывания) |  | СП 5.01.04-2025 таблица Г. 2 ГОСТ 5180-2015 п.7, п. 8. Приложение В |
| 1.5* |  | 100.06/29.119 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.6* |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 1.7* |  | 100.06/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7 |
| 1.8* | Грунты | 100.06/08.052 100.06/29.040 | Расчетный показатель : показатель текучести (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами : влажность, влажность на границе текучести; влажность на границе раскатывания) | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту Фактические значения | СП 5.01.04-2025 таблица Г. 2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п. 8 |
| 1.9* |  | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации |  | ГОС 25584-2023п.6 |
| 1.10* |  | 100.06/08.052 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 23740-2016 |
| 1.11* |  | 100.06/08.149 | Содержание хлоридов | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416-2020 СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | ГОСТ 26425-85 п. 1 |
| 1.12* |  | 100.06/08.052 | Содержание сульфатов |  | СТБ 2432-2015 п. 8 |
| 1.13 *** |  | 100.06/29.121100.06/29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения ) зонда типа II | СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30672-2019 СН 1.02.01-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | ТКП 45-5.01-15-2005 ГОСТ 19912-2012 п.5 |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту, фактические значения | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.2* |  | 100.04/08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 п.п. 2а-5 |
| 2.3* |  | 100.04/08.149 | Содержание двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 п. 2 |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** - лабораторная деятельность осуществляется в ООС и за его пределами

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель  органа

по  аккредитации

Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                                      Т.А.Николаева