ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Брестэнерго"

наименование юридического лица

химическая лаборатория химического цеха Филиала "Березовская ГРЭС" РУП "Брестэнерго"

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.3733

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Топливо нефтяное. Мазут | 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 10585-2013 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 2477-2014 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 1.2* |  | 19.20/29.145 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 Метод Кливленда |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |  |
| 1.4* |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания (низшая) в перерасчете на сухое топливо |  | ГОСТ 21261-2021 |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 |  |
|  |  | 19.20/08.130 |  |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 200С | Фактическое значение | ГОСТ 3900-85, п.1 |  |
| 2.1** | Газы горючие природные | 06.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5542-2022 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 31370-2008 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 2.2** |  | 06.20/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 17310-2002 |  |
|  |  | 06.20/08.157 |  |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.3** |  | 06.20/08.157 | Относительная плотность |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.4** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля кислорода |  | ГОСТ 31371.7-2020 |  |
| 2.5** |  | 06.20/08.157 | Область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях и его отклонение от номинального значения |  | ГОСТ 31369-2021 п.8 |  |
| 2.6** | Газы горючие природные | 06.20/08.157 | Высшая теплота сгорания при стандартных условиях | ГОСТ 5542-2022 Проектная и техническая документация на объекты контроля | ГОСТ 13169-2021 п.7 | ул. Шоссейная, 6, 225215, г.Белоозерск, Березовский район, Брестская область |
| 2.7** |  | 06.20/08.157 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях |  | ГОСТ 13169-2021 п.7 |  |
| 2.8** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля компонентов природного газа: Метан Этан Пропан Бутаны Пентаны Нео-пентан Гексаны Азот |  | ГОСТ 31371.7-2020 |  |
| 2.9** |  | 06.20/08.157 | Молярная доля диоксида углерода |  | ГОСТ 31371.7-2020 Часть 7 |  |