ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Металлоконструкции и их части | 24.10/32.115 | Оптический метод, визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2350-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СН 1.03.01-2019 ТКП 45-5.04-121-2009 СП 70.13330.2012 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 (в ред. пост. МЧС от 16.11.2007 №100 ) | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ ISO 17637-2021 | г. Могилев, ул. Химиков ,10/1, Республика Беларусь |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |