ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Молоко коровье. Сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,V,VI,VII Приложение 5,6,7 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п.5.6; ГОСТ 9225-84 п.п.1,3; СТБ 1036-97 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 1.2* ТР |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.п.2,3 |  |
| 1.3* ТР |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 1.4* ТР |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 1.6* ТР |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 1.7* ТР |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |
| 1.9* ТР |  | 01.41/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 1.10* ТР |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 1.11* ТР |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 1.12* ТР |  | 01.41/12.042 | Содержание нейтрализующих веществ(сода) |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |
| 1.13* ТР |  |  | Содержание нейтрализующих веществ(перекись водорода) |  | ГОСТ 24067-80 |  |
| 1.14* ТР |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов( бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |
| 1.15* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 1.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |
| 2.1** ТР | Молоко питьевое(в т.ч. пастеризованное для переработки) | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 1,3,8 | ГОСТ 26809.1-2014 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 2.2** ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 2.3** ТР |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 2.4** ТР |  | 10.51/08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 2.5** ТР |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 2.6** ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 3.1*** ТР | Сметана. Биосметана. | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 1,3,8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п.п.1,3; СТБ 1036-97 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 3.2* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 3.3* ТР |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 3.4* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.п.2,3 |  |
| 3.5* ТР |  | 10.51/12.042 | Показатель эффективности тепловой обработки(пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 3.6* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |  |
| 3.7* ТР |  |  | Сухой обезжиренный молочный остаток |  |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов в конце срока годности(в течение срока годности) |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 3.9* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 |  |
| 4.1*** ТР | Йогурты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 1,8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п.п.1,3; СТБ 1036-97 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 4.2* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 4.4* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 р.2,3 п.2.4.3 |  |
| 4.5* ТР |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 4.6* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 |  |
| 4.8* ТР |  | 10.51/08.169 | Массовая доля сахарозы, общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 |  |
| 4.9* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.п.2,3 |  |
| 4.10* ТР |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 5.1*** ТР | Молоко обезжиренное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 1,3,8 п.2 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84; СТБ 1036-97 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 5.2* ТР |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |
| 5.3* ТР |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |  |
| 5.4* ТР |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 5.5* ТР |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 5.6* ТР |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.п.2,3 |  |
| 5.7* ТР |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 |  |
| 5.8* ТР |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |  |
| 5.9* ТР |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 5.10* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 6.1*** ТР | Молоко сухое обезжиренное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 1,3,8 п.2 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 9225-84 п.п.1,3 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |
| 6.2* ТР |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 6.3* ТР |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |  |
| 6.4* ТР |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |
| 6.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |
| 7.1* ТР | Молоко и продукты переработки молока | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков | ТР ТС 021/2011 статья 13 п.3; ТР ТС 033/2013 раздел II,III,VII Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013 | Производственная лаборатория (ул. Интернациональная, 64а, 213004, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область) |