ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория гидроэкологии и экотехнологий (г. Брест, ул. Советских Пограничников 41, 224030) |
| 1.2** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. Постановлением Совета Министров РБ 25 января 2021 г. № 37 Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды" утв. Постановлением Совета Министров РБ 25 января 2021 г. № 37 | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  |  |  |
| 1.5* |  |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Железо (массовая концентрация железа общего) |  | ГОСТ 4011-72 |  |
| 1.7* |  |  | Нитраты (массовая концентрация нитратов) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |
| 1.8* |  |  | Нитриты (массовая концентрация нитритов) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Ортофосфаты (концентрация ортофосфата) |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 1.13* |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (аммиак и аммоний-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 17.1.5.05-85; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория гидроэкологии и экотехнологий (г. Брест, ул. Советских Пограничников 41, 224030) |
| 2.2* |  | 100.03/08.052 | Минерализация воды (сухой остаток) | ГН 2.1.5.10-20-2003; ГН 2.1.5.10-21-2003; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003; ГН 2.1.5.10-21-2003; ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А |  |
| 2.4** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.7* |  |  | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Нефть и нефтепродукты в растворенном эмульгированном состоянии |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98; ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.10* |  |  | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |
| 2.11* |  |  | Нитрат-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |
| 2.12* |  |  | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.155 | СПАВ анионноактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014); ФР.1.31.2014.17189 |  |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |  |
| 2.15* |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 года); ФР.1.31.2012.12706 |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Лаборатория гидроэкологии и экотехнологий (г. Брест, ул. Советских Пограничников 41, 224030) |
| 3.2** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Разрешение на специальное водопользование Разрешение на специальное водопользование | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород (содержание растворенного кислорода) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |
| 3.4* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 3.5* |  | 100.05/08.156 | Нитраты (массовая концентрация нитратов) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |  |
| 3.6* |  | 100.05/08.150 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.7* |  | 100.05/08.156 | Нитриты (массовая концентрация нитритов) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |  |
| 3.8* |  |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (аммиак и аммоний-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 метод А |  |
| 3.9* |  |  | Ортофосфаты (концентрация ортофосфата) |  | ГОСТ 18309-2014 |  |
| 3.10* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98; ФР.1.31.2012.13169 |  |
| 3.11* |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 3.12* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014); ФР.1.31.2014.17189 |  |
| 3.13* |  | 100.05/08.156 | Железо (массовая концентрация железа общего) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.14* |  |  | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 года); ФР.1.31.2012.12706 |  |
| 3.15* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 3.16* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (концентрация взвешенных веществ) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 4.1** | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 | ГОСТ 28168-89 | Лаборатория гидроэкологии и экотехнологий (г. Брест, ул. Советских Пограничников 41, 224030) |
| 4.2* |  | 100.06/08.169 | рН солевой вытяжки | Фактическое значение; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26483-85 |  |
| 4.3* |  | 100.06/08.156 | Массовая доля азота аммония |  | ГОСТ 26489-85 |  |
| 4.4* |  | 100.06/08.052 | Массовая доля органического вещества |  | ГОСТ 26213-2021 |  |
| 4.4.1* |  | 100.06/08.156 |  |  | ГОСТ 27784-88 |  |
| 4.5* |  |  | Массовая доля подвижных соединений фосфора |  | ГОСТ 26207-91 |  |
| 4.6* |  |  | Нитраты (массовая концентрация нитратов) | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021; Фактическое значение; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26488-85 |  |
| 4.7* |  |  | Общий азот | Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: методические указания, 2012 г.; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26107-84 п.4.2 |  |
| 4.1.1*** | Земли, включая почвы, грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | Лаборатория биогеохимии (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 4.8* |  | 100.06/08.032 | Свинец | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.8.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.9* |  | 100.06/08.032 | Марганец | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.9.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.10* |  | 100.06/08.032 | Кадмий | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.10.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.11* |  | 100.06/08.032 | Хром | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ЭкоНиП 17.03.01-001-2021; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.11.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.12* |  | 100.06/08.032 | Кобальт |  | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.12.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.13* |  | 100.06/08.032 | Медь |  | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.13.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.14* |  | 100.06/08.032 | Никель |  | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.14.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.15* |  | 100.06/08.032 | Цинк |  | СТБ ИСО 11047-2006 метод А |  |
| 4.15.1* |  | 100.06/08.035 |  |  | ГОСТ ISO 22036-2014 |  |
| 4.16* |  |  | Молибден |  |  |  |
| 4.17* |  |  | Титан |  |  |  |
| 4.18* |  |  | Ванадий |  |  |  |
| 4.19* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 4.20* |  |  | Сурьма |  |  |  |
| 4.21* |  |  | Ртуть |  |  |  |
| 4.22* |  |  | Железо | Фактическое значение; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 5.1* | Силос | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 1223-2024 СТБ 1223-2024 | ГОСТ 27548-97 п.7,п.5 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 5.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 5.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 5.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 5.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 5.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 5.7* |  |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |
| 5.8* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы, массовая доля сырого протеина) |  | СТБ 1223-2024 п.9.15.1 |  |
| 5.8.1* |  | 10.91/08.052 |  |  |  |  |
| 5.9* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов" Мн., Ураджай, 1981 |  |
| 5.10* |  |  |  |  |  |  |
| 5.11* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 5.12* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 5.13* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 5.14* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 5.15* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 5.16* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 5.17* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 5.18* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 5.19* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 6.1* | Сенаж | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 2662-2024 СТБ 2662-2024 | ГОСТ 27548-97 п.7,п.5 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 6.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 6.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 6.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 6.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 6.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 6.7* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы, массовая доля сырого протеина) |  | СТБ 2662-2024 п.9.14.1 |  |
| 6.7.1* |  | 10.91/08.052 |  |  |  |  |
| 6.8* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов" Мн., Ураджай, 1981 |  |
| 6.9* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |
| 6.10* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 6.11* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 6.12* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 6.13* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 6.14* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 6.15* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 6.16* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 6.17* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 6.18* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 7.1* | Сено, корма травяные искусственно высушенные | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 18691-88; ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88; ГОСТ 4808-87 | ГОСТ 27548-97 п.7,п.5 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 7.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 7.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 7.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 7.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 7.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 7.7* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методами: массовая доля сырой клетчатки) |  | ГОСТ 18691-88; ГОСТ 4808-87 п.3.8 |  |
| 7.8* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов" Мн., Ураджай, 1981 |  |
| 7.9* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |
| 7.10* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 7.11* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 7.12* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 7.13* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 7.14* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 7.15* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 7.16* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 7.17* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 7.18* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 8.1* | Зеленые корма | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 27978-88 ГОСТ 27978-88 | ГОСТ 27548-97 п.7,п.5 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 8.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 8.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 8.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 8.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 8.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 8.7* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методами: массовая доля сырой клетчатки) |  | ГОСТ 27978-88 п.3 |  |
| 8.8* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов" Мн., Ураджай, 1981 |  |
| 8.9* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |
| 8.10* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 8.11* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 8.12* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 8.13* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 8.14* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 8.15* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 8.16* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 8.17* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 8.18* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 9.1* | Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота, для свиней, комбикорма полнорационные для с/х птицы, комбикорма гранулированные, комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней, комбикорма для с/х птицы Комбикорма-концентраты, комбикорма полнорационные , комбикорма гранулированные, комбикорма | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 18221-2018; ГОСТ 21055-2019; ГОСТ 22834-87; ГОСТ 9267-68; ГОСТ 9268-2015; СТБ 1842-2008; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2.3.1 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 9.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 9.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 9.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 9.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 9.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 9.7* |  |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |
| 9.8* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 9.9* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 9.10* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 9.11* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 9.12* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 9.13* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 9.14* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 9.15* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 9.16* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 10.1* | Жмыхи (подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый кормовой). Шроты (подсолнечный, рапсовый тостированный, льняной, соевый кормовой тостированный) | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 10471-96; ГОСТ 10974-95; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 80-96; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 10471-96; ГОСТ 10974-95; ГОСТ 11048-95; ГОСТ 11246-96; ГОСТ 12220-96; ГОСТ 27149-95; ГОСТ 30257-95; ГОСТ 80-96; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 13979.1-68 п.3 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 10.2* |  |  | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 13979.6-69 п.2 |  |
| 10.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 10.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1, п.4.2 |  |
| 10.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 10.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 10.7* |  |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |
| 10.8* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: общая энергетическая питательность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырого протеина, массовая доля общей золы, массовая доля сырого жира) |  | ГОСТ 10471-96 п.5.5; ГОСТ 10974-95 п.5.6; ГОСТ 11048-95 п.5.7; ГОСТ 11246-96 п.6.5; ГОСТ 12220-96 п.5.6; ГОСТ 27149-95 п.5.6; ГОСТ 30257-95 п.5.7; ГОСТ 80-96 п.5.5 |  |
| 10.8.1* |  | 10.91/08.149 |  |  |  |  |
| 10.8.2* |  | 10.91/08.164 |  |  |  |  |
| 10.9* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов" Мн., Ураджай, 1981 |  |
| 10.10* |  | 10.91/08.052 | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |
| 10.11* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 10.12* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 10.13* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 10.14* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 10.15* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 10.16* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 10.17* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 10.18* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 10.19* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |
| 11.1* | Премиксы для сельско-хозяйственных животных, птицы и рыбы, белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1079-97; СТБ 1150-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.3-92 (ИСО 6496-83) п.2.3.1 | Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов (ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест, Брестская область) |
| 11.2* |  |  | Массовая доля сырой золы |  | ГОСТ 26226-95 п.1 |  |
| 11.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |  |
| 11.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1,п.4.2 |  |
| 11.5* |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1 |  |
| 11.6* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  | ГОСТ 26176-2019 п.8 |  |
| 11.7* |  |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |
| 11.8* |  | 10.91/08.035 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |  |
| 11.9* |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |
| 11.10* |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |
| 11.11* |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |
| 11.12* |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |
| 11.13* |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |
| 11.14* |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 11.15* |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |
| 11.16* |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |