| Государственное учреждение «Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии», лабораторный отдел | BY/112 1.1308 |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Мясо. Птица. Полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015 СТБ 974-2016 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 ГН от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 3739-89 СТБ 1945-2023 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 п.4 ГОСТ 7702.0-74 п.1 СТБ 974-2016, п.6.1 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 20235.0-74, п.1 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008, п.7.1 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 1.2 * |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 01.49/11.116 10.11/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 01.47/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, прозрачность, аромат бульона |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 7269-2015, п.5 ГОСТ 7702.0-74 п.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 20235.0-74, п.2 СТБ 974-2016, п.7.2 |  |
| 1.3 * | Мясо. Птица. Полуфабрикаты из мяса и птицы, в том числе для детского питания | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 01.47/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7269-2015 СТБ 974-2016 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1020-2008 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 3739-89 СТБ 1945-2023 СТБ 523-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.п.2.4, 2.5 ГОСТ 9793-2016, п.9 ГОСТ 28561-90 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 1.4 * |  |  | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76, п.п.2.7-2.10 |  |
| 1.5 * |  | 10.86/08.149 01.47/08.149 10.12/08.149 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76, п.2.4-2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 |  |
| 1.6 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 1.7 * |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 10.86/08.164 01.47/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |  |
| 2.1 ** | Колбасные изде-лия, продукты из мяса всех видов убойных живот-ных, из мяса птицы, кулинар-ные изделия из мяса, копченые продукты. Мясо-продукты с ис-пользованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбас-ные изделия, зель-цы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 523-2002 СТБ 735-2024 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 2247-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9792-73, п.п.1, 2, 4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |  |
| 2.2 * | Колбасные изде-лия, продукты из мяса всех видов убойных живот-ных, из мяса птицы, кулинар-ные изделия из мяса, копченые продукты. Мясо-продукты с ис-пользованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбас-ные изделия, зель-цы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 523-2002 СТБ 735-2024 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 2247-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.3 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 2.3 * |  | 10.86/08.149 10.12/08.149 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76, п.2.5а ГОСТ 9957-2015, п.7 |  |
| 2.4 * | Колбасные изде-лия, продукты из мяса всех видов убойных живот-ных, из мяса птицы, кулинар-ные изделия из мяса, копченые продукты. Мясо-продукты с ис-пользованием субпродуктов и крови (паштеты, ливерные колбас-ные изделия, зель-цы, сальтисоны) в том числе для детского питания | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 СТБ 196-2016 СТБ 126-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-2024 СТБ 523-2002 СТБ 735-2024 СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 2247-2012 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18256-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ 9793-2016, п.9 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 2.5 * |  | 10.86/08.149 10.12/08.149 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.п.3,4 |  |
| 2.6 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 2.7 * |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.8 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 ГОСТ 30615-99 |  |
| 2.8 * |  | 10.11/08.164 10.13/08.164 10.86/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |  |
| 2.9 * |  | 10.11/29.040 10.13/29.040 10.86/29.040 10.12/29.040 | Массовая доля хлеба |  | ГОСТ 4288-76, п.2.7 ГОСТ 34135-2017 |  |
| 3.1 ** | Консервы из мяса всех видов убой-ных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясораститель-ные, в т.ч. для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9936-2015 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70, п.п.2, 3 |  |
| 3.2 * | Консервы из мяса всех видов убой-ных животных, из мяса птицы, субпродуктов, мясораститель-ные, в т.ч. для детского питания | 10.11/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 10.12/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | ГОСТ 8756.0-70 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 5283-91 ГОСТ 8286-90 ГОСТ 9936-2015 СТБ 8019-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 33741-2015 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 3.3 * |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 10.86/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 |  |
| 3.4 * |  | 10.11/08.133 10.13/08.133 10.86/08.133 10.12/08.133 |  |  | ГОСТ 8756.21-89, п.4 |  |
| 3.5 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84, п.3 |  |
| 3.6 * |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 |  |
| 3.7 * |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 10.86/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015, п.3 ГОСТ 30615-99 |  |
| 3.8 * |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 10.86/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.4 |  |
| 3.9 * |  | 10.11/08.169 10.13/08.169 10.86/08.169 10.12/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 4.1 ** | Яйца и жидкие яичные продукты (меланж, белок, желток). Яичные продукты сухие (яичный порошок, белок, желток) | 01.47/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30363-2013 СТБ 254-2022 ГОСТ 31720-2012 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30364.0-97, п.3 СТБ 254-2022 ГОСТ 31720-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 4.2 * |  | 01.47/11.116 10.13/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 30364.0-97 СТБ 254-2022 |  |
| 5.1 ** | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания Мороженое | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1552-2017 ГОСТ 26809-86 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1552-2017 |  |
| 5.2 * |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах |  | ГОСТ 28283-2015, п.6 СТБ 970-2017, п.7.4 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006, п.6.4 СТБ 1746-2017 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016, п.7.3 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 |  |
| 5.3 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 СТБ 1552-2017 ГОСТ 30648.4-99, п.4 |  |
| 5.4 * |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 30648.1-99, п.4 СТБ 1552-2017 СТБ 1467-2017 СТБ ISO 19660-2021 |  |
| 5.5 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.п.2, 3 СТБ 1552-2017 |  |
| 5.6 * | Молоко и сливки сырые и термически обработанные, пахта, сыворотка молочная, жидкие кисломолочные продукты, сметана, молочные составные продукты на их основе, в том числе для детского питания Мороженое | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара | СТБ 1552-2017 ГОСТ 26809-86 СТБ 970-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1598-2006 СТБ 2206-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3628-78, п.п.2, 5 СТБ 1552-2017 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 5.7 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Витамин С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III, п.14 ГОСТ 30627.2-98 п.5 |  |
| 5.8 * |  | 01.41/08.169 10.51/08.169 10.52/08.169 10.86/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 26781-85 |  |
| 6.1 ** | Молоко, молочные продукты концентрированные и сгущенные с сахаром, молоко стерилизованное, молочные консервы и молочные составные консервы в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 6.2 * |  | 01.41/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 СТБ 1887-2016 СТБ 1860-2016 |  |
| 6.3 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91 |  |
| 6.4 * |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.3 |  |
| 6.5 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95, п.4 ГОСТ 29246-91, п.2.2 |  |
| 6.6 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 30648.4-99 |  |
| 7.1 ** | Продукты молочные, молочные составные сухие, сублимированные, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33922-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 7.2 * |  | 01.41/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 |  |
| 7.3 * |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 |  |
| 7.4 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2 ГОСТ 30305.1-95, п.4 |  |
| 7.5 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 ГОСТ 30648.4-99, п.4 |  |
| 7.6 * |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 29248-91 |  |
| 8.1 ** | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 8.2 * |  | 01.41/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция |  | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 |  |
| 8.3 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |  |
| 8.4 * |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |  |
| 8.5 * | Творог, творожные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 315-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5867-90, п.2 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 8.6 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 ГОСТ 30648.4-99, п.4 |  |
| 8.7 * |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.п.2, 5 |  |
| 9.1 ** | Сыры ферментативные и плавленые, сычужные, мягкие рассольные, копченые, сырные продукты, в том числе для детского питания | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 8019-2002 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 9.2 * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет, вид на разрезе |  | СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 2190-2017, п.п.7.2, 7.3 |  |
| 9.3 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |
| 9.4 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 ГОСТ 30648.1-99 |  |
| 9.5 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2 |  |
| 10.1 ** | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.51/42.000 10.41/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 5867-90 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |  |
| 10.2 * |  | 10.41/11.116 10.51/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, запах, вкус |  | ГОСТ 32899-2014 СТБ 1890-2017, п.7.2 |  |
| 10.3 * | Масло из коровьего молока: сливочное (сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, паста масляная из коровьего молока, молочный жир (включая шоколадные продукты), в том числе для детского питания | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 | Кислотность жировой фазы, плазмы | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ГОСТ 5867-90 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92, п.3.3.4 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 10.4 * |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.п.6, 6.а, 7, 8, 9 |  |
| 10.5 * |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-87, п.5 |  |
| 10.6 * |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |  |
| 10.7 * |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.5 |  |
| 11.1 ** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.5 ГОСТ 8756.0-70, п.3 |  |
| 11.2 * |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах |  | ГОСТ 7631-2008, п.6 ГОСТ 26664-85, п.2 |  |
| 11.3 * | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/08.149 10.20/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 24896-2013 СТБ 8019-2002 ГОСТ 280-2021 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 18173-2004 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27207-87 ГОСТ 7636-85, п.3.5 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 12.1 ** | Зерно продоволь-ственное. Семена зернобобовых. Семена масличные, в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 | Отбор проб | СТБ 1522-2005 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 16990-88 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 13586.3-2015 |  |
| 13.1 ** | Крупа, толокно, хлопья, мюсли, в том числе для детского питания | 10.61/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 2203-2011 ГОСТ 6292-93 СТБ 2324-2013 ГН от 21.06.2013№ 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.1-84 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 13.2 * |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, развариваемость |  | ГОСТ 26312.2-84 |  |
| 14.1 ** | Мука пшеничная, в том числе для макаронных изделий, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшенная), рисовая, гречневая,сорговая, в том числе для детского питания Отруби пищевые из зерновых и зернобобовых культур, пищевые волокна из отрубей, в том числе для детского питания | 10.61/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27668-88 |  |
| 14.2 * |  | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-2022 |  |
| 15.1 ** | Макаронные изделия, в т.ч. яичные,в том числе для детского питания | 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1963-2009 СТБ 8019-2002 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1963-2009, п.п.6-7 |  |
| 15.2 * |  | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, поверхность, излом, форма, запах, вкус, хруст от минеральных примесей |  | СТБ 1963-2009, п.п.9.4, 9.6, 9.9 |  |
| 16.1 ** | Хлеб, булочные и сдобные изделия, бараночные, сухарные изделия, пирожки и пончики, в том числе для детского питания | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 26987-86 СТБ 926-98 ГОСТ 686-83 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011, п.4 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 686-83, п.п.2.2, 3.1 СТБ 926-98, п.п.4.2, 5.2, 5.3 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 16.2 * |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид: форма, поверхность, цвет, вкус, запах, состояние мякиша, размеры, масса изделий и их составных частей |  | СТБ 2160-2011 п.5 СТБ 703-2003 п.5.5 СТБ 985-95, п.5.5 СТБ 926-98, п.5.6 ГОСТ 686-83, п.3.8 |  |
| 16.3 * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.73/29.040 | Массовая доля начинки |  | СТБ 703-2003, п.5.5 СТБ 985-9,5 п.5.5 |  |
| 16.4 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля влаги (влажность) |  | ГОСТ 21094-2022 СТБ 926-98, п.5.11 |  |
| 16.5 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 686-83, п.3.7 |  |
| 16.6 * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 10.73/29.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 16.7 * |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.73/08.164 10.71/08.037 10.72/08.037 10.73/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022, п.п.7,10 |  |
| 16.8 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.73/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022, п.8 |  |
| 17.1 ** | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия много-компонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 33222-2015 СТБ 934-93 СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12569-99, п.4 ГОСТ 5904-2019 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 17.2 * |  | 10.72/11.116 10.81/11.116 10.82/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, чистота раствора |  | ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 5897-90, п.п.2, 3, 4, 5 |  |
| 17.3 * |  | 10.72/08.164 10.81/08.164 10.82/08.164 10.86/08.164 10.72/08.133 10.81/08.133 10.82/08.133 10.86/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 МУ № 18/29, утв. Постановлением Минторга и Минздрава от 21.04.2001, п.5.2.7.1 |  |
| 17.4 * |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.86/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) |  | ГОСТ 5903-89, п.5 СТБ 961-2005, п.5.3 |  |
| 17.5 * | Сахар и кондитерские и изделия, в том числе мучные кондитерские изделия много-компонентные (торты, пирожные, изделия с начинками и добавками). Крема, в том числе для детского питания | 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 12569-99 ГОСТ 33222-2015 СТБ 934-93 СТБ 1202-2014 СТБ 2211-2011 СТБ 8019-2002 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 17.6 * |  | 10.72/08.149 10.81/08.149 10.82/08.149 10.86/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, п.п.7, 8 |  |
| 17.7 * |  | 10.72/08.052 10.81/08.052 10.82/08.052 10.86/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-2014, п.9 |  |
| 18.1 ** | Мёд | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017, п.7.1 |  |
| 19.1 ** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85, п.п.2.3, 3.1 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 7194-81, п.п.1, 2.1 СТБ 986-95, п.5.2 СТБ 1036-97, п.п.7.3, 7.22 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 19.1 ** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26832-86 ГОСТ 28736-90 СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 294-95 СТБ 760-2003 СТБ 1131-98 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 СТБ 337-98 СТБ 905-95 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 12231-66, п.п.1-3 ГОСТ 17594-81, п. 3.1 ГОСТ 28875-90, п.2 ГОСТ 16830-71, п.п.3, 4.1, 4.2 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71, п.п.2, 3.1, 3.2 ГОСТ 16833-2014, п.п.2, 3.1, 3.2 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 15113.0-77 п.2 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 19.2 * |  | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.86/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85, п.3.2 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85, п.3.2 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 4427-82, п.4.2 ГОСТ 4428-82, п.3.2 ГОСТ 4429-82, п.3.2 |  |
| 19.2 * | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.86/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 28736-90 СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 294-95 СТБ 760-2003 СТБ 1131-98 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 СТБ 337-98 СТБ 905-95 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6828-89, п.3.2.2 ГОСТ 6829-2015, п.7.5 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33485-2015 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 7178-2015, п.7.2.4 ГОСТ 7194-81, п.2.5 ГОСТ 7967-2015, п.7.2.4 ГОСТ 7968-89, п.3.2.2 ГОСТ 7977-87, п.3.2.2 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 13908-68, п.3.3 ГОСТ 19215-73, п.3.3 ГОСТ 20450-75, п.3.3 ГОСТ 21405-75, п.3.2 СТБ 2492-2016 ГОСТ 21714-76, п.3.4 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 21833-76, п.3.4 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 26768-85, п.3.2 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 27569-87 п.3.2.2 ГОСТ 27573-2013, п.9.5 ГОСТ 34125-2017 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 19.2 * | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 01.13/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.86/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 28736-90 СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 54-96 СТБ 294-95 СТБ 760-2003 СТБ 1131-98 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 17594-81 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 13341-77 ГОСТ 13340.1-77 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 28875-90, п.3.3 ГОСТ 17594-81, п.3.4 ГОСТ 16830-71, п.2.1 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71, п.3.4 ГОСТ 16833-2014, п.3.3 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 19.3 * |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.86/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89, п.2 ГОСТ 29270-95, п.5 ГОСТ 34570-2019 АМИ.ГМ 0108-2022 |  |
| 19.4 * |  | 10.86/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 10.84/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 28561-90, п.2 ГОСТ 17594-81, п.3.4.5 ГОСТ 32572-2013 |  |
| 19.5 * | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, соленые, моченые квашенные, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, горчица готовая, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное и др., в том числе для детского питания | 10.86/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.84/08.169 | Активная кислотность (рН) | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 26832-86 ГОСТ 28736-90 СТБ 739-93 СТБ 819-93 ГОСТ 6882-88 ГОСТ 32896-2014 СТБ 39-95 СТБ 294-95 СТБ 760-2003 СТБ 1131-98 ГОСТ 1633-73 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17472-2013 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 СТБ 905-95 ГОСТ 29045-91 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26188-2016 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 19.6 * |  | 10.86/08.133 10.31/08.133 10.32/08.133 10.39/08.133 10.84/08.133 | Массовая доля растворимых и не растворимых в воде сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |  |
| 19.7 * |  | 10.86/08.149 10.31/08.149 10.32/08.149 10.39/08.149 10.84/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |  |
| 19.8 * |  | 10.83/08.169 | РН (напитка) |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 20.1 ** | Масличное сырье и жировые продукты. Масло растительное (все виды) .Продукты переработки растительных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ 742-2009 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 25292-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10852-86, п.2 СТБ 1939-2009, п.6 СТБ ISO 5555-2009 СТБ 1889-2008, п.5.1 ГОСТ 31762-2012, п.4.1 ГОСТ 9792-73, п.2 СТБ 742-2009, п.7.1 ГОСТ 8285-91, п.2.1 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 20.2 * |  | 01.26/11.116 10.41/11.116 10.42/11.116 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах |  | ГОСТ 27988-88, п.п.3.2, 3.3 ГОСТ 5472-50, п.I-III ГОСТ 1129-93, п.4.4 ГОСТ 976-81, п.2.2 СТБ 1889-2008, п.5.2 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31762-2012, п.4.2 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 8285-91, п.2.2 |  |
| 20.3 * |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.86/08.149 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 8285-91, п.2.4.2 |  |
| 20.4 * |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |  |
| 20.5 * |  | 01.26/08.052 10.41/08.052 10.86/08.052 10.42/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 976-81, п.п.2.9, 2.11 СТБ 1889-2008, п.п.5.11-5.14 ГОСТ 31762-2012, п.п.4.6, 4.7, 4.8 |  |
| 20.6 * |  | 01.26/08.149 10.41/08.149 10.86/08.149 10.42/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 976-81, прил.3 СТБ 1889-2008, п.п.5.20, 5.21 ГОСТ 9957-2015 |  |
| 20.7 * | Масличное сырье и жировые продукты Масло раститель-ное (все виды). Продукты пере-работки расти-тельных масел и животных жиров (майонезы), в том числе для детского питания | 10.41/08.169 10.86/08.169 10.42/08.169 | рН | СТБ 2016-2009 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ 742-2009 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012, п.4.21 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 21.1 ** | Лечебные, лечебно-столовые, столовые мине-ральные воды (в том числе искус-ственно минера-лизованные) в потребительской и транспортной таре | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СТБ 880-2016 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91, п.2 |  |
| 22.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31861-2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91, п.2 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 22.2 * |  | 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 22.3 * |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 22.4 * |  | 11.07/08.116 | запах, запах при 20оС, запах при 60оС |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 22.5 * |  | 11.07/08.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |
| 22.6 * |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 22.7 * | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная в том числе для детского питания | 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31861-2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72, п.3 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 22.8 * |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |  |
| 22.9 * |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 22.10 * |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 22.11 * |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 22.12 * |  | 11.07/08.082 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 22.13 * |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный и остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 22.14 * |  | 11.07/08.149 | Окисляемость пеманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 22.15 * |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 22.16 * |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 23.1 ** | Напитки безалкогольные, в том числе сокосодержащие и на настоях и эссенциях, в том числе для детского питания Концентраты для безалкогольных напитков. Напитки брожения | 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 539-2019 СТБ 2193-2011 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.0-86 |  |
| 23.2 * |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус |  | ГОСТ 6687.5-86, п.2 |  |
| 24.1 ** | Пиво | 11.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 395-2017 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12786-80 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 25.1 ** | Вино и другие алкогольные напитки (кроме водок и спирта), слабоалкогольные напитки, спиртовые полуфабрикаты для производства алкогольных напитков | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 31730-2012 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 2500-2017 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 ТНПА и другая документация | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83, п.1 ГОСТ 31730-2012 |  |
| 26.1 ** | Водки, спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 СТБ 1385-2013 | ГОСТ 5363-93, п.3 ГОСТ 5964-93, п.4 |  |
| 27.1 ** | Уксусы для пищевых целей | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1760-2007 | СТБ 1760-2007, п.6 |  |
| 28.1 ** | Крахмал, патока и продукты их переработки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7699-78 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33444-2015 |  |
| 28.2 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах |  | ГОСТ 7698-93, п.2.2 |  |
| 29.1 ** | Дрожжи пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 171-2015 | ГОСТ 171-2015 |  |
| 30.1 ** | Соль поваренная пищевая. Соль лечебно-профилактическая | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1828-2008 ГОСТ 13830-97 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13685-84, п.1 СТБ 1828-2008, п.7.2 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 30.2 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 13685-84, п.2.1 |  |
| 30.3 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля йода |  | ГОСТ 13685-84, п.2.12 СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.п.4.1, 4.2 |  |
| 31.1 ** | Концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 922-94 СТБ 991-95 ГОСТ 18488-2000 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.0-77 |  |
| 31.2 * |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция |  | ГОСТ 15113.3-77, п.3 |  |
| 32.1 ** | Продукция общественного питания. Калорийность готовых блюд и суточных рационов. Фритюрные жиры | 10.85/42.000 | Отбор проб, подготовка проб | МУ №18/29 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 25.01.2013 №8 Инструкция 2.4.11-14-6-2004 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 26.12.2012 №205 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 12.12.2012 №196 СанПиН, утв. Пост. Минздрава 12.12.2012 №197 СанПиН утв. Пост. Минздрава 20.11.2012 № 180 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 СанПиНиГН, утв. Пост. Минздрава от 12.12.2012 № 195 Постановление Минздрава от 14.01.2003 № 2 СТБ 1210-2010 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ № 18/29, п.3, п.4 приложение 1 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 32.2 * |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет |  | МУ№ 18/29, приложение 2 |  |
| 32.3 * |  | 10.85/08.052 | Массовая доля влаги, массовая доля сухих веществ |  | МУ № 18/29, п.п.5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5 |  |
| 32.4 * |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ№ 18/29, п.п.5.2.1, 5.2.4, 5.2.5 |  |
| 32.5 * |  | 10.85/08.052 | Содержание продуктов термического окисления |  | МУ№ 18/29, п.11 |  |
| 32.6 * |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С |  | МУ№ 18/29, п.5.9.1 ГОСТ 7047-55, раздел III, п.14 ГОСТ 30627.2-98, п.5 |  |
| 33.1 ** | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 01.47/42.000 10.12/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.85/42.000 10.89/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.41/42.000 11.01- 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 33.2 * | Продовольственное сырье и пищевые продукты | 01.41/08.082 01.45/08.082 01.49/08.082 10.11/08.082 10.13/08.082 10.86/08.082 10.82/08.082 10.51/08.082 10.52/08.082 03.00/08.082 10.20/08.082 01.11/08.082 01.12/08.082 01.26/08.082 10.61/08.082 10.71- 10.73/08.082 01.13/08.082 01.21-01.25/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.39/08.082 10.83/08.082 10.84/08.082 10.89/08.082 10.41/08.082 10.42/08.082 11.01-11.07/08.082 | Олово | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 34.1 * | Продукты переработки плодов и овощей. Изделия кондитерские кремовые. Напитки безалкогольные. | 01.11/08.082 01.12/08.082 01.26/08.082 10.61/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.86/08.082 01.13/08.082 01.21-01.25/08.082 10.31/08.082 10.32/08.082 10.84/08.082 10.89/08.082 10.85/08.082 | Сорбиновая кислота | СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 12.12.2012 № 195 ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 ТНПА на каждый вид продукции | ГОСТ 26181-84, п.4 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 35.1 ** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 1756-2007 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 25.10.2012 № 166 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава от 16.12.2015 № 125 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 27.09.2012 № 149 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 35.2 * |  | 100.09/ 11.116 | запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 35.3 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 35.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 35.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 35.6 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 35.7 * |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 35.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 35.9 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 35.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 35.11 * |  | 100.09/08.082 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 35.12 * |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |  |
| 35.13 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |  |
| 35.14 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты, азот нитритов |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |  |
| 35.15 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |
| 35.16 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Азот аммонийный | СТБ 1756-2007 СанНПиГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 25.10.2012 № 166 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 35.17 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.п.2, 3 |  |
| 35.18 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72, п.п.2, 3 |  |
| 35.19 * |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001, п.6.2 |  |
| 35.20 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 36.1 ** | Вода питьевая нецентрализо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от29.09.2012 № 149 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 36.2 * |  | 100.09/11.116 | запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 36.3 * |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 36.4 * |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 36.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 36.6 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 36.7 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 36.8 * |  | 100.09/08.156 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 36.9 * |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 36.10 * | Вода питьевая нецентрализо-ванных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.082 | Железо | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 29.09.2012 № 149 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72, п.2 СТБ 17.13.05-45-2016 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 36.11 * |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |  |
| 36.12 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |  |
| 36.13 * |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |  |
| 36.14 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |
| 36.15 * |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |
| 36.16 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.п.2, 3 |  |
| 36.17 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |  |
| 36.18 * |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 36.19 * |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |
| 37.1 ** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 №149-З ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 |  |
| 37.2 * |  | 100.04/11.116 | запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 37.3 * |  | 100.04/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |  |
| 37.4 * |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 37.5 * |  | 100.04/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 37.6 * | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Водный Кодекс Республики Беларусь 30.04.2014 №149-З ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 37.7 * |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 37.8 * |  | 100.04/08.156 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |  |
| 37.9 * |  | 100.04/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |  |
| 37.10 * |  | 100.04/08.082 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 п.2 СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 37.11 * |  | 100.04/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |  |
| 37.12 * |  | 100.04/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 37.13 * |  | 100.04/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |  |
| 37.14 * |  | 100.04/08.156 | Азот-аммонийный |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |
| 37.15 * |  | 100.04/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 37.16 * |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.п.2, 3 СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 37.17 * |  | 100.04/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |
| 38.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 38.2 * |  | 100.09/11.116 | запах запах при 20 оС запах при 60 оС характер запаха |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |  |
| 38.3 * | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 38.4 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |  |
| 38.5 * |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный и остаточный хлор общий |  | ГОСТ 18190-72, п.п.2, 3 |  |
| 38.6 * |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |  |
| 38.7 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |  |
| 39.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |  |
| 39.2 * |  | 100.03/08.156 | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 39.3 * | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утвержденные постановлением Минздрава от 05.12.2016 № 122 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 39.4 * |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 39.5 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 39.6 * |  | 100.03/08.156 | Аммиак по (азоту), NH4 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 ГОСТ 33045-2014 |  |
| 39.7 * |  | 100.03/08.156 | Нитриты, NO2 |  | ГОСТ 33045-2014,п.5 СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 39.8 * |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 39.9 * |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 39.10 * |  | 100.03/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 39.11 * |  | 100.03/08.156 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 39.12 * |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 39.13 * |  | 100.03/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014, п.6 |  |
| 40.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 40.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1004-96 ПДС для объекта хозяйствования ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 40.3 * |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 40.4 * |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов, нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 40.5 * |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 40.6 * |  | 100.05/08.156 | Железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 40.7 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 40.8 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 40.9 * |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 40.10 * |  | 100.05/08.150 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 41.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 ГН 2.1.7.12-1-2004 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 ГН, утв. пост.Минздрава от 27.09.2012 № 149 ГН от 25.01.2021 № 37 Фактические значения | СТБ ИСО 10381-4-2006 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 41.2 * |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 17.13.05-36-2015 |  |
| 41.3 * |  | 100.06/08.149 | Хлорид-ион |  | ГОСТ 26425-85 п.1 ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 41.4 * |  | 100.06/08.156 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 26489-85 СТБ 17.13.05-24-2011 |  |
| 41.5 * |  | 100.06/08.156 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS14256-1:2003 ГОСТ 26488-85 |  |
| 41.6 * |  | 100.06/08.156 | Марганец |  | ГОСТ ISO 11464-2015 |  |
| 41.7 * |  | 100.06/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 17.13.05-24-2011 /ISO/TS 14256-1:2003 |  |
| 41.8 * |  | 100.06/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ ISO 11464-2015 СТБ 2432-2015 |  |
| 42.1 ** | Дезинфекционные средства, хлорсодержащие препараты и их растворы | 20.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 25263-82 ГОСТ 14193-95 | ГОСТ1692-85 п.4.1. ГОСТ 25263-82 п.4.1 ГОСТ 14193-95 п.6.1 |  |
| 42.2 * |  | 20.14/08.149 | Активный хлор в хлорной извести | ГОСТ 1692-85 | ГОСТ 1692-85, п.4.3.2.1 |  |
| 42.3 * |  | 20.14/08.149 | Активный хлор в гипохлорите кальция | ГОСТ 25263-82 | ГОСТ 25263-82, п.4.3 |  |
| 42.4 * |  | 20.14/08.149 | Активный хлор в монохлорамине | ГОСТ 14193-95 | ГОСТ 14193-95, п.6.4.2. |  |
| 42.5 * |  | 20.14/08.149 | Активный хлор в дезсредствах | СанПиН 21-112-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32386-2013 |  |
| 43.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха | СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012№196 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012№197 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012№194 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 14.06.2013 № 47 ГОСТ 12.1.005-88 Специфические санитарно -эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровитель-ных организаций, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663 ГН-2 от 05.07.2017 № 73 ГН-3 от 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 43.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность |  | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 44.1 ** | Здания и сооружения | 100.13/ 35.063 | Освещенность | СанПиН, утв.пост.Минздрава от 27.12.2012 №206 СанПиН, утв.пост.Минздрава от 12.12.2012 №197 СанПиН, утв.пост.Минздрава от 06.05.2013 №38 СанПиН, утв.пост.Минздрава от 26.12.2012 №205 СанПиН, утв.пост.Минздрава от 25.01.2013 №8 СанПиН, утв.пост.Минздрава от 12.12.2012 №196 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. Пост. Совмина от 07.08.2019 № 525 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровитель-ных организаций, утв. Пост. Совмина от 26.09.2019 №663 ГН от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. Постановлением ГГСВ РБ №223 от 31.12.2003 с изменениями от 26.05.2008 № 97 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740 СанПин, утв. пост. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 СН 2.04.03-2020 СанПин, утв.Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документа- ция | ГОСТ 24940-2016 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 44.2 ** |  | 100.13/ 35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха |  | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |  |
| 44.3 ** |  | 100.13/ 35.060 | относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 45.1 ** | Полимерные материалы и пластические массы на их основе и изделия из них, в т.ч. предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и хозяйственно-питьевом водоснабжении. Парафины и воски. Резины и изделия из них в том числе соски и пустышки. Минилинии и производственное оборудование. Изделия медицинского назначения (из полимерного материала и резины) | 22.22/42.000 23.13/42.000 25.99/42.000 17.21/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 глава 3 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 10354-82 п.4 ГОСТ 25250-88 п.2 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 7730-89 п.2 ГОСТ 25951-83 п.4 ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 п.5 ГОСТ 24861-2005 п.6 ГОСТ 3356-95 п.6 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 46.1 ** | Бумага, картон, картон макулатурный, пергамент, подпергамент. Фильтровальные материалы (фильтрокартон, кизельгуры, перлиты) | 18.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 7247-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9569-2006, п.6 ГОСТ 8273-75, п.3 ГОСТ 7247-2006 п.8 ГОСТ 32546-2013 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 47.1 ** | Консервная тара, в том числе лакированная | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5981-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5981-2011, п.2 ГОСТ 18321-73 |  |
| 48.1 ** | Издания учебные для общего среднего образования, издания книжные, журнальные и бумажно-беловые (в т.ч. для детей) | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 18.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 09.03.2015 №25 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 СТБ 7.206-2006 СТБ 7.204-2020 | СТБ 1198-99 п.7 СТБ 1021-2014 п.6 СТБ 7.206-2006 п.6 СТБ 7.204-2020 |  |
| 49.1 ** | Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и кострукции, строительно-отделочные материалы, предназначенные для применения в жилых и общественных зданиях и изготовления мебели | 16.23/42.000 17.24/42.000 22.23/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19917-2014 СТБ 1156-99 СТБ 1157-99 СТБ 939-2013 СТБ 1161-99 СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 26149-84 СТБ 1995-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1156-99, п.5 СТБ 1157-99, п.7 СТБ 1161-99, п.6, 7 СТБ 1197-2008 п.5.1 СТБ 1507-2004 п.8 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 6810-2002 п.6, 7 ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 16914-71, п.3 ГОСТ 26149-84, п.3 ГОСТ 19917-93, п.3 СТБ 1995-2009, п.7.1 ГОСТ 18108-80, п.3, 4 ГОСТ 16475-81, п.3 ГОСТ 7251-77, п.3 ГОСТ 6465-76, п.2 ГОСТ 15080-77 п.3.1 ГОСТ 5406-84, п.3 ГОСТ 10564-75, п.2 ГОСТ 18992-80, п.4 ГОСТ 64-77, п.2 ГОСТ 10503-71, п.3 ГОСТ 9179-77, п.3 ГОСТ 10277-90, п.2 ГОСТ 23343-78, п.3 ГОСТ 14231-88, п.2, 3.1 ГОСТ 20824-81, п.3 ГОСТ 8292-85, п.3, ГОСТ 18188-72, п.2 ГОСТ 24920-81 СТБ 1843-2008 п.9.1 СТБ 1827-2008 п.9.1 СТБ 1437-2004 п.6 ГОСТ 9980.1-86 СТБ 1871-2008 п.7 ГОСТ 18321-73 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 50.1 ** | Средства личной гигиены: (подгуз-ники, памперсы, пеленки (разовые) для детей и взрослых, гигиени-ческие женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиени-ческие, космети-ческие, бумажные салфетки, туалет-ная бумага, вата гигиеническая и т.п. | 17.22/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 18321-73 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 51.1 ** | Парфюмерно-косметическая продукция (средства для ухода за кожей, средства для ухода за волосами), изделия косметические гигиенические моющие, средства гигиены полости рта (зубные пасты, гели, средства для отбеливания зубов, зубные элексиры, полоскания, дезодоранты для полости рта, зубные порошки и др.), зубные щетки, зубочистки, зубные нити. Жевательные резинки и др. Мыло твердое туалетное, декоративная косметика на жировой основе, декоративная косметика на эмульсионной основе, изделия косметические порошкообразные и компактные, изделия парфюмерные, средства для ухода за ногтями, средства для ухода за интимными участками тела, в т.ч. лубриканты, средства специального назначения | 20.42/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 18321-73 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 52.1 ** | Средства бытовой химии: средства чистящие для кухни, средства для мытья и чистки посуды, санитарно-гигиенические чистящие средства ухода за предметами сантехники, средства для мытья окон, стекол, комбинированных поверхностей, средства для чистки ковров, мягкой мебели и салонов автомобилей, средства для полировки мебели, средства по уходу за автомобилями, средства для чистки рук, средства по уходу за изделиями из кожи и замши, средства для стирки, средства по уходу за тканями и др. | 20.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1044-2012 п.3 ГОСТ 18321-73 | СТБ 1044-2012 п.3 ГОСТ 18321-73 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 53.1 ** | Мыло хозяйствен- ное твердое | 20.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28546-2014 | ГОСТ 790-89 п.2 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 18321-73 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 54.1 ** | Табачные изделия: сигареты, папиросы | 13.99/42.000 14.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3935-2000 | ГОСТ 3935-2000 п.5, п.6.1 ГОСТ 18321-73 |  |
| 55.1 ** | Тара стеклянная для пищевых продуктов. Изделия из стекла с декоративным покрытием. Керамические изделия. Изделия из фарфора и фаянса и стекла. | 22.22/42.000 23.13/42.000 25.99/42.000 17.21/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 30407-2019 | ГОСТ 18321-73 СТБ 841-2003, п.6 ГОСТ 28391-89, п.2 ГОСТ 28390-89, п.2 ГОСТ10117.1-2001, п.6 |  |
| 56.1 ** | Стальная эмалированная посуда.Посуда из коррози онностойкой стали, алюминия, чугуна. Посуда с анти-пригарным покрытием. Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Оборудование из металлов. Изделия медицинского назначения (из металла) | 22.22/42.000 23.13/42.000 25.99/42.000 17.21/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 20558-82 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24308-2018 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 432-2000 СТБ 98-2008 СТБ 300-2021 ГОСТ 27002-2020 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 24303-80, п.4 СТБ ГОСТ Р 51687-2003, п.6 СТБ 98-2008, п.5 СТБ 432-2000, п.5 ГОСТ 17151-2019 СТБ 469-2019 СТБ 300-2021 ГОСТ 27002-2020 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 57.1 ** | Игры и игрушки (из пластических масс, резин, ПВХ пластизоля, мягконабивные, металлические и др.) | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 952 -94 Инструкция по применению № 091-0610 | СТБ 952-94, п. 3 ГОСТ 18321-73 |  |
| 59.1 ** | Товары народного потребления при применении в бытовых условиях (бытовые электрические приборы, и др.) | 13.99/42.000 14.19/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 9-29-95 | ГОСТ 18321-73 |  |
| 60.1 ** | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них; - картофель; - консервирован-ные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - молоко и цельномолочная продукция; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные и плавленые; - масло коровье; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - вода питьевая; - прочие продукты питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 табл. 37 | МВИ.ГМ 1906-2020 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 32164-2013 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 60.2 * | Пищевые продукты: - мясо и мясные продукты, в том числе: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них; - картофель; - консервирован-ные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых; - молоко и цельномолочная продукция; - творог и творожные изделия; - сыры сычужные и плавленые; - масло коровье; - хлеб и хлебобулочные изделия; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - вода питьевая; - прочие продукты питания | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.49/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 100.09/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.126 10.52/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН от 25.01.2021 № 37 табл. 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 61.1 ** | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН от 25.01.2021 № 37 табл.38 | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 251-2010 (02080) | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 61.2 * |  | 21.10/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 62.1 ** | Сельскохозяйственное сырье | 01.13/42.000 01.11/42.000 | Отбор проб | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. утв. Минсельхозпродом 03.08.1999 | МВИ.ГМ 1906-2020 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 |  |
| 62.2 * |  | 01.13/04.125 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 63.1 ** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочие непищевой продукции лесного хозяйства | 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) ГН от 25.01.2021 № 37 табл.38 | МВИ.ГМ 1906-2020 ТКП 251-2010 (02080) |  |
| 63.2 * |  | 16.29/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ 2001) ГН от 25.01.2021 № 37 табл.38 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 64.1 ** | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) | МВИ.ГМ 1906-2020 МОПр. МН 01-98 |  |
| 64.2 * |  | 38.12/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 65.1 ** | Рабочие места. Производственная территория Окружающая среда Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.10/ 04.056 100.12/ 04.056 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 СанПиН № 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) СанПиН от 31.12.2015 №142 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 №137 СанПиН от 11.03.2016 №42 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ТКП 113-2007 (02300) МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134-2009 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 65.2 ** |  |  | Поверхностное бета- загрязнение (плотность потока бета-частиц) |  | МВИ.МН 3752-2011 |  |
| 66.1 ** | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные натуральные, полуфабрикаты мясные рубленые, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 01.47/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 66.2 * |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.47/01.086 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 66.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 66.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 4288-76 |  |
| 66.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 66.6 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81, п.4.6 |  |
| 66.7 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81, п.4.4 |  |
| 66.8 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81, п.4.5 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 66.9 * | Мясо парное, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты мясные натураль-ные, полуфабри-каты мясные рубленые, субпро-дукты убойных животных, мясо птицы | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.47/01.086 10.12/01.086 | Escherichia coli | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 66.10 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 67.1 ** | Колбасные изделия и продукты из мяса всех видов убойных животных и птицы | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 67.2 * |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81, п.4.1 ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |
| 67.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 4288-76, п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |  |
| 67.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 31468-2012 |  |
| 67.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 67.6 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81, п.4.6 ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |
| 67.7 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 67.8 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 68.1 ** | Яйцо куриное, перепелиное, диетическое | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 68.2 * |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 68.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 68.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 69.1 ** | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 69.2 * |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 69.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 |  |
| 69.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 69.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 69.6 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 69.7 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 69.8 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 69.9 * |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 |  |
| 69.10 * |  |  | Бифидобактерии и другие пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491-2015 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |
| 69.11 * | Молоко и молочные продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 69.12 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 69.13 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 |  |
| 69.14 * |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 70.1 ** | Консервы стерилизованные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021№ 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26809-86 |  |
| 70.2 * |  | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Неспорообразующие м/о, в том числе молочнокислые м/о и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 70.3 * |  |  | Неспорообразующие м/о и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 70.4 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных м/о |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 70.5 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 70.6 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 70.7 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 70.8 * |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 70.9 * |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 71.1 ** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | СанПиНиГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 4.2.10.15-10-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 71.2 * |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 71.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 71.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 71.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 71.6 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 71.7 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 71.8 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 71.9 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 71.10 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 71.11 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 71.12 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 71.13 * |  |  | V. parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |
| 71.14 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 31708-2012 ГОСТ 30726-2001 |  |
| 72.1 ** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия, в том числе для детского питания. Сахар и кондитерские изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 72.2 * |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.73/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 |  |
| 72.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 |  |
| 72.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 72.5 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |  |
| 72.6 * |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 72.7 * |  |  | Плесени |  |  |  |
| 72.8 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 72.9 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 73.1 ** | Плодоовощная продукция, в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21- 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 73.2 * |  | 01.13/01.086 01.21/- 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 73.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 73.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 73.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 73.6 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 73.7 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 73.8 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 73.9 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 73.10 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 73.11 * |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 73.12 * |  |  | Бактерии рода Yersinia |  | ГОСТ ISO 10273-2013 Инструкция по применению № 076-0210 |  |
| 74.1 ** | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 74.2 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 74.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 74.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 74.5 * |  | 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 74.6 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 74.7 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 74.8 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 74.9 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 75.1 ** | Напитки, в том числе воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебные, лечебно-столовые, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабо-алкогольные, пиво и другие напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 75.2 * |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |  |
| 75.3 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных м/о |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |  |
| 75.4 * |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 75.5 * |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 75.6 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 75.7 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 75.8 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 75.9 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |
| 76.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 76.2 * |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37°С за 24ч |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |  |
| 76.3 * |  |  | Общее микробное число при температуре 22°С за 72ч |  | ГОСТ 34786-2021, п.7.1 |  |
| 76.4 * | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021, п.9.1 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 76.5 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |  |
| 76.6 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021, п.11.1 |  |
| 76.7 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |
| 76.8 * |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |
| 77.1 ** | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.89/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 Инструкция 4.2.10.15-10-2006 |  |
| 77.2 * |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 77.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 77.4 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 77.5 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 77.6 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 77.7 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 77.8 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 77.9 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 77.10 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 77.11 * | Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Плесени | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.12-2013 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 77.12 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 77.13 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 77.14 * |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, п.82 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |
| 78.1 *** | Биологически активные добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 78.2 * |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных м/о |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 78.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 78.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 78.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 78.6 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 78.7 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 78.8 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 79.1 ** | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809-86 |  |
| 79.2 * | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных м/о | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 79.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 79.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 79.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 79.6 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 79.7 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 79.8 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 79.9 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 79.10 * |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 26968-86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 79.11 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 79.12 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 79.13 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 80.1 ** | Основные виды продовольствен-ного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализирован-ной пищевой продукции для детского питания | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809-86 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 80.2 * |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26972-86 |  |
| 80.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 80.4 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 80.5 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972 -86 |  |
| 80.6 * |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 80.7 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 80.8 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 81.1 ** | Продукты детского питания | 10.89/42.000 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 26809-86 п.2 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 81.2 * |  | 10.89/01.086 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 81.3 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 81.4 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26972-86 |  |
| 81.5 * | Продукты детского питания | 10.89/01.086 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 31747-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 81.6 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 81.7 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 81.8 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 81.9 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 81.10 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 81.11 * |  |  | Бифидобактерии и др. пробиотические микроорганизмы |  | ГОСТ 33491-2015 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |
| 81.12 * |  |  | V. parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |
| 82.1 ** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 82.2 * | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 82.3 * |  |  | Неспорообразующие м/о, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 82.4 * |  |  | Молочнокислые м/о |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 83.1 ** | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 9792-73 |  |
| 83.2 * |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 83.3 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 83.4 * |  |  | V. parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10.15-10-06 ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |
| 83.5 * |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические м/о (родов Lactobacillus, Propionibacterium) |  | ГОСТ 33491-2015 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |
| 83.6 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 83.7 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 83.8 * |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных м/о |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26972-86 |  |
| 83.9 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 |  |
| 83.10 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 83.11 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 83.12 * | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29185-2014 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 83.13 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 84.1 ** | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809-86 |  |
| 84.2 * |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26972-86 |  |
| 84.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 |  |
| 84.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 84.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 84.6 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 84.7 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 84.8 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 84.9 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 84.10 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 85.1 ** | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31904-12 ГОСТ 26809-86 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 85.2 * |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных м/о |  | ГОСТ 26972-86 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 85.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 85.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 85.5 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 85.6 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 85.7 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 85.8 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 26972 -86 ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 85.10 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 85.11 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |
| 85.12 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 86.1 ** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 01.13/42.000 01.21-01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809-86 ГОСТ 31904-2012 |  |
| 86.2 * | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 01.13/01.086 01.21- 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных м/о | ГН от 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 86.3 * |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 86.4 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |
| 86.5 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 86.6 * |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 86.7 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |  |
| 86.8 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 86.9 * |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 87.1 ** | Вода питьевая - централизован-ного питьевого водоснабжения -нецентрализован-ного питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 87.2 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 87.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 87.4 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 87.5 * | Вода питьевая - централизован-ного питьевого водоснабжения -нецентрализован-ного питьевого водоснабжения | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 30.12.2009 № 142 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 02.08.2010 № 105 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.6 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 87.6 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 |  |
| 87.7 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |
| 87.8 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |
| 87.9 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |
| 88.1 ** | Вода плавательных бассейнов (ввод) | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 88.2 * |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 |  |
| 88.3 * |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 88.4 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 88.5 * |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6 |  |
| 88.6 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 |  |
| 88.7 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |
| 88.8 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |
| 88.9 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |
| 89.1 ** | Вода плавательных бассейнов (чаша бассейна) | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 89.2 * |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.31 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 89.3 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению№ 070-0210 п.31 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 89.4 * |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.38 |  |
| 89.5 * |  |  | Патогенные Энтеробактерии |  | Инструкция по при- менению № 025-0309 |  |
| 89.6 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 070-0210 п.41 ГОСТ 34786-2021 |  |
| 89.7 * |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 34786-2021 п.9 |  |
| 89.8 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 34786-2021 п.10 |  |
| 90.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава № 122 от 05.12.2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 90.2 * |  | 100.03/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 |  |
| 90.3 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 |  |
| 90.4 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 |  |
| 90.5 * | Поверхностные воды | 100.03/ 01.086 | E.coli | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава № 122 от 05.12.2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 90.6 * |  |  | Холерные вибрионы | Фактическое значение | Инструкция по применению № 1.2.11-17-8-2004 |  |
| 91.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 91.2 * |  | 100.06/ 01.086 | БГКП (колииндекс) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.3, гл.4 |  |
| 91.3 * |  |  | энтерококки (индекс энтерококков) |  |  |  |
| 91.4 * |  |  | патогенные м/о, в том числе сальмонеллы |  |  |  |
| 92.1 ** | Дезинфицирующие средства и антисептики | 20.14/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 Инструкция, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 |  |
| 92.2 * |  | 20.14/01.086 | Микробиологическая чистота: S.aureus, P.aeruginosa, патогенные м/о, сапрофитные бактерии, энтеробактерии. Устойчивость (чувстительность) бактерий к дезинфектантам |  | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.6-8 Инструкция по применению № 020-1213 |  |
| 93.1 ** | Смывы на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 ВСП № 77 от 08.11.2007 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН, утв. пост. Минздрава от 02.12.2016 № 121 Методические указания по проведению санитарно-микробио-логического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. зам. директора Департамента по хлебопродуктам РБ 02.09.2002 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210 гл.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 п.15 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ 7702.2.0-2016 Методические указания по проведению санитарно-микробио-логического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. зам. директора Департамента по хлебопродуктам РБ 02.09.2002 п.6.1.1 ГОСТ 32031-2022 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 93.2 * | Смывы на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений | 101.19/ 01.086 | БГКП | Инструкция 4.2.10-17-7-2006 ВСП от 08.11.2007 № 77 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 02.12.2016 №121 Методические указания по проведению санитарно-микробио-логического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. зам. директора Департамента по хлебопродуктам Республики Беларусь 02.09.2002 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210 гл. 4 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 93.3 * |  |  | Коагулазоположительные стафилоккоки |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 93.4 * |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 93.5 * |  |  | Proteus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 93.6 * |  |  | Бактерии рода Yersinia |  | Инструкция по применению № 076-0210 ГОСТ ISO 10273-2013 |  |
| 93.7 * |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 93.8 * |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  | Инструкция по применению № 078-0210, п.18 |  |
| 93.9 * |  |  | Плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |
| 93.10 * |  |  | КМАФАнМ |  | Инструкция по применению № 078-0210, п.18 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |
| 93.11 * |  |  | S.aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, п.19 |  |
| 94.1 ** | Смывы в ЛПО. Смывы в аптеках | 100.19/ 42.000 | Отбор проб | Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1613 Инструкция, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 94.2 * |  | 101.19/ 01.086 | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 94.3 * |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 94.4 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 94.5 * |  |  | Рseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 95.1 ** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/ 42.000 100.13/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 13.10.2016 № 109 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 95.2 * |  | 100.11/ 01.086 100.13/ 01.086 | Общее количество микроорганизмов (КОЕ в 1 м3) |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 |  |
| 95.3 * |  |  | Количество Staphylococcus aureus (КОЕ в 1 м3) |  |  |  |
| 95.4 * |  |  | Количество плесневых и дpожжевых грибов (КОЕ в 1 м3) |  |  |  |
| 96.1 ** | Вода дистиллированная | 21.10/42.000 | Отбор проб | МУ № 3182-84 гл.2 ГОСТ 18963-73 | МУ № 3182-84 гл.2 ГОСТ 18963-73 ГФ РБ ст 5.17.10 |  |
| 96.2 * |  | 21.10/01.086 | Общее количество аэробов | МУ 3182-84 гл.2, прил.1 ТНПА и другая документация | МУ № 3182-84 п.3.1.1 |  |
| 96.3 * |  |  | Титр бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 18963-73 п.4.2 МУ № 3182-84 п.3.2.2 |  |
| 96.4 * |  |  | Бактерии рода Proteus |  | МУ № 3182-84, п.5.2 |  |
| 96.5 * |  |  | Рseudomonas aeruginosa |  | МУ № 3182-84, п.5.1 |  |
| 97.1 ** | Лекарственные средства | 21.10/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь том 1 ст.2.8.20, ст. # 5.17.10 | Государственная фармакопея Республики Беларусь том 1 ст.2.8.20, ст. # 5.17.10 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 97.2 * |  | 21.10/01.086 | Стерильность | Государственная фармакопея Республики Беларусь том 1 ТНПА и другая документация | Государственная фармакопея Республики Беларусь том 1 ст. 2.6.13 |  |
| 97.3 * |  |  | Общее количество аэробов (ОКА) |  |  |  |
| 97.4 * |  |  | S.aureus |  |  |  |
| 97.5 * |  |  | Рseudomonаs aeruginosa |  |  |  |
| 97.6 * |  |  | Enterobacteriacae |  |  |  |
| 97.7 * |  |  | Общее количество грибов (ОКГ) |  |  |  |
| 97.8 * |  |  | Eсoli |  |  |  |
| 97.9 * |  |  | Salmonella |  |  |  |
| 98.1 ** | Изделия медицинского назначения, стерильные изделия | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |  |
| 98.2 * |  | 32.50/01.086 | Стерильность | СанНиП, утвержденный постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 № 33 Инструкция, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |  |
| 99.1 ** | Биотест для контроля за работой воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | МУ № 15/6-5 гл.4, приложения 1, 2, 5 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 99.2 * |  | 101.19/ 01.086 | рост тест-культуры (Вacillus licheniformis Вacillus stearotermophilius) |  |  |  |
| 100.1 ** | Биотест для контроля за работой дезинфекционных камер | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 3.5-51-2006 п.99.1 |  |
| 100.2 * |  | 101.19/ 01.086 | рост тест-культуры (Staphylococcus aureus) |  | Инструкция по применению № 3.5-51-2006 п.100-103 |  |
| 101.1 * | Питательные среды | 101.19/ 01.086 | Стерильность | Инструкция по применению № 079-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 101.2 ** |  | 101.19/ 42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению№ 079-0210, утв. Минздравом 19.03.2010 |  |
| 101.3 * |  | 101.19/ 01.086 | Специфичность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 101.4 * |  | 101.19/ 01.086 | Производительность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 101.5 * |  | 101.19/ 01.086 | Селективность |  | ГОСТ ISO 11133-2016 |  |
| 102.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 | Отбор проб | ГН от 20.09.2012 № 140 табл.2 п.17 ВСП от 08.11.2007 №77 Методические указания по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. зам. директора Департамента по хлебопродуктам Республики Беларусь 02.09.2002 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Минздрава от 13.10.2016 № 109 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Методические указания по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. зам. директора Департамента по хлебопродуктам Республики Беларусь 02.09.2002 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, п.13.2 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 102.2 * |  | 100.10/ 01.086 | КМАФАнМ |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, п. 13.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |
| 102.3 * |  |  | БГКП |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |
| 102.4 * |  |  | Дрожжи и плесени |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, п.13.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |
| 102.5 * |  |  | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |
| 102.6 * |  |  | Количество плесневых грибов |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ 7702.2.0-2016 |  |
| 103.1 ** | Клинический материал от обследуемых лиц: - желчь, кал, смж, моча, кровь, гной, грудное молоко промывные воды и рвотные массы; -отделяемое из верхних и нижних отделов дыхательных путей; - отделяемое из урогенитального тракта, ушей, глаз | 101.01/42.000 101.02/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.09/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.14/42.000 101.15/42.000 101.19/42.000 | Забор материала | Приказ Минздрава № 81от 13.02. 2006 Инструкция по применению №026-0509 Инструкция по применению №075-0210 Инструкция по применению №076-0210 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению №086-0310 МР 11-14/9-6-84 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция по применению №084-0310 | Инструкция по применению № 026-0509 Инструкция по применению № 075-0210 Инструкция по применению № 076-0210 Инструкция №1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению № 086-0310 Инструкция по применению № 084-0310 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 103.2 * |  | 101.03/01.086 101.04/01.086 101.15/01.086 101.12/01.086 101.19/01.086 101.01/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.02/01.086 101.09/01.086 | Бактерии рода Corynebacterium |  | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.3 * |  |  | Бактерии рода Neisseria |  | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.4 * |  |  | Бактерии рода Streptococcus |  | Инструкция по применению№ 075-0210 гл.16 |  |
| 103.5 * |  |  | Бактерии рода Staphylococcus |  | Инструкция по применению № 075-0210 гл.16 |  |
| 103.6 * |  |  | М/о семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция по применению № 026-0509 гл.9-12 Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.7 * |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.8 * |  |  | Бактерии рода Pseudomonas |  | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.9 * |  |  | Дрожжевые и дрожжеподобные грибы |  | Инструкция по применению № 075-0210 |  |
| 103.10* | Клинический материал от обследуемых лиц: - желчь, кал, смж, моча, кровь, гной, грудное молоко промывные воды и рвотные массы; - отделяемое из верхних и нижних отделов дыхательных путей; - отделяемое из урогенитального тракта, ушей, глаз | 101.03/01.086 101.04/01.086 101.15/01.086 101.12/01.086 101.19/01.086 101.01/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.02/01.086 101.09/01.086 | Бактерии рода Yersinia | Приказ Минздрава № 81от 13.02. 2006 Инструкция по применению №026-0509 Инструкция по применению №075-0210 Инструкция по применению №076-0210 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению №086-0310 МР 11-14/9-6-84 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция по применению №084-0310 | Инструкция по применению № 076-0210 гл.3 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 103.11 * |  |  | Бактерии рода Bordetella |  | Инструкция по применению № 084-0310 |  |
| 103.12 * |  |  | Холерны вибрионы |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |  |
| 103.13 * |  |  | Дисбактериоз |  | Инструкция по применению № 086-0310 МУ № 10-11/31-86 |  |
| 104.1 * | Выявленные микроорганизмы | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция по применению № 226-1200 | Инструкция по применению № 226-1200 гл.4 п.8-10 |  |
| 105.1 ** | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, мокрота) | 101.01/42.000 101.02/42.000 101.14/42.000 101.15/42.000 101.19/42.000 | Забор материала | Инструкция по применению № 1334 от 15.12.2010 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |  |
| 105.2 * | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, кал, моча, мокрота) | 101.01/07.096 101.02/07.096 101.14/07.096 101.15/07.096 101.19/07.096 | Яйца и личинки гельминтов. Цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция по применению № 1334 от 15.12.2010 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 |  |
| 106.1 ** | Перианальный соскоб | 101.15/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.11-19-9-04 Инструкция по применению № 1334 от 15.12.2010 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 гл.7 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 106.2 * |  | 101.15/ 07.096 | Возбудители энтеробиоза и тениаринхоза |  |  |  |
| 107.1 ** | Вода питьевая (вода питьевая централизованных систем водоснабжения, вода питьевая в источниках нецентрализованного питьевого водоснабжения) | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | Постановление Главного государственного врача Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 108-1207 Инструкция по применению № 057-0606 Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 209-1203 |  |
| 107.2 * |  | 100.09/ 07.096 | Цисты лямблий |  |  |  |
| 107.3 * |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 108.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 | Отбор проб | Постановление Главного государственного врача Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 108-1207 Инструкция по применению № 057-0606 |  |
| 108.2 * |  | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  |  |  |
| 109.1 ** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 209-1203 Инструкцию по применению № 108-1207 Инструкцию по применению № 65-0605 |  |
| 109.2 * |  | 100.09/ 07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий |  |  |  |
| 110.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные нормы и правила, Гигиенический норматив, утвержденные постановлением Минздрава от 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по применению № 108-1207 Инструкция по применению № 057-0606 Инструкция по применению № 037-0409 Инструкция по применению № 209-1203 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 110.2 * |  | 100.03/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 111.1 ** | Сточная вода Осадки сточных вод и иловых площадок | 100.05/ 42.000 100.08/ 42.000 | Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению № 107-1207 Инструкция по применению № 021-0306 Инструкция по применению № 65-0605 Инструкцию по применению № 209-1203 |  |
| 111.2 * |  | 100.05/ 07.096 100.08/ 07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 111.3 * |  | 100.05/ 01.086 100.08/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 |  |
| 111.4 * |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409 |  |
| 111.5 * |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309 |  |
| 111.6 * |  |  | Выделение возбудителя холеры | Фактическое значение | Инструкция по применению № 1.2.11-17-8-04 |  |
| 112.1 ** | Земли, включая почвы, песок | 100.06/ 42.000 100.15/ 42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 2.1.7.11-12-5-2004 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 107-1207 Инструкция по применению № 021-0306 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 112.2 * |  | 100.06/ 07.096 100.15/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 113.1 ** | Смывы с предметов обихода | 101.19/ 42.000 | Отбор проб | Постановление зам.министра- Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 65-0605 |  |
| 113.2 * |  | 101.19/ 07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 114.1 ** | Свежие и свежезамороженные овощи, ягоды, зелень, фрукты | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 п.23 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 37-0305 |  |
| 114.2 * |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.22/07.096 01.23/07.096 01.24/07.096 01.25/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  |  |  |
| 115.1 ** | Ягодные и фруктовые соки и напитки | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | Постановление зам.министра- Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ГН от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 37-0305 Инструкция по применению № 65-0605 | ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. ул.Гоголя, 40а, 247050, г.Добруш, Гомельская обл. |
| 115.2 * |  | 10.32/07.090 10.32/07.096 10.39/07.096 10.39/07.090 10.86/07.090 10.86/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605 Инструкция по применению № 37-0305 |  |
| 115.3 * |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  |  |  |
| 116.1 ** | Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 Глава II раздел 1 п.п.20, 22 Инструкция 4.2.10-21-25-2006 Постановление зам.министра- Главного государственного санитарного врача Республики Бела- русь от 05.12.2014 № 54 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 СТБ 1036-97 |  |
| 116.2 * |  | 03.00/07.090 10.20/07.090 10.86/07.090 03.00/07.096 10.20/07.096 10.86/07.096 | Живые личинки паразитов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |