Приложение № ___________ к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1895 от «13» ноября 2000 г. на бланке №___________

Область аккредитации  от «04» июня 2012 года на 1 листе

вентиляционного бюро Открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Скорость, расход газопылевых потоков. Давление, температура газопылевых потоков. Скорость, расход воздуха вентиляционных систем. Потери полного давления. Коэффициент потерь давления. | СНБ 4.02.01-03 Том ПДВ Проектная документация | ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь −

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А. Николаева