ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Пестициды | 20.20/11.116 | Стабильность водной эмульсии | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.2 | ГОСТ 16291-79 СТБ 1926-2008 п. 8.3 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.2* |  | 20.20/08.159 | Стабильность водной суспензии | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.3 | ГОСТ 16484-79 СТБ 1926-2008 п. 8.4 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.3* |  | 20.20/08.149 | Массовая доля воды | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.4 | ГОСТ 23266-78 п.1п.2 ГОСТ 14870-77 АМИ.БР 0013-2022 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.4* |  | 20.20/08.169 | Показатель активности водородных ионов, рН | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.6 | СТБ 1926-2008 п.8.7 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.5* |  | 20.20/11.116 | Стойкость при охлаждении (кроме порошкообразных и гранулированных пестицидов) | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.7 | СТБ 1926-2008 п.8.8 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.6* |  | 20.20/08.159 | Массовая доля (концентрация) действующего вещества | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.1 ТУ ВY 290459104.021-2022 ТУ ВY 290459104.023-2022 ТУ ВY 290459104.013-2020 ТУ BY 290459104.029-2016 ТУ BY 290459104.007-2024 ТУ BY 290459104.010-2019 ТУ BY 290459104.019-2022 ТУ BY 290459104.028-2013 ТУ BY 290459104.027-2023 ТУ BY 290459104.031-2024 ТУ BY 290459104.032-2024 ТУ BY 290459104.053-2017 ТУ BY 290459104.056-2017 ТУ BY 290459104.054-2017 ТУ BY 290459104.037-2015 ТУ BY 290459104.043-2025 ТУ BY 290459104.035-2025 ТУ BY 290459104.065-2018 ТУ BY 290459104.049-2016 ТУ BY 290459104.055-2017 ТУ BY 290459104.052-2018 ТУ BY 290459104.057-2018 ТУ BY 290459104.062-2018 ТУ BY 290459104.064-2018 ТУ BY 290459104.061-2018 ТУ BY 290459104.058-2018 ТУ BY 290459104.059-2018 ТУ BY 290459104.039-2018 | СТБ 1926-2008 п.8.2 ГОСТ Р 51247-99 п.7.1 АМИ.БР 0001-2021 МВИ.БР №365-2019 АМИ.БР 0032-2023 АМИ.БР 0050-2024 АМИ.БР 0018-2022 АМИ.БР 0039-2023 АМИ.БР 0040-2023 АМИ.БР 0062-2024 АМИ.БР 0067-2025 АМИ.БР 0064-2024 МВИ. БР № 329-2017 МВИ. БР № 330-2017 МВИ. БР № 328-2017 АМИ.БР 0038-2023 АМИ.БР 0075-2025 МВИ. БР № 344-2018 АМИ.БР 0033-2023 МВИ. БР № 331-2017 МВИ. БР № 335-2017 МВИ. БР № 352-2018 МВИ. БР № 351-2018 МВИ. БР № 342-2018 МВИ. БР № 350-2018 МВИ. БР № 343-2018 МВИ. БР № 349-2018 МВИ. БР № 348-2018 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |
| 1.7* |  | 20.20/08.052 | Дисперсность мокрым просеиванием (массовая доля остатка на сите) | СТБ 1926-2008 Табл.1 п.5 | ГОСТ 30439-96 | Березовский район, 1, Брестская область Общество с ограниченной ответственностью "Франдеса" Производственная лаборатория |