ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешение на спецводопользование; Решение Кобринского районного исполнительного комитета ; ТНПА другие, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 | Лаборатория канализации (Хидринский с/с, 25 городские очистные сооружения, 225304, Кобринский район, Брестская обл., Беларусь) |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 1.3* |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед.рН - 12 ед.рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.5** |  | 100.05/29.145 | Температура (Д 0 °С - 40 °С) |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (Д свыше 0,2 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 1.7* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ч.1 Д 3 мгО₂/дм³-6000 мгО₂/дм³; ч.2 Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 1.8* |  |  | Концентрация хлорид-иона (Д свыше 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиака и ионов аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³- 300 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| 1.11* |  |  | Концентрация нитрит-иона (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация нитрат-иона (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация фосфат-иона (фосфора фосфатов) (Д 0,1 мгР/дм³ - 1000 мгР/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д 0,1 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация хрома общего (Д свыше 0,0050 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 1.17* |  |  | Химическое потребление кислорода бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012) |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³- 50,0 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 1.19* |  |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных (АПАВ) (Д 0,025 мг/дм³-100,0 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация цинка (Д 0,005 мг/дм³ - 100 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023; ТНПА другие, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | Лаборатория канализации (Хидринский с/с, 25 городские очистные сооружения, 225304, Кобринский район, Брестская обл., Беларусь) |
| 2.2* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (Д свыше 3,0 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.3* |  |  | Концентрация сухого остатка (минерализация воды) (Д 50 мг/дм³ - 50000 мг/дм³) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д 2 ед.рН - 12 ед.рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.5** |  | 100.03/29.145 | Температура (Д 0 °С - 40 °С) |  | МВИ.МН 5350-2015 |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный (Д свыше 0,2 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 2.7* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ч.1 Д 3 мгО₂/дм³-6000 мгО₂/дм³; ч.2 Д 0,5 мгО₂/дм³ - 6 мгО₂/дм³;) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |  |
| 2.8* |  |  | Концентрация хлорид-иона (Д свыше 10,0 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона (Д свыше 2 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (аммиака и ионов аммония (суммарно)) (Д 0,1 мг/дм³- 300 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |  |
| 2.11* |  |  | Концентрация нитрит-иона (Д 0,003 мг/дм³ - 30 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 2.12* |  |  | Концентрация нитрат-иона (Д 0,1 мг/дм³ - 200 мг/дм³) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |  |
| 2.13* |  |  | Концентрация фосфат-иона (фосфора фосфатов) (Д 0,025 мгР/дм³ - 1000 мгР/дм³) |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация фосфора общего (Д 0,025 мг/дм³ - 1000 мг/дм³) |  |  |  |
| 2.15* |  |  | Концентрация железа общего (Д свыше 0,100 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.16* |  |  | Концентрация хрома общего (Д свыше 0,0050 мг/дм³) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.17* |  |  | Химическое потребление кислорода бихроматная окисляемость (ХПК) (Д 5,0 мгО₂/дм³ - 16000 мгО₂/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012) |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д 0,005 мг/дм³- 50,0 мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.19* |  |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных (АПАВ) (Д 0,025 мг/дм³-100,0 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013 издание 2014) |  |
| 2.20* |  |  | Концентрация цинка (Д 0,005 мг/дм³ - 100 мг/дм³ вкл.) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019) |  |