ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18963-73 п.1; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 18963-73 п.1; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | Химико-бактериологическая лаборатория питьевых вод (ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область) |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 С и при 60 С | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; СТБ 1188-99 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.3* |  |  | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 1.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4 |  |
| 1.6* |  |  | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (вариант 3) |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация нитрит-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.169 | Концентрация мышьяка |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрат-ионов |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Концентрация остаточного активного хлора |  | ГОСТ 18190-72 п.п. 2,3 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 (метод Б) |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора(суммарно) |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.23* |  |  | Концентрация поверхностно активных веществ (ПАВ) (анионоактивные) |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод 1) |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов |  | ГОСТ 31863-2012 |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (Д-(0,005-50) мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.169 | Концентрация ртути |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.155 | Концентрация фенолов (Д-(0,0005-25) мг/дм³) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов (общих и летучих) в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе "Флюорат-02 (издание 2010 года)" |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.169 | Концентрация селена (Д-(0,0005-0,050) мг/дм³ ; Если содержание элемента впробе выходит за верхн. границу диапазона допуск. разбавление подготовленной к измерению пробы) |  | ФР.1.31.2006.02429 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-13/06 |  |
| 1.31* |  |  | Концентрация никеля(суммарно) (Д-(0,01-0,50) мг/дм³) |  | ФР.1.31.2006.02431 Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов. Методика выполнения измерений массовых концентраций никеля и кобальта методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА, Томск, 2006 МУ 31-14/06 |  |
| 1.32* |  |  | Концентрация сурьмы |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.149 | Жесткость | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 25.10.2012 № 166; СТБ 1188-99 | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов |  | ГОСТ 4386-89 п.1 (вариант А) |  |
| 1.35* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация(сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН-3 от 25.01.2021 № 37; СТБ 1188-99 | ГОСТ 18963-73 п.4.1; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 1.37* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.38* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 1.39* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-(0,05-1,0) Бк/л; Д-(0,2-10,0) Бк/л) | ГН 10-117-99; ГН-3 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 28.12.2012 № 213 п.114; СТБ 1188-99 | МВИ.МН 6098-2018 ; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 1.40* |  |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |
| 2.1** | Питьевая вода расфасованная в емкости Упакованная питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | Химико-бактериологическая лаборатория питьевых вод (ул. Царюка, 73, 225409, г. Барановичи, Брестская область) |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Запах при 20 С и при 60 С | ГН-24 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 15.12.2015 № 123; ТУ BY 190239501.935-2019 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.3* |  |  | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 2.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.п. 5.3.3, 5.3.4 |  |
| 2.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация(сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 2.9* |  |  | Остаточный озон |  | ГОСТ 18301-72 |  |
| 2.13* |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |  |
| 2.14* |  |  | Общее микробное число при 22 0 С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 2.15* |  |  | Общее микробное число при 37 С |  | ГОСТ 18963-73 п.4.1 |  |
| 2.16* |  |  | Escherichia coli (E.coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.1-8.3, 9-11 |  |
| 2.17* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |  |
| 2.18* |  | 100.09/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бетарадиоактивность (Д-( от 0,2 до 10⁴) Бк/л; Д-(0,05-1,0) Бк/л) | ГН 10-117-99; ГН-24 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 15.12.2015 № 123; СанПиН от 28.12.2012 № 213 п.114 | МВИ.МН 6098-2018 ; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.19* |  |  | Объемная активность радионуклидов цезия-137 (Д-(4-10 6) Бк/л) |  | МВИ.МН 2418-2005 |  |