Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0351

от 26 июля 1996 года

на     4     листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» декабря 2011 года

санитарно-гигиенической  лаборатории открытого акционерного общества

«Лидсельмаш»

| Наименование объекта или вид испытаний |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Скорость газопылевых потоков Д≥4м/с | Отчет по результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «Лидсельмаш», утвержден генеральным директором 20.09.2006 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу № 0152/1 от 23.08.2010 | ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения |
|  |  | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) П-25% |  | Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград. Гидрометеоиздат., 1987 г., с. 138, № 1.4.18. МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом |
| Воздух рабочей зоны |  | Ангидрид хромовый Д>0,002-0,01 мг/м3 П±25% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Постановление 31.12.2008 №240 | МУ №1633-77 концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |

№ BY/112 02.2.0.0351                                                                                          Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | Концентрация пыли П±25% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ. Постановление 31.12.2008 № 240 | МУ № 4436-87 Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия |
|  |  | Масла индустриальные Д-25,0-50,0 мг/м3 П ±25% |  | МУ №1292-75 концентрации масел индустриальных нефелометрированным методом |
|  |  | Щелочи едкие Д >0,4мг/м3 П ±25% |  | ТУ № 1024-73 концентрации едких щелочей визуальноколориметрическим методом |
| Сточные воды |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ИСО 5667-14-2002 Качество воды. Отбор проб. Часть14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними | СТБ ГОСТ Р 51592-2001г. СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  | Взвешенные вещества Д-5,0-50 мг/дм3 П-20% Д-50-5000 мг/дм3 П-10% | Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль качества очистки Решение Лидского райисполкома № 969 от 18.08.2008 Перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, при сбросе в коммунальную хозяйственно- фекальную канализацию г. Лиды, г. Березовки и Лидского района. Утв. 18.08.2008 председателем райисполкома | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.1.Мн:НТЦ «АПИ» Методика 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |

№ BY/112 02.2.0.0351                                                                                       Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточные воды |  | Сухой остаток Д - 50-1000мг/дм3 П-5% | Вода сточная. Санитарно-технические требования и контроль качества очистки. Решение Лидского райисполкома .№ 969 от 18.08.2008 Перечень загрязняющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах, при сбросе в коммунальную хозяйственно- фекальную канализацию г. Лиды, г. Березовки и Лидского района. Утв. 18.08.2008 председателем райисполкома | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.1. Мн:НТЦ «АПИ» Методика 2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом |
|  |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) Д – 5,0-500мг/дм3 П-7,9% |  | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.2. Мн:НТЦ «АПИ» Методика 2.2.58.3 МВИ ХПК бихроматным методом |
|  |  | Водородный показатель (рН) Д-0-14 П-0,02 ед/рН |  | Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ» Методика 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом |
|  |  | Хром (VI) Д – 0,001–0,2мг/дм3 П-4-2% |  | Руководство по химическому анализу под редакцией А.Д.Семенова, Л.: Гидрометеоиздат, 1977г.стр.183-186 Методика 2.2.61.3 МВИ концентрации хрома (III) и хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |

№ BY/112 02.2.0.0351                                                                                        Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные помещения |  | Микроклимат: Температура Д -300С+500 С П± 0,20С Влажность Д 10-100% П ±6,0% Скорость движения воздуха Д-0,1-20 м/с 0,1-1,0м/с П±(0,045+0,05V) >1,0-20м/с П±(0,1+0,05V) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | СанПиН 9-80 РБ 98 |
| Рабочие места Производственные помещения |  | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение | ГОСТ 24940-96 |

*П – погрешность измерений

*Д – диапазон измерений

Руководитель Национального

органа по  аккредитации                                                                   Т.А. Николаева