ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 13928-84, п.2 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.2 ГОСТ 32901-2014, п.5.5 ГОСТ ISO 707-2013, п.9 | ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область |
| 1.2* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, р.3 |  |
| 1.3** |  | 01.41./29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73, п.3 |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006, приложение Б ГОСТ 23327-98 |  |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ, количество микроорганизмов при 30 °С |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 1.12* |  | 01.41/01.086 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014, п.6 |  |
| 1.13* |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016, п.8, 9 |  |
| 1.14* |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 1.19* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: - тетрациклин - пенициллин - хлорамфеникол (левомицетин) - стрептомицин | СТБ 1598-2006 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 |  |
| 2.1** | Молоко сухое | 01.51/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.9 ГОСТ 32901-2014, п.5.13 ГОСТ ISO 707-2013, п.13 |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Вкус, запах, цвет, консистенция |  | ГОСТ 29245-91, п.3 |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91, п.4 |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, 3 |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91, п.7 |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 2.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 2.10* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка | СТБ 1858-2022 ТУ BY 600119098.101-2021 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 3.1** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.2 ГОСТ 32901-2014, п.5.9 ГОСТ ISO 707-2013, п.14 | ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет |  | СТБ 1890-2017, п.7.2 |  |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |  |
| 3.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 36216-73, п.6, 7, 8 |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы и кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |  |
| 3.7** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.3.22.2 |  |
| 3.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |  |
| 3.11* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 | ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область |
| 4.1** | Сыворотка молочная сухая, сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2219-2017 ТУ BY 100098867.219-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | СТБ 1036-97, р.5, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.9 ГОСТ 32901-2014, п.5.13 ГОСТ ISO 707-2013, п.13 | ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид , цвет, вкус |  | ГОСТ 29245-91, п.3 |  |
| 4.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91, п.2.2, 3.1 |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 4.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95, п.5 |  |
| 4.6* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |  |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014, П.8.5.1 |  |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |  |
| 4.9* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 4.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка | СТБ 2219-2017 ТУ BY 100098867.219-2007 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 30648.2-99 |  |
| 5.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 1373-2016 ТУ BY 101339003.002-2011 ТУ BY 101339003.003-2011 ТУ BY 190268633.003-2001 ТУ BY 190513389.008-2008 ТУ BY 190513389.010-2009 ТУ BY 190513389.224-2013 ТУ BY 192762412.102-2025 ТУ BY 600119098.080-2019 ТУ BY 600119098.100-2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97, п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.2-2014, п.5.3 ГОСТ 32901-2014, п.5.10 ГОСТ ISO 707-2013, п.16 | ул.Заводская, 15, г. Копыль, Минская область |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, рисунок, вкус и запах, цвет, консистенция |  | СТБ 1373-2016, п.6.2, 6.3 |  |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |  |
| 5.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81, р.2 |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5 |  |
| 5.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1 |  |
| 5.7* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1823-2007 |  |