ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха; -давление; |  | ГОСТ 12.3.018-79 | г. Брест, ул. Карла Маркса, 88 |
| 2.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 | г. Брест, ул. Карла Маркса, 88 |
| 2.2 ** |  | 100.12/35.063 | Измерение естественной и искусственной освещенности | СН 2.04.03-2020, ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 | г. Брест, ул. Карла Маркса, 88 |