ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание, коэффициент затухания | МВИ МН 5421-2015 | испытательная лаборатория (ул. Шпилевского, 60, оф. 11Н, 220112 , г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 1.2** |  |  | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Потери (затухание) в неразъемных соединениях |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Затухание ЭКУ, приведенное к длине 1 км |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 2.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/23.000 | -скорость движения воздуха; -давление (статическое, динамическое. полное); - потери полного давления; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха. | ГОСТ 12.3.018-79 | испытательная лаборатория (ул. Шпилевского, 60, оф. 11Н, 220112 , г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 3.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | испытательная лаборатория (ул. Шпилевского, 60, оф. 11Н, 220112 , г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 3.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущему наружу. |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях. |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |