ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления | ГОСТ 12.3.018-79 | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 2.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 2.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки, на этаже или дверном проеме |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках, шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания воздуховодов: - скорость движения воздуха; - расход воздуха (количество воздуха) | СП 4.02.07-2024 Приложение Н | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 3.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционных отверстий |  |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 4.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 4.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.МН 0042-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 |  |  |
| 5.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 6.1** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МН 0042-2022 | Испытательная лаборатория (ул. Платонова, 43, 309, 220005, г. Минск, Минский район, Минская область) |  |