ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Мясо и мясные продукты | 01.41/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 п.3 СТБ 1036-97 п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 1.2* |  | 01.41/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Минздрава 21.06.2013 № 52 (далее по тексту ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52) ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 1.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 1.4* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |
| 1.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 1.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 1.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 п.8 |  |
| 1.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 2.1 ** | Птица и продукты ее переработки Птица и продукты ее переработки | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7702.2.0-2016 п.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 п.3 СТБ 1036-97 п.7.1 | ГОСТ 7702.2.0-2016 п.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 п.3 СТБ 1036-97 п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 2.2* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |  |
| 2.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 |  |
| 2.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 2.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 2.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |  |
| 2.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 3.1 ** | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 | ГОСТ 30364.0-97 СТБ 1036-97 п.7.6 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 3.2* |  | 01.47/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32149-2013 п.7 |  |
| 3.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |
| 3.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |
| 3.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 3.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 32149-2013 п.10 |  |
| 4.1 ** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 СТБ 1036-97 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 п.1 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 4.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.08610.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 4.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 4.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |  |
| 4.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 4.6* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 4.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 4.8* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 5.1** | Консервы общего назначения Консервы детского и диетического питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 п.2 СТБ 1036-97 п.7.7 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 5.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 5.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 5.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 5.5* |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 5.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 6.1 ** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.4 |  |
| 6.2* |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 6.3* |  |  | БГКП (колиформы) | Пост. от 21.06.2013 № 52 (02040) | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 6.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Пост. от 21.06.2013 № 52 (02040); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 6.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 6.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 6.8* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 6.9* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 7.1 ** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.00010.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.25-7.32 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 7.2* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 7.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 7.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 7.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 7.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.1 ** | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.8 ГОСТ 32751-2014 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 8.2* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 8.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 8.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 8.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 8.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 9.1 ** | Чай, кофе | 10.83/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.21 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 9.2* |  | 10.83/01.086 | Плесени | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.1 ** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 10.2* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 10.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 10.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 10.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 10.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 10.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 10.8* |  |  | Молочнокислые микpооpганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |  |
| 11.1 ** | Жировые продукты | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.24 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 11.2* |  |  | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 11.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 11.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 11.5* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 11.6* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 12.1 ** | Напитки | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 п.7.10-7.11 |  |
| 12.2* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 12.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 12.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |  |
| 12.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 13.1 ** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 14.1 ** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |  |
| 14.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 14.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 14.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 14.5* |  |  | L.mоnocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 14.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 14.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 14.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |
| 14.9* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 14.10* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 15.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 17.4.4.02-84 |  |
| 15.2* | Земли, включая почвы | 100.06/01.086 | Кишечная палочка (БГКП, колииндекс) | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 03.03.2004 № 32 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) и за его пределами |
| 15.3* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |  |
| 15.4* |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |  |
| 16.1 ** | Вода питьевая централизованного водоснабжения, в т.ч. горячая и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 16.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СТБ 1756-2007 СанПиН и ГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. Пост. Минздрава 30.12.2009 №142 Санитарные нормы и правила, «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утв. Минздрава 16.12.2015 №125 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021п. 7.1 |  |
| 16.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | Пост. от 16.12.2015 № 125 (33050); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 30.12.2009 № 142 (02040); | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |  |
| 16.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |  |
| 17.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31942-2012 |  |
| 17.2* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. Постановлением Минздрава 28.11.2005 № 198 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования, утв. Постановлением Минздрава 05.12.2016 № 122 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 025-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 |  |
| 17.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по приме-нению № 037-0409, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Бела-русь 08.05.2009 п. 16 |  |
| 17.4* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по приме-нению № 037-0409, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Бела-русь 08.05.2009 п. 16 |  |
| 17.6* |  |  | E.coli |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.05.2009 п.п.22, 23 |  |
| 17.7* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 гл.11 |  |
| 18.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |  |
| 18.2* |  | 100.05/01.086 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.11.5 |  |
| 19.1 ** | Дезинфицирующие растворы и антисептики | 20.13/01.086 | Микробиологическая чистота : S.aureus, P.aeruginosa, патогенные м/о, сапрофитные бактерии, энтеробактерии | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь 30.12.2005 №283 р.6 |  |
| 20.1 ** | Смывы с объектов внешней среды, с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 4.2-10-15-21-2006 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 121 от 02.12.2016 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 4 |  |
| 20.2** |  |  | Общая микробная обсемененность |  |  |  |
| 20.3** |  |  | УПМ |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, п.123 |  |
| 20.4 ** |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл.15, п.124 |  |
| 21.1 ** | Изделия медицинского назначения Маникюрные и педикюрные наборы и инструменты | 26.60/01.086 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 4 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 п.20 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 4 |  |
| 22.1 ** | Смывы с объектов внешней среды организаций здравоохранения | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) и за его пределами |
| 22.2 ** |  |  | БГКП |  |  |  |
| 22.3 ** |  |  | Рseudomonаs aeruginosa |  |  |  |
| 23.1* | Воздушная среда помещений организаций здравоохранения, жилых, административных и общественных зданий, воздух рабочей зоны | 100.10/01.086 | Общее число микроорганизмов, общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Минздрава № 73 от 05.07.2017 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 109 от 13.10.2016 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 140 от 20.09.2012 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | Инструкции по применению № 007-0514, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 07.06.2014, п.п.22, 23.1 АМИ.МН 0022-2021 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 23.2* |  |  | Количество Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |  |
| 23.3* |  |  | Количество плесневых грибов |  | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 р.23.2 |  |
| 24.1* | Биотесты для контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов и дезинфекционных камер | 100.15/01.086 | Роста тест-культуры | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5 Инструкция 3.5-51-2006 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5 гл.4, приложение 1, 2, 5 Инструкция 3.5-51-2006 п.99.1, п.100-103 |  |
| 25.1* | Питательные среды | 101.19/11.116 101.19/08.169 101.19/01.086 | Внешний вид, про-зрачность, цвет, рН, стерильность, ин-гибирующие, диф-ференцирующие свойства, стабильность основных свойств | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 26.1 ** | Плодоовощная продукция | 01.13/07.096 01.25/07.096 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 с.7-10 Инструкция по применению 37-0305-2005, утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 12.04.2005 с.2-5 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) и за его пределами |
| 27.1 ** | Земли, включая почвы | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших, яйца гельминтов | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 с.6 Инструкция по применению 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03.01.2007 п.5 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) и за его пределами |
| 28.1 ** | Смывы с объектов внешней среды, с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности, общепита, торговли, детских учреждений, пищеблоков ЛПУ, с овощей, фруктов, ягод | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. Пост. Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 05.12.2014 № 54 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. пост. Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 14.06.2005 № 77 с.6 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) и за его пределами |
| 29.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 30.1* | Сточные воды | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты простейших | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 Инструкция по применению 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03.01.2007 | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 |  |
| 31.1* | Поверхностные воды | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты простейших | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению 65-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 13.06.2005 Инструкция по применению 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 03.01.2007 п.8 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 32.1* | Испражнения | 101.02/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 глава 5-6, 9-12 |  |
| 32.2* |  |  | Цисты простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004 глава 8 |  |
| 33.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 100.09/04.125 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 33.2* |  |  | Объемная активность радионуклида цезий -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |
| 34.1 ** | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п.7, п.9 |  |
| 34.2* |  | 21.10/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий -137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 35.1** | Пищевые продукты | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.51/42.000 10.71/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |  |
| 35.2* | Пищевые продукты | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.51/04.125 10.71/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 36.1** | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 |  |
| 36.2* | Сельскохозяйственное сырьё | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Министерством с/х и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 37.1** | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/42.000 | Отбор образцов | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МОПр.МН 01-98 |  |
| 37.2* | Коммунальные отходы (зольные) | 38.12/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 4779-2013 |  |
| 38.1** | Территория, внешняя среда, транспорт, оборудование, гражданские и промышленные объекты, сооружения, конструкции | 30.99/04.056 38.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобылем 02.08.2004 Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комчернобылем 25.11.2004 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Пост. Минздрава 28.12.2012 № 213 СНиП, утв. Пост. Минздрава 31.12.2013 № 137 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 |  |
| 39.1* | Клинический материал от обследуемых лиц: грудное молоко, желчь, кал, спиномозговая жидкость, моча, кровь, гной, промывные воды и рвотные массы; - отделяемое из нижних и верхних дыхательных путей, -отделяемое из урогенитального тракта, ушей, глаз | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.09/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода Staphylococcus | Приказ Минздрава от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 026-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 076-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 ТНПА и другая документация Приказ Минздрава от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 026-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 076-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь п.88-90 гл.16 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 39.2* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |  |
| 39.3* |  |  | Бактерии рода Vibrio cholerae |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.11.5 |  |
| 39.4* |  |  | Бактерии рода Corynebacterium |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, глава 21 |  |
| 39.5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, глава 3 |  |
| 40.1* | Испражнения (кал) | 101.02/01.086 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных заболеваний | Инструкция по применению № 086-0310, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 026-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.09.2009 | Инструкция по применению № 086-0310, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь Инструкция по применению № 026-0309, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 08.09.2009 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 41.1* | Культуры (штаммы) | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция по применению № 226-1200, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.12.2008 | Инструкция по применению № 226-1200, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.12.2008 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 42.1** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 20.41/42.000 20.42/42.000 20.53/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 п.4.1 ГОСТ 790-89 п.2.1 ГОСТ 7983-2016 п.6 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 34435-2018 |  |
| 43.1 ** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42.000 17.21/42.000 22.21/42.000 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28390-89 СТБ 841-2003 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 1583-93 СТБ 98-2008 ГОСТ 28973-91 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 18297-96 ГОСТ 5981-2011 | ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 32546-2013 ГОСТ 18321-73 п.3 ГОСТ 10354-82 п.4.3 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 12302-2013 п.8 ГОСТ 7730-89 п.2 ГОСТ 25951-83 п.4.6 ГОСТ 24861-2005 п.6.2 СТБ 841-2003 п.6 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.6 СТБ 98-2008 п.5 СТБ 300-2007 п.7 ГОСТ 5981-2011 п.8 |  |
| 44.1 ** | продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.39/42.000 13.20/42.00 13.99/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.39/42.000 13.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9209-77 СТБ 1252-2000 | ГОСТ 938.0-75 п.1 ГОСТ 20566-75 п.4 ГОСТ 8844-75 п.1, п.2 ГОСТ 23948-80 п.6, п.7 ГОСТ 9289-78 п.4 ГОСТ 26666.0-85 п.п.1, 2 ГОСТ 28631-2018 п.6.2.2 ГОСТ 28754-2018 п.6 ГОСТ 28846-90 п.3.6 ГОСТ 18321-73 п.3 ГОСТ 9173-86 п.7 ГОСТ 9209-77 п.1 СТБ 1252-2000 п.7.2 |  |
| 45.1 ** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 п.3 СТБ 952-94 п.3.3 СТБ 1087-97 п.5.4 | ГОСТ 18321-73 п.3 СТБ 952-94 п.3.3 СТБ 1087-97 п.5.4 |  |
| 46.1 ** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 13587-77 ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 | ГОСТ 18321-73 п.3 ГОСТ 23948-80 п.7 ГОСТ 9173-86 п.6 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 п.2 ГОСТ 13587-77 п.2 ГОСТ 938.0-75 п.2 ГОСТ 3302-95 п.6 ГОСТ 3303-94 п.6 ГОСТ 9289-78 п.6 ГОСТ 19245-93 п.4 ГОСТ 28631-2018, п.7.2 ГОСТ 28754-2018 п.6 ГОСТ 28846-90, р.3 ГОСТ 30407-2019 п.6 СТБ 1015-97 п.5 ГОСТ 32074-2013 п.6.1 СТБ 1301-2002 п.8.1 СТБ 1678-2006 п.7.1 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 47.1 ** | Лакокрасочные материалы | 20.30/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9980.1-86 | ГОСТ 9980.1-86 |  |
| 48.1 ** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 20.59/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1044-2012 | СТБ 1044-2012 п.5.3 ГОСТ 18321-73 п.3 |  |
| 49.1 ** | Мясо (в том числе полуфабрикаты). Птица (в том числе полуфабрикаты) | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.00 | Отбор образцов | ГОСТ 779-55 ГОСТ 3739-89 СТБ 974-2016 ГОСТ 31476-2012 СТБ 1020-2008 СТБ 1945-2010 СТБ 8019-2002 | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 п.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 20235.0-74 п.1 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |  |
| 50.1 *** | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.00 | Отбор образцов | ГОСТ 9792-73 п.п.1, 2, 4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 | ГОСТ 9792-73 п.п.1,2, 4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 51.1 *** | Свежие, свежезаморожен ные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, грибы, в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97, п.7.3 ГОСТ 34668-2020, п.7.3 | СТБ 1036-97, п.7.3 ГОСТ 34668-2020, п.7.3 |  |
| 51.2 * |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 | Нитраты | ГН, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 26832-86 | МУ 5048-89 ГОСТ 29270-95 |  |
| 52.1* | Продукция общественного питания | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 25.01.2013 №8 Инструкция 2.4.11-14-6-2004 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 06.05.2013 №38 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2012 №205 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 27.12.2012 №206 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 12.12.2012 №196 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 12.12.2012 №197 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава 20.11.2012 № 180 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 СТБ 1210-2010 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава 21.04.2001 №18/29 п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.12.2.5 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 52.2* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ, утв. Постановлением Минторга и Минздрава 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5 |  |
| 52.3* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 7047-55 раздел III п.14 |  |
| 53.1 ** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 53.2* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах, Запах при 20°С, Запах при 60°С, | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 53.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 53.4* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 53.5* |  | 100.09/08.056 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |  |
| 53.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 53.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 53.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 53.9* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 53.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 53.11* |  | 100.09/08.150 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.п.5, 6 |  |
| 53.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость, жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |
| 53.13* |  | 100.09/08.156 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |  |
| 54.1 ** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 СТБ ISO 5667- 4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667- 4-2021 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 54.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГОСТ 33045-2014 п.9 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 54.3* |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 55.1 ** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |  |
| 56.1 ** | Рабочие места, помещения, жилых, общественных зданий | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха. | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. постановлением Минздрава 12.12.2012 № 194 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий» утв. пост. Минздрава от 16.07.2010 № 98 ССЭТ, утверждённые постановлением совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 | МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 0001-2021 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |
| 57.1** | Рабочие места, помещения жилых, общественных зданий | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещенность | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел (ул. 50лет октября, 29, а, 247355, г. Буда-Кошелево, Буда-Кошелевский район, Гомельская область) |