ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением до 50 кВ | МВИ.БР 113-2010 |  |  |
| 3.1* | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 3.2* |  |  | Ток протекающий через изделие |  |  |  |
| 4.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 5.1* | штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 6.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 7.1* | Указатели напряжения до 1000В | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением изоляции корпусов | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 7.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |  |
| 7.3* |  |  | Проверка тока через указатель |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 8.1* | указатели напряжения выше 1000В | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением электроизолирующей части | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 8.2* |  |  | Испытание повышенним напряжением рабочей части |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Определение напряжения индикации |  |  |  |
| 9.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.БР 66-2011 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 10.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.БР 0036-2023 | ул. ГОБК, 74 , (Кабинет № 9), 224018, г. Брест, Брестский район, Брестская область |  |
| 10.2** |  | 27.11/29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | МВИ.БР 113-2010 |  |  |