ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 23278-2013 СП 1.04.04-2023 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных, с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. Утв. Постановление МЧС РБ от 01.02.2021 №5 Правила по обеспечению промышленной безопасности в отношении котельных, включая передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразное, жидкое и твёрдое виды топлива, и (или) единичной мощностью 100 кВт и более, имеющих специфику военного применения, утверждённые постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 13 мая 2021 г. № 10 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Ложинская, 4-1, каб. 18, 220125, г. Минск |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) -сварные соединения; -основной металл; -прокат листов |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 22727-88 |  |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.089 | Магнитный метод (Магнитопорошковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 | ул. Ложинская, 4-1, каб. 18, 220125, г. Минск |
| 1.5** |  | 24.10/29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 1.6** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами. (Капиллярный цветной метод) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы, газогорелочные устройства. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 24950-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2039-2010 СТБ 2069-2010 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 ТКП 054-2007 СТБ ISO 23278-2013 ГОСТ 1077-79 ГОСТ 16037–80 ГОСТ 21204–97 ГОСТ 25696-83 ГОСТ 29091-91 ГОСТ 29134-97 ГОСТ EN 521-2016 ГОСТ EN 676-2016 ГОСТ ISO 5817-2017 ГОСТ ISO 22967-2015 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Ложинская, 4-1, каб. 18, 220125, г. Минск |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) -сварные соединения; -основной металл; -прокат листовой (0,5-200 мм) |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 22727-88 |  |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (Магнитопорошковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. (Капиллярный цветной метод) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.1** | Дымовые трубы. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения -основной металл | СТБ 1547-2005, СТБ EN 1856-1-2013, СТБ EN 1856-2-2013, СТБ ISO 23278-2013, ТКП 054-2007, ТКП EN 1993-3-2-2009 ТНПА и другая техническая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | ул. Ложинская, 4-1, каб. 18, 220125, г. Минск |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод) -сварные соединения; -основной металл; -прокат листовой (0,5-200 мм) |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 22727-88 |  |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо-метод): -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.4** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитный метод (Магнитопорошковый метод) -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 21105-87 СТБ ISO 17638-2013 |  |
| 3.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости - сварные соединения, - основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |  |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. (Капиллярный цветной метод) -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.