ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; СТБ 1051-2012 | ул. Дзержинского, 73, 211969, г. Браслав, Витебский район, Витебская область |  |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |  |  |
| 1.3* |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 п. 2.3 |  |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1; р. 2 |  |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3 |  |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р. 2 |  |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 приложение Б |  |  |
| 1.9* |  | 01.41/29.145 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 р. 3 |  |  |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |  |  |
| 1.11* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 1.12* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 р. 6 |  |  |
| 1.13* |  | 01.41/01.086 | Содержание ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 р. 8 |  |  |
| 1.14* |  |  | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п. 8.2 |  |  |
| 1.15* |  |  | Проба на брожение | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |  |  |
| 1.16* |  |  | Общее количество спор мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 р. 6 |  |  |
| 1.17* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб молока и молочных продуктов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Дзержинского, 73, 211969, г. Браслав, Витебский район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1; р. 2 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |  |
| 2.5* |  |  | Пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 р. 2 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 3626-73 р. 2, р. 5 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 р. 5 |  |  |
| 2.9* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 р. 4 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |  |  |
| 2.11* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 2.12* |  |  | Количество дрожжей и плесеней | ГОСТ 10444.12-2013 п. 5.3, п. 5.4 |  |  |
| 2.13* |  |  | Количество спор мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 р. 7 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. Дзержинского, 73, 211969, г. Браслав, Витебский район, Витебская область |  |
| 4.1** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Дзержинского, 73, 211969, г. Браслав, Витебский район, Витебская область |  |