ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли | МВИ.МН 5842-2017 | ул. 4000 м юго-восточнее д. Обчин, 18, с/с Реченский, Любанский район, Минская область |  |
| 1.2** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота |  |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | ул. 4000 м юго-восточнее д. Обчин, 18, с/с Реченский, Любанский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 2.4** |  |  | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.067 | Параметры шума: -постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) -непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.7** |  |  | Ультрафиолетовое излучение | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |