|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.2385 |
|  | от «31» января 2005г. |
|  | На 16 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» мая 2007г.

производственной лаборатории Открытого акционерного общества

«Барановичский мясоконсервный комбинат»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Консервы мясные стерилизованные: - говядина тушеная - свинина тушеная | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 5284-84 ГОСТ 697-84 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Внешний вид мясного сока Запах Вкус Посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля мяса и жира, в т.ч. выплавленного жира |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 2 Консервы мясные | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 10149-62 ТУ РБ 300208001.016-2002 ТУ РБ 300208001.005-2000 ТУ РБ 02906526.071-99 ТУ РБ 200168480.008-2004 ТУ РБ 00751350.073-97 ТУ РБ 200168480.005-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Внешний вид бульона Консистенция Запах Вкус Цвет Цвет желе Посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля мяса и жира |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-74 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 3 Консервы мясные из субпродуктов, паштеты | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 12319-77 ТУ РБ 200168480.018-2000 ТУ РБ 300208001.015-2002 ТУ РБ 200168480.221-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Цвет мяса, соуса Консистенция Консистенция мясной части, мяса Запах Вкус Посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля мяса и жира |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4 Консервы мясные «Языки», консервы из субпродуктов | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 7993-90 ТУ РБ 200168480.004-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| Консервы мясные «Языки», консервы из субпродуктов | 67.120.10 67.240 | Органолептическая оценка: Внешний вид Цвет (на разрезе, жира, желе) Вкус Запах Посторонние примеси | ГОСТ 7993-90 ТУ РБ 200168480.004-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля жира и языка, в т.ч. выплавленного жира |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Температура плавления желе |  | ГОСТ 8756.17-70 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 5 Консервы мясорастительные | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 8286-90 ТУ РБ 200168480.074-2000 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Запах Вкус Цвет Посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 6 Консервы субпродуктовые из рубца | 67.120.10 67.240 |  | ТУ РБ 00751350.137-98 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 8756.0-70 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Запах Вкус Посторонние примеси |  | ГОСТ 8756.1-79 п.2.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 п.4 |
|  |  | Массовая доля мясного и растительного сырья |  | ГОСТ 8756.1-79 п.4.4 |
|  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7 Колбасы вареные, сосиски, сардельки | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 23670-79 СТБ 126-2004 СТБ 1060-97 ТУ РБ 200321691.002-2004 ТУ РБ 190453033.002-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Запах Вкус |  | ГОСТ 9959-91 п.4 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| Колбасы вареные, сосиски, сардельки | 67.120.10 67.240 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 23670-79 СТБ 126-2004 СТБ 1060-97 ТУ РБ 200321691.002-2004 ТУ РБ 190453033.002-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9794-74 СТБ ГОСТ Р 51482- 2000 п.9 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1.5 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.2 |
|  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 п.4 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
| 8 Продукты копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые, вареные | 67.120.10 67.240 |  | СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 742-94 СТБ 523-2002 ТУ РБ 200025739.097-2002 ТУ РБ 00751522.058-96 ТУ BY 100039571.001-2006 ТУ РБ 200168480.003-2003 ТУ РБ 200025739.078-2001 ТУ РБ 101457770.015-2004 ТУ РБ 101457770.009-2002 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9792-73 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| Продукты копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые, вареные | 67.120.10 67.240 | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Толщина подкожного слоя шпика при прямом срезе Запах Вкус | СТБ 335-98 СТБ 735-94 СТБ 742-94 СТБ 523-2002 ТУ РБ 200025739.097-2002 ТУ РБ 00751522.058-96 ТУ BY 100039571.001-2006 ТУ РБ 200168480.003-2003 ТУ РБ 200025739.078-2001 ТУ РБ 101457770.015-2004 ТУ РБ 101457770.009-2002 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 9959-91 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1.5 |
|  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-74 СТБ ГОСТ Р 51482- 2000 п.9 |
|  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-90 п.4 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 9 Колбасы полукопченые, варенокопченые | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 16290-86 СТБ 196-98 ТУ РБ 06735139.022-99 ТУ РБ 100039571.003-2003 ТУ РБ 200321691.003-2004 ТУ РБ 00751350.191-99 ТУ РБ 190157800.006-2002 ТУ BY 190552310.001-2005 ТУ BY 190227867.005-2005 ТУ РБ 00751350.101-98 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9792-73 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Запах Вкус |  | ГОСТ 9959-91 п.4 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-78 п.5 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1.5 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.2 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 10 Колбасы ливерные, кровяные, зельцы | 67.120.10 67.240 |  | СТБ 971-94 ТУ РБ 500043292.007-2003 ТУ РБ 190227867.003-2004 ТУ РБ 190414576.005-2003 ТУ РБ 500011238.029-2001 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9792-73 п.2 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Запах Вкус |  | ГОСТ 9959-91 п.4 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-74 п.4 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-91 |
|  |  | S. aureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 11 Полуфабрикаты | 67.120.10 67.240 |  | СТБ 1020-96 ТУ РБ 200662436.200-2003 ТУ РБ 100039571.006-2003 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 ТУ РБ 200662436.200-2003 п.п. 4.4-4.6 ТУ РБ 100039571.006-2003 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Консистенция Вид на разрезе Запах Вкус Масса 1 шт. |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.5а |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-86 п.2 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
|  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-91 п.3 |
|  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 12 Пельмени | 67.120.10 67.240 |  | СТБ 974-2001 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 4288-76 СТБ 974-2001 п.п. 4.2, 4.3 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Запах Вкус |  | СТБ 974-2001 п.п. 5.3-5.11 ГОСТ 9959-91 |
|  |  | Масса 1 шт. |  | СТБ 974-2001 п.5.4 |
|  |  | Толщина тестовой оболочки |  | СТБ 974-2001 п.5.6 |
|  |  | Массовая доля фарша |  | СТБ 974-2001 п.5.5 |
|  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-73 п.2 |
|  |  | Массовая доля жира в фарше |  | ГОСТ 23042-86 п.2 |
|  |  | Массовая доля белка в фарше |  | ГОСТ 25011-81 п.1 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30518-97 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 30519-97 |
| 13 Жиры животные топленые пищевые | 67.120.10 67.240 |  | ГОСТ 25292-82 СанПиН 11-63 РБ 98 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 8285-91 п.2.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| Жиры животные топленые пищевые | 67.120.10 67.240 | Органолептическая оценка: Внешний вид Запах Вкус | ГОСТ 25292-82 СанПиН 11-63 РБ 98 | ГОСТ 8285-91 п.п. 2.2.2, 2.2.4 |
|  |  | Прозрачность |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2.5 |
|  |  | Консистенция |  | ГОСТ 8285-91 п.2.2.3 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 8285-91 п.2.3 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
|  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |
| 14 Мука кормовая животного происхождения | 65.120 |  | ГОСТ 17536-82 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | ГОСТ 17536-82 п.2 ГОСТ 17681-82 п.1 ГОСТ 25311-82 п.1 |
|  |  | Органолептическая оценка: Внешний вид Запах |  | ГОСТ 17536-82 п. 3.1а |
|  |  | Крупность помола |  | ГОСТ 17681-82 п.2.1 |
|  |  | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 17681-82 п.2.2 |
|  |  | Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 17681-82 п.2.7 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |
|  |  | Массовая доля протеина |  | ГОСТ 17681-82 п.2.10 |
|  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 17681-82 п.2.6 |
|  |  | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17681-82 п.2.8 |
|  |  | Массовая доля клетчатки |  | ГОСТ 17681-82 п.2.11 |
|  |  | Наличие патогенных микроорганизмов |  | ГОСТ 25311-82 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 15 Мясо и субпродукты | 67.120.10 |  | ГОСТ 779-55 ГОСТ 1935-55 ГОСТ 27095-86 СТБ 988-2002 ТУ РБ 00028493.460-98 СанПиН 11-63 РБ 98 Правила ветеринарного осмотра убойных животных и правила ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства с/х СССР 27.12.1983 |  |
|  |  | Отбор и подготовка проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 21237-75 п.1 ГОСТ 7269-79 п.1 |
|  |  | Органолептическая оценка: Прозрачность и аромат бульона |  | ГОСТ 7269-79 п.2.8 |
|  |  | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | Определение количества бактерий группы кишечных палочек |  | ГОСТ 30518-97 п.5.2 |
|  |  | Определение патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 п.5 |
|  |  | Аэробы: бациллы сибирской язвы рода: протея сальмонелл кишечной палочки рожи свиной листериоза группы кокков анаэробы |  | ГОСТ 21237-75 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 16 Пищевые продукты мясо и мясные продукты, в том числе: - говядина, баранина и продукты из них; - свинина, птица и продукты из них; - картофель; - мука, крупы, сахар; - жиры растительные; - жиры животные и маргарин; - овощи, корнеплоды; - фрукты; - садовые ягоды; - грибы свежие; - грибы сушеные; - специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде; - прочие продукты питания | 67.040 | Отбор проб Определение обьемной и удельной активности радионуклидов цезия | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде Утв. Постановлением Главного государственного врача РБ от 26.04.1999 №16 | СТБ 1050-98 СТБ 1051-98 СТБ 1052-98 СТБ 1053-98 СТБ 1054-98 СТБ 1055-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
|  |  |  |  | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 17 Сельскохозяйственное сырье и корма хвойная, травяная и мясокостная мука | 67.040 65.120 | Отбор проб | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 | СТБ 1056-98 Методика экспрессного определения объемной и удельной активности бета-излучающих нуклидов в воде, продуктах питания, продукции растениеводства и животноводства методом «прямого» измерения «толстых» проб (переработанная и дополненная) Утверждена зам. Председателя Госстандарта СССР 28.07.1987 |
|  |  | Определение обьемной и удельной активности радионуклидов цезия | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утв. зам. министра с/х и продовольствия РБ 03.08.1999 | Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства Утв. Председателем Госстандарта СССР 19.09.1990 |
|  |  |  |  | МВИ 114-94 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства радиометрами РКГ-01, РКГ-02, РКГ-02С, РКГ-03 Утв. Минсельхозпродом РБ 10.06.1994, согласована Белстандартом 22.09.1994 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### А.Г.Ничипорук расшифровка подписи |  |
| 18 Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 17.240 | Определение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 ГН 2.6.1.8-127-2000 Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000) | Методические указания по обследованию территорий, объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ. Утв. пред. комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС Кеник И.А. 12.04.1999 №07/1231 Паспорт на РКС-107 МУК РБ № 11-8-6-2002 Проведение радиометрического обследования жилых и общественных зданий |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень