Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1731

от «30» декабря 2005 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «30» июня 2012 года на 2 листах

Электролаборатории

Могилевского открытого акционерного общества «Могилевспецавтоматика»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МН 4252-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МН 4253-2012 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 745-2012 |
|  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 745-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 4251-2012 |

№ ВY/112 02.2.0.1731                  						Лист 2 из 2 листов

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 3.1. Номинальный ток срабатывания. 3.3. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 4251-2012 МВИ.МГ 4251-2012 |
| 4. Системы вентиляционные Противодымная защита. |  | 4.1. Скорость движения воздуха 4.2. Расход воздуха 4.3. Плотность перемещаемого воздуха 4.4. Давление (статическое, динамическое, полное) 4.5. Избыточное давление в шахтах лифтов, лестничных клетках, тамбур-шлюзах 4.6. Скорость движения воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации 4.7. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений 4.8. Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из коридоров (холлов) на путях эвакуации | ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.021-75 СТБ 2021-2009 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 НПБ 23-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева