Приложение №_______

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0. 4289

от «04» июня 2012 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «04» июня 2012 года на 2 листах

Лаборатории электрофизических измерений

ООО «АВЕТО Плюс»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 8.010-99 ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МГ 694-2002 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МГ 695-2012 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 697-2012 |
|  |  |  | Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 699-2012 |
| 2. | Аппараты, силовые и осветительные сети, вто ричные цепи переменного и постоян - ного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 696-2012 |

№ BY/112 02.2.0. ____________                                                                                   Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Номинальный ток срабатывания. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 698-2012 МВИ.МГ 698-2012 |

Руководитель

Национального органа по аккредитации -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева

Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.2906

от «15»  ноября 2005 года

на бланке №____________

Область аккредитации от «___» __________ 2012 года на 2 листах

Лаборатории электрофизических измерений

Производственного кооператива «Альфа»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п.Б 29.4 | МВИ.МГ 613-2011 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, п. Б 29.2 | МВИ.МГ 613-2011 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, п. Б 29.8 | МВИ.МГ 702-2012 |
| 2. | Аппараты, силовые и осветительные сети, вто ричные цепи переменного и постоян - ного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б 27.1 | МВИ.МГ 612-2011 |

№ BY/112 02.2.0. 2906                                                                                   Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Номинальный ток срабатывания. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 614-2011 МВИ.МГ 614-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева