ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Монтаж систем внутреннего газо-снабжения зданий и сооружений (монтаж дымовых труб) | 43.22/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СТБ 2039-2010 п. 8.1 (метод 1) | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.2 |  |  |
| 1.3** |  | 43.22/11.116 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |  |  |
| 1.4** |  | 43.22/29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 8.4 |  |  |
| 1.5** |  | 43.22/11.116 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.5 |  |  |
| 1.6** |  |  | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости | СТБ 2039-2010 п. 8.6 |  |  |
| 1.7** |  |  | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |  |  |
| 1.8** |  | 43.22/23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.8. |  |  |
| 2.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 п. 7.9 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) | ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 п. 7.11 |  |  |
| 2.3** |  | 23.61/36.057 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 25912-2015 п. 7.8; ГОСТ 8829-2018; ГОСТ 8829-94 |  |  |
| 3.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (бетонные работы) | 41.00/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 4.1** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение оконных проемов) | 43.29/29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных блоков | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2; СТБ 1476-2004 п. 4.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Расстояние между крепежными элементами | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2; СТБ 1476-2004 п. 4.5 |  |  |
| 4.3** |  |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9; СТБ 1476-2004 п. 5.5 |  |  |
| 4.4** |  |  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9; СТБ 1476-2004 п. 5.2 |  |  |
| 4.5** |  |  | Высота установки подоконных досок (плит) | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9; СТБ 1476-2004 п. 5.3 |  |  |
| 4.6** |  |  | Величина напуска отливов на фасад | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10; СТБ 1476-2004 п. 6.4 |  |  |
| 4.7** |  |  | Величина уклона отливов | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10; СТБ 1476-2004 п. 6.1 |  |  |
| 4.8** |  |  | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.9; СТБ 1476-2004 п. 5.1 |  |  |
| 4.9** |  |  | Шаг установки крепежных элементов отливов | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.10; СТБ 1476-2004 п. 6.3 |  |  |
| 5.1** | Заполнение оконных и дверных проемов (заполнение дверных проемов) | 43.29/29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных дверных блоков | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2; СТБ 1476-2004 п. 4.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Расстояние между крепежными элементами | СП 1.03.15-2024 п.п. 5.1, 5.2; СТБ 1476-2004 п. 4.5 |  |  |
| 6.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1; СТБ 2001-2009 п. 5.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2; СТБ 2001-2009 п. 5.2 |  |  |
| 6.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3; СТБ 2001-2009 п. 5.3 |  |  |
| 6.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4; СТБ 2001-2009 п. 5.4 |  |  |
| 6.5** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.5; СТБ 2001-2009 п. 5.5 |  |  |
| 6.6** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4; СТБ 2001-2009 п. 5.6 |  |  |
| 6.7** |  | 43.22/11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.2; СТБ 2001-2009 п. 5.7 |  |  |
| 6.8** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7; СТБ 2001-2009 п. 5.8 |  |  |
| 6.9** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6; СТБ 2001-2009 п. 5.9 |  |  |
| 6.10** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.7; СТБ 2001-2009 п. 5.10 |  |  |
| 6.11** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.5; СТБ 2001-2009 п. 5.11 |  |  |
| 6.12** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.8; СТБ 2001-2009 п. 5.13 |  |  |
| 6.13** |  | 43.22/29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.4; СТБ 2001-2009 п. 6 |  |  |
| 7.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 5.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 5.2 |  |  |
| 7.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 5.3 |  |  |
| 7.4** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов | СТБ 1133-98; СТБ 2017-2009 п. 5.5 |  |  |
| 7.5** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СТБ 2017-2009 п. 5.6 |  |  |
| 7.6** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 5.7 |  |  |
| 7.7** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СТБ 2017-2009 п. 5.8 |  |  |
| 7.8** |  |  | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 5.9 |  |  |
| 7.9** |  |  | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации | СТБ 2017-2009 п. 5.10 |  |  |
| 7.10** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 6.1 |  |  |
| 7.11** |  |  | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 6.2 |  |  |
| 7.12** |  |  | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2017-2009 п. 6.3 |  |  |
| 8.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления зданий и сооружений) | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.2; СТБ 2038-2010 п. 5.2 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.3 |  |  |
| 8.3** |  |  | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.5 |  |  |
| 8.4** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п. 5.6 |  |  |
| 8.5** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.7 |  |  |
| 8.6** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.8 |  |  |
| 8.7** |  |  | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.9 |  |  |
| 8.8** |  |  | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.10 |  |  |
| 8.9** |  | 43.22/11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 5.11 |  |  |
| 8.10** |  | 43.22/32.115 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п. 5.12; СТБ 1133-98 |  |  |
| 8.11** |  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п. 5.13 |  |  |
| 8.12** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 6.1 |  |  |
| 8.13** |  |  | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п. 6.2 |  |  |
| 9.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | 43.22/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и газоходов. Отклонение воздуховодов и газоходов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п. 5.1, Приложение Н | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п. 5.2 |  |  |
| 9.3** |  |  | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.п. 5.3, 5.4 |  |  |
| 9.4** |  |  | Определение скорости потока и расхода воздуха (наличие тяги). Кратность воздухообмена | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 Приложение Н |  |  |
| 9.5** |  | 43.22/11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п. 5.5 |  |  |
| 9.6** |  |  | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов | СП 4.02.07-2024 п. 6.2 |  |  |
| 10.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений) | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.2 |  |  |
| 10.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.3 |  |  |
| 10.4** |  |  | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.4 |  |  |
| 10.5** |  | 43.22/11.116 | Наличие опор и креплений трубопроводов | СТБ 2039-2010 п. 5.5 |  |  |
| 10.6** |  | 43.22/29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.6 |  |  |
| 10.7** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 2039-2010 п. 5.7 |  |  |
| 10.8** |  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СТБ 2039-2010 п. 5.10 |  |  |
| 10.9** |  | 43.22/29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите | СТБ 2039-2010 п. 5.15 |  |  |
| 10.10** |  | 43.22/11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 2039-2010 п. 5.14 |  |  |
| 11.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж тепловых пунктов и котельных) | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п. 5.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 11.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п. 5.2 |  |  |
| 11.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п. 5.3 |  |  |
| 11.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п. 5.4 |  |  |
| 11.5** |  | 43.22/11.116 | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.11-2025 п. 5.5 |  |  |
| 11.6** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений | СП 4.02.11-2025 п. 5.6; СТБ 1133-98 |  |  |
| 11.7** |  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.11-2025 п. 5.7 |  |  |
| 11.8** |  | 43.22/11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.11-2025 п. 5.8 |  |  |
| 12.1** | Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия) | 43.99/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) методы 7С, 13А; СТБ 1684-2006 п. 6.4; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5 методы 7В, 7С | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 12.2** |  | 43.99/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |  |  |
| 12.3** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |  |  |
| 12.4** |  | 43.99/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78 метод решетчатых надрезов; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); СТБ 1684-2006 п. 6.11 |  |  |
| 13.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна) | 43.29/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (метод динамического зондирования) | СП 1.03.17-2025 п. 5.2.6; СТБ 1377-2003 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 14.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (установка бортового камня) | 43.29/29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.3.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 14.2** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.3.2 |  |  |
| 14.3** |  |  | Соответствие высотных отметок бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.3.3 |  |  |
| 14.4** |  |  | Перепад высот смежных элементов и качество заделки стыков | СП 1.03.17-2025 п. 5.3.4 |  |  |
| 15.1** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (устройство сборного покрытия из плит тротуарных) | 43.29/29.061 | Толщина выравнивающего слоя | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.1.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 15.2** |  |  | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.1.2 |  |  |
| 15.3** |  |  | Перепад высот между смежными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.1 |  |  |
| 15.4** |  |  | Размер шва между смежными сборными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.2 |  |  |
| 15.5** |  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.3 |  |  |
| 15.6** |  |  | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.4 |  |  |
| 15.7** |  |  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.5 |  |  |
| 15.8** |  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.6 |  |  |
| 16.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов) | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п.7.7 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 16.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |  |
| 16.3** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ | СТБ 1846-2008 п. 7.5 |  |  |
| 17.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство окрасочной гидроизоляции (лакокрасочной) | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п. 8.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 17.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |  |  |
| 17.3** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |  |  |
| 18.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горя-чих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | 43.29/29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п. 9.2 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 18.2** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 9.6 |  |  |
| 18.3** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 9.7 |  |  |
| 18.4** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 9.8 |  |  |
| 18.5** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 9.10 |  |  |
| 19.1** | Устройство изоляционных покрытий (устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 19.2** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 17.10 |  |  |
| 19.3** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 17.11 |  |  |
| 19.4** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п. 17.12 |  |  |
| 19.5** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |  |  |
| 20.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений (устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов) | 41.00/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п. 7.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 21.1* | Материалы и изделия стальные металлические для кровель Черепица металлическая Изделия стальные гнутые для систем водоотвода | 25.99/29.061 | Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1380-2003 п. 7.2; СТБ 1549-2005 п.п. 7.3-7.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 21.2* |  | 25.99/11.116 | Внешний вид Контроль цвета | СТБ 1380-2003 п.п. 7.3, 7.4, 7.9; СТБ 1549-2005 п.п. 7.6, 7.7 |  |  |
| 21.3* |  | 25.99/32.089 | Толщина покрытия | СТБ 1380-2003 п. 7.8 |  |  |
| 21.4* |  | 25.99/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п. 7.2 |  |  |
| 21.5* |  | 25.99/29.121 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); СТБ 1380-2003 п. 7.7 |  |  |
| 22.1** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним Профили стальные листовые гнутые с трапецевидными гофрами для строительства Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | 24.33/11.116 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.1 7.3, 7.6, 7.8; ГОСТ 30245-2012 п.п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8; ГОСТ 30246-2016 п. 7.5; СТБ 1382-2003 п.п. 7.2, 7.5; СТБ 1527-2005 п.п. 7.2, 7.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 22.2** |  |  | Внешний вид. Цвет. Качество поверхности. Качество резки профилей | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.1, 7.2, 7.8; ГОСТ 30245-2012 п. 7.2; ГОСТ 30246-2016 п. 7.2; СТБ 1382-2003 п.п. 7.6, 7.7, 7.8; СТБ 1527-2005 п.п. 7.6, 7.7, 7.8 |  |  |
| 22.3** |  | 24.33/29.061 | Серповидность по ребру гофра. Волнистость профилей | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.4, 7.6, 7.8; СТБ 1382-2003 п.п. 7.3, 7.5; СТБ 1527-2005 п.п. 7.3, 7.5 |  |  |
| 22.4** |  |  | Косина резов | ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.5, 7.6, 7.8; СТБ 1382-2003 п.п. 7.4, 7.5; СТБ 1527-2005 п.п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 22.5** |  | 24.33/11.116 | Адгезия покрытия к металлу | ГОСТ 15140-78 метод 2; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); СТБ 1382-2003 п. 7.11; СТБ 1527-2005 п. 7.9 |  |  |
| 22.6** |  | 24.33/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 1147-80 п. 3.4; ГОСТ 30246-2016 п. 7.5; ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3, 6.13 (магнитный метод, метод капли) |  |  |
| 22.7** |  | 24.33/29.061 | Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей | ГОСТ 26877-2008 п. 5.4; ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 |  |  |
| 23.1* | Радиаторы отопительные стальные Полотенцесушители | 25.21/29.061 | Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 31311-2022 п. 8.2, п. 5.8.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 23.2* |  | 25.21/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 |  |  |
| 23.3* |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 23.4* |  |  | Качество поверхности |  |  |  |
| 23.5* |  | 25.21/26.141 | Прочность и герметичность при избыточном гидростатическом давлении равном 1,5 Рmax тепло-носителя. Статическая прочность | ГОСТ 31311-2022 п.п. 8.5, 8.6 |  |  |
| 23.6* |  | 25.21/32.089 | Качество (класс) покрытия | ГОСТ 31311-2022 п. 8.7; ГОСТ 9.032-74 п. 2.1, приложение 4 (поз. 2, 4–8), |  |  |
| 24.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 п. 7.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 24.2* |  | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п. 7.4 |  |  |
| 24.3* |  |  | Герметичность узлов арматуры | ГОСТ 19681-94 п. 7.5 |  |  |
| 24.4* |  | 25.99/35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 |  |  |
| 24.5* |  | 25.99/32.089 | Качество покрытия | ГОСТ 19681-94 п. 7.24; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 5 |  |  |
| 25.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 24.31/29.061 | Геометрические параметры арматуры. Внешний вид | ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.9; ГОСТ 23279-2012 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2174-2011 п.п. 7.1–7.9 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 25.2* |  | 24.31/29.121 | Условный или физический предел текучести | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п. 4.6; СТБ 1341-2009 п. 7.5; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п.п. 7.6-7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5; СТБ ISO 6892-1-2022 п.п. 9-19 |  |  |
| 25.3* |  |  | Временное сопротивление разрыву. Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п. 4.6; СТБ 1341-2009 п. 7.5; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п.п.7.6-7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.п. 5, 11; СТБ ISO 6892-1-2022 п. 20 |  |  |
| 25.4* |  |  | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке. Относительное удлинение. Относи-тельное равномерное удлинение. Относительное удлинение после разрыва. Растяжение при деформации | ГОСТ 12004-81; ГОСТ 5781-82 п. 4.6; СТБ 1341-2009 п. 7.5; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п.п. 7.6-7.8; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5; СТБ ISO 6892-1-2022 п. 20 |  |  |
| 25.5* |  |  | Изгиб Многократный изгиб Обратный изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 5781-82 п. 4.7; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п. 7.9; СТБ ISO 15630-1-2009 п.п. 6, 7; СТБ ISO 15630-2-2009 п.п. 6, 7; СТБ ISO 15630-3-2009 п.п. 6, 7 |  |  |
| 25.6* |  |  | Количество перегибов | ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84); СТБ 1341-2009 п. 7.7 |  |  |
| 25.7* |  |  | Прочность стыковых соединений | ГОСТ 10922-2012 п. 7.10-7.17; ГОСТ 12004-81 п.3; СТБ 1704-2012 прил. Б; СТБ 2174-2011 п.п. 7.10, 7.11, 6.20; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 25.8* |  | 24.31/29.061 | Геометрические характеристики | СТБ ISO 15630-1-2009 п.10; СТБ ISO 15630-2-2009 п.10; СТБ ISO 15630-3-2009 п.13 |  |  |
| 25.9* |  | 24.31/29.040 | Номинальная масса 1 метра погонного Отклонения от номинальной массы на метр. | СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12; СТБ ISO 15630-3-2009 п.15 |  |  |
| 26.1** | Конструкции стальные | 25.11/29.061 | Прочность, жесткость | ГОСТ 23118-2019 п.п. 5.1.2, 7; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1133-98 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 26.2** |  | 25.11/32.089 | Внешний вид лакокрасочных покрытий | ГОСТ 23118-2019 п. 7.7; ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 26.3** |  | 25.11/29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 26.4** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки | СТБ 1133-98 |  |  |
| 26.5** |  |  | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | ГОСТ 23118-2019; СТБ 1133-98 |  |  |
| 26.6** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры конструкций | ГОСТ 23118-2019 п. 7.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 27.1** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 5; СТБ 1317-2002 п. 6.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 27.2** |  |  | Отклонения от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 |  |  |
| 27.3** |  |  | Отклонение от прямолинейности |  |  |  |
| 27.4** |  |  | Отклонение от плоскостности |  |  |  |
| 27.5** |  |  | Толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод); СТБ 1317-2002 п. 6.6 |  |  |
| 27.6** |  |  | Отклонение размеров сечения швов сварных со-единений элементов изделий от проектных | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1317-2002 п. 6.3 |  |  |
| 27.7** |  | 25.11/32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных швов | СТБ 1133-98; СТБ 1317-2002 п.п. 6.2, 6.8 |  |  |
| 28.1** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Предельные отклонения геометрических пара-метров (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонение формы от проектной | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1381-2003 п. 6.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 28.2** |  |  | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 28.3** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/29.061 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и толщина | ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.1–2.3,; ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 5, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод); СТБ 1381-2003 п. 6.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 28.4** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозионное покрытие | ГОСТ 9.402-2004 п.п. 6.1-6.3; СТБ 1381-2003 п. 6.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 29.1** | Фермы стропильные стальные для производственных зданий | 25.11/29.121 | Несущая способность, устойчивость и жесткость ферм; несущая способность соединений | ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ 1396-2003 п. 4.2 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 29.2** |  | 25.11/11.116 | Качество сталей, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб | СТБ 1396-2003 п.6.1 (визуальный метод) |  |  |
| 29.3** |  |  | Наличие (отсутствие) трещин в элементах, дета-лях ферм, сварных швах и околошовной зоне | СТБ 1133-98; СТБ 1396-2003 п. 6.3 |  |  |
| 29.4** |  | 25.11/29.061 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра | СТБ 1396-2003 п. 6.5 |  |  |
| 29.5** |  |  | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 29.6** |  |  | Фактические отклонения линейных размеров ферм |  |  |  |
| 29.7** |  |  | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм |  |  |  |
| 30.1** | Грунты | 41.00/29.040 | Коэффициент уплотнения | СП 1.03.14-2024 п.п. 5.6, 6.1, 7.5; СП 1.03.17-2025 п.п. 5.1.6, 5.1.7; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 31.1** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента | СТБ 2068-2025 п.12 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 32.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28089-2012 п.п. 8.6, 8.8, 8.9, 9; СП 1.03.07-2023 п. 5.9 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 33.1** | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 24.31/29.061, 24.33/29.061, 25.11/29.061, 25.99/29.061, 41.00/29.061, 43.22/29.061, 43.29/29.061, 43.31/29.061, 43.39/29.061, 43.91/29.061, 43.99/29.061 | Геометрические параметры (линейные размеры и их отклонения; угловые размеры и их отклонения; отклонения от формы профиля, прямолинейности, плоскостности; непрямолинейность; размеры и форма; размер дефектов; угол скоса; шероховатость; внутренний диаметр деталей труб; отклонение от вертикали при монтаже и др.). Площадь | ГОСТ 10304-80 п.п. 3.4-3.10; ГОСТ 10632-2014 п.п. 7.2, 7.14, 7.15, 7.16; ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.2; ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.7; ГОСТ 11284-75; ГОСТ 11310-2012 п. 5.4; ГОСТ 1147-80 п.п. 3.3, 3.11, 3.12; ГОСТ 11529-2016 п. 4; ГОСТ 13015.0-83; ГОСТ 13449-2017 п.4; ГОСТ 13449-82 п.п. 1.1-1.7; ГОСТ 13996-2019 р. 8; ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1, 4.3; ГОСТ 15588-2014 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3; ГОСТ 15612-2013 р. 4; ГОСТ 16475-81 п.п. 4.2-4.3; ГОСТ 16914-71 п.п. 3.8-3.11; ГОСТ 17035-86; ГОСТ 17177-94 п.п. 4, 5, 6; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2; ГОСТ 1759.0-87 п.п. 4.4,4.6; ГОСТ 1759.1-82 р. 3; ГОСТ 18123-82 п.п. 3.3-3.7; ГОСТ 18124-2012 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 18276.1-88 п. 3.3; ГОСТ 18276.3-88 п.п.4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3; ГОСТ 18599-2001 п. 8.3; ГОСТ 19681-94 п. 7.2; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 21880-2022 п.п.10.3-10.5; ГОСТ 22689-2014 п. 8.3; ГОСТ 23307-78 п.п.4.1-4.5; ГОСТ 23307-78 п.п. 4.3-4.5; ГОСТ 23342-2012 п.п. 6.2-6.6; ГОСТ 24045-2016 п.п. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8; ГОСТ 24053-2021; ГОСТ 24099-2013 п.п. 7.1-7.4; ГОСТ 24700-99 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; ГОСТ 24939-81; ГОСТ 24944-81 п.п. 4.2, 4.3, 4.7; ГОСТ 26149-84 п. 4.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 2678-94 п.п. 3.2, 3.3; ГОСТ 26816-2016 п.п. 7.3.1-7.3.3; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 27023-86 п.п.4.2, 4.4; ГОСТ 27180-2019 п.п. 5.1-5.6; ГОСТ 27680-88 п.п. 3.1, 3.2, 3.3; ГОСТ 28456-90 п.п. 4.2-4.4; ГОСТ 28778-2023 п.6.1; ГОСТ 30245-2012 п. 7.1; ГОСТ 30674-2023 п.п. 8.3, 8.4; ГОСТ 30972-2002 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3; ГОСТ 32018-2012 п. 6.1-6.4; ГОСТ 32274-2021 п.п. 7.2, 7.7, 7.8; ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2015) п. 4.2.2; ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.2, 7.15; ГОСТ 32398-2013 п. 7.2; ГОСТ 32399-2013 п. 8.2; ГОСТ 32412-2013 п. 8.3; ГОСТ 32413-2013 п. 8.4; ГОСТ 32414-2013 п. 8.3; ГОСТ 32415-2013 п. 8.4; ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15; ГОСТ 32567-2013 п. 8.2; ГОСТ 32590-2013 п.п. 7.2-7.6; ГОСТ 32591-2013 п.7.3-7.5; ГОСТ 32598-2013 п.п. 7.2, 7.4, 7.5; ГОСТ 3262-75 п.п. 4.6-4.9; ГОСТ 32687-2021 п.п. 7.3, 7.4; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.3; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.3, 6.3; ГОСТ 32962-2014 р. 7, 8; ГОСТ 33259-2015 п. 8.2; ГОСТ 3560-73 п.п.4.1, 4.4; ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1, 7.2, 7.3-7.7; ГОСТ 379-2015 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 4598-2018 п.п.7.2, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 494-2014 п.п. 7.2, 7.3; ГОСТ 5336-80 п. 4; ГОСТ 617-2006 п.п. 7.2-7.4; ГОСТ 6266-97 п. 8.2; ГОСТ 6402-70 п. 3.4; ГОСТ 6428-2018 п.7.1; ГОСТ 6942-98 п.п. 7.1, 7.3, 7.5; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1; ГОСТ 862.1-2020 п.п. 7.1-7.5; ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.1-7.4; ГОСТ 862.4-2020 п.п. 7.1-7.6; ГОСТ 8747-88 р. 3; ГОСТ 9479-2011 п. 7.2; ГОСТ 9480-2024 п.п. 7.2.3-7.2.6; ГОСТ 9583-75 п.п. 4.8, 4.9; ГОСТ 9590-76 п. 4.1; ГОСТ EN 1279-1-2014 п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.2.2–4.2.5, 4.3.3, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.2.2-4.2.5, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р. 5; ГОСТ EN 1848-1-2011; ГОСТ EN 822-2011; ГОСТ EN 823-2011 методы В1, В3; ГОСТ EN 824-2011; ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) п. 8.3; СТБ 1002-2003 п. 7.1; СТБ 1008-2024 п .6.1; СТБ 1032-96 п. 7.1; СТБ 1071-2007 п. 6.2; СТБ 1074-2009 п. п. 6.1, 6.2; СТБ 1074-2009 п.п. 6.1, 6.2, 6.6; СТБ 1091-97 п. 7.3; СТБ 1097-2012 п.п. 7.7, 7.8; СТБ 1102-2005 п. 7.2.1; СТБ 1107-2022 п. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5; СТБ 1108-2017 п. 8.4; СТБ 1160-99 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.12,; СТБ 1184-99 п.п. 7.1, 7.7; СТБ 1227-2000 п. 8.2,; СТБ 1230-2000 п.п. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5; СТБ 1238-2000 п. 6.8; СТБ 1264-2001 п. 8.2; СТБ 1283-2001 п.п. 6.1, 6.3, 6.5; СТБ 1286-2001 п.п. 7.1, 7.3; СТБ 1293-2001 п. 7.2; СТБ 1338-2002 п. 7.9; СТБ 1348-2009 п.п. 9.2, 9.3, 9.13; СТБ 1380-2003 п. 7.4; СТБ 1382-2003 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7; СТБ 1383-2003 п. 6.17; СТБ 1418-2003 п. 6.1; СТБ 1423-2003 п.п. 6.2, 6.3; СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.2; СТБ 1451-2004 п. 7.2; СТБ 1457-2004 п.п. 5, 6, 7, 8, 9; СТБ 1497-2004 п.п. 6.1-6.4; СТБ 1515-2004 п.п. 5, 6, 7, 8, 9; СТБ 1527-2005 п.п. 7.2-7.7; СТБ 1548-2005 п.п. 7.2, 7.3, 7.6; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.6; СТБ 1549-2005 п.п. 7.4, 7.5; СТБ 1554-2005 п.п. 7.2-7.4, 7.5.1, 7.5.2; СТБ 1554-2005 п.п. 7.3, 7.5.2,; СТБ 1597-2006 п. 5.3; СТБ 1617-2006 п. 7.3; СТБ 1702-2006 п.п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9; СТБ 1713-2007 п. 8.5; СТБ 1714-2007 п. 8.5; СТБ 1720-2007 п.п. 7.1-7.8; СТБ 1722-2007 п.п. 8.2-8.7; СТБ 1722-2007 п.п. 8.4, 8.5, 8.6; СТБ 1767-2007 п.п. 6.1-6.4, 6.5; СТБ 1807-2007 п. 7.16; СТБ 1915-2020 п.7.3, 7.4; СТБ 1916-2008 п. 6.2; СТБ 1979-2009 п. 7.1; СТБ 2065-2010 п. 8.3; СТБ 2119-2010 п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8; СТБ 2120-2010 п.п. 7.1, 7.2, 7.3; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.4; СТБ 2151-2010 п.п. 8.4, 8.5; СТБ 2174-2011 п.п. 7.1-7.3, 7.7; СТБ 2184-2011 п. 8.4; СТБ 2244-2012 п. 8.3; СТБ 2251-2012 п. 7.2; СТБ 2251-2012 п.п. 7.7, 7.8; СТБ 2252-2012 п.п. 7.1.2, 7.2.3; СТБ 2270-2012 п.п.7.1.2, 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4; СТБ 2270-2012 п. 7.2.2; СТБ 2433-2015 .п. 8.3, 8.6; СТБ 2632-2023 п.8.10; СТБ 814-93 п.п. 8.1, 8.5; СТБ 939-2013 п.п. 8.9, 8.12; СТБ EN 12085-2016; СТБ EN 12431-2016; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 13055-2018 п.п. 5.3, 5.7; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.2.2–4.2.5, 4.3.10, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.2.2, 4.2.3, 5.3.1; СТБ EN 1401-1-2012 п. 6; СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1; СТБ EN 1859-2012 п. 4.3; СТБ EN 772-16-2014; СТБ EN 772-20-2008; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016 методы В1, В3; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016; СТБ EN ISO 3126-2011; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4; СТБ ЕН 1051-1-2005 п.п. 5.3.1.1, 5.3.1.3; СТБ ЕН 1338-2007 приложение С; СТБ ЕН 1339-2007 приложение С; СТБ ЕН 1340-2007 приложение С,; СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 п.п. 2, 3 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 33.2** |  | 24.31/11.116, 25.99/11.116, 16.21/11.116, 20.30/11.116, 22.21/11.116, 23.31/11.116, 23.44/11.116, 23.65/11.116, 23.99/11.116, 24.20/11.116, 24.44/11.116, 24.51/11.116 | Показатели внешнего вида (маркировка, упаковка, комплектность, сплошность, качество покрытия, однородность и др.) | ГОСТ 10277-90 п. 3.4; ГОСТ 10304-80 п. 3.3; ГОСТ 10632-2014 п.п. 7.10, 7.14-7.16; ГОСТ 10922-2012 п.п.7.1, 7.8; ГОСТ 1147-80 п. 3.4; ГОСТ 11529-2016 п. 5; ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 14632-79 п.п. 4.1, 4.2; ГОСТ 14791-79 п. 3.10; ГОСТ 15588-2014 п. 7.2; ГОСТ 15836-79 п. 3.1; ГОСТ 16475-81 п.п. 4.4-4.6; ГОСТ 17177-94 п. 5; ГОСТ 17380-2001 п.7.1.1; ГОСТ 1759.0-87 п.п. 4.1-4.3; ГОСТ 1759.2-82 п. 3.1; ГОСТ 1759.3-83 п. 3.2; ГОСТ 18123-82 п. 3.1; ГОСТ 18124-2012 п. 8.1; ГОСТ 18599-2001 п. 8.2; ГОСТ 2140-81; ГОСТ 22689-2014 п. 8.2; ГОСТ 23208-2022 п. 10.1; ГОСТ 24064-80 п. 4.9; ГОСТ 24099-2013 п. 7.5; ГОСТ 24285-80 п. 4.3; ГОСТ 24404-80; ГОСТ 25945-98 п. 3.9; ГОСТ 26149-84 п. 4.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.2; ГОСТ 2678-94 п. 3.2; ГОСТ 26816-2016 п. 7.3; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 27023-86 п.п. 4.2, 4.3; ГОСТ 27180-2019 п. 5.7; ГОСТ 28196-89 п. 4.3; ГОСТ 28456-90 п.4.1; ГОСТ 28778-2023 п. 6.2; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76); ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.2, 7.8; ГОСТ 30307-95 п.п. 6.1, 6.2; ГОСТ 32274-2021 п. 7.10; ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.12-7.14; ГОСТ 32398-2013 п.п. 7.9, 7.12-7.15; ГОСТ 32399-2013 п.п. 8.9-8.12; ГОСТ 32412-2013 п. 8.2; ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.3, 8.9; ГОСТ 32414-2013 п. 8.2; ГОСТ 32415-2013 п. 8.2; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 32567-2013 п.п. 8.8, 8.9; ГОСТ 32590-2013 п. 7.1; ГОСТ 32591-2013 п.7.2; ГОСТ 32598-2013 п.п. 7.1, 7.3; ГОСТ 3262-75 п.п.4.2, 4.10; ГОСТ 32687-2021 п.7.1; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п.5.2.1; ГОСТ 32962-2014 п. 8; ГОСТ 33259-2015 п. 8.2; ГОСТ 3560-73 п.п. 4.1, 4.2; ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.10, 7.11; ГОСТ 494-2014 п. 7.1; ГОСТ 617-2006 п.п.7.1, 7.4; ГОСТ 6266-97 п. 8.1; ГОСТ 6402-70 п. 3.3; ГОСТ 6428-2018 п.7.1; ГОСТ 6942-98 п. 7.2; ГОСТ 7251-2016 п.п. 8.1, 8.4; ГОСТ 862.1-2020 п.7.5; ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.5, 7.6; ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6; ГОСТ 8747-88 р. 2; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 9.402-2004; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 5; ГОСТ 9480-2024 п.п. 7.1, 7.3; ГОСТ 9590-76 п. 4.2; ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.3, 7.4; ГОСТ EN 1850-1-2011; ГОСТ Р 51613-2000 п.п. 8.2, 8.3; СТБ 1002-2003 п. 7.2; СТБ 1008-2024 п. 6.2; СТБ 1032-96 п. 7.2; СТБ 1071-2007 п. 6.14; СТБ 1091-97 п. 7.2; СТБ 1092-2018 п. 9.15; СТБ 1097-2012 п.п. 7.10, 7.11; СТБ 1107-2022 п. 8.2; СТБ 1112-98 п. 9.2; СТБ 1133-98; СТБ 1160-99 п.п. 7.9, 7.10; СТБ 1184-99 п.п. 7.1, 7.2, 7.5-7.7, 7.11; СТБ 1197-2008 п. 5.3; СТБ 1238-2000 п.6.10; СТБ 1262-2021 п.9.18; СТБ 1263-2001 п.8.7, 8.24; СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4; СТБ 1267-2001 п.8.1; СТБ 1283-2001 п. 6.2; СТБ 1293-2001 п. 7.1; СТБ 1338-2002 п. 7.2; СТБ 1348-2009 п.п. 9.11-9.13; СТБ 1374-2003 п.п. 6.9-6.11; СТБ 1382-2003 п. 7.10; СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.2; СТБ 1451-2004 п.п. 7.3, 7.11; СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.3-7.3.5; СТБ 1496-2004 п. 8.3; СТБ 1497-2004 п.п. 6.4, 6.5; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.3; СТБ 1548-2005 п. 7.4; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.4, 7.16; СТБ 1549-2005 п.п. 7.6, 7.7, 7.9; СТБ 1554-2005 п. 7.5; СТБ 1597-2006 п.п.5.2, 5.8; СТБ 1617-2006 п.п. 7.2, 7.4, 7.11; СТБ 1707-2022 п.п. 8.1, 8.4, 8.5, 8.10; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.3; СТБ 1915-2020 п.п. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8; СТБ 1916-2008 п. 6.1; СТБ 2065-2010 п. 8.2; СТБ 2119-2010 п.п. 5.3, 5.9, 5.10; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.3; СТБ 2151-2010 п.п. 8.2, 8.3; СТБ 2174-2011 п. 7.9; СТБ 2184-2011 п. 8.3; СТБ 2244-2012 п. 8.2; СТБ 2251-2012 п. 7.3; СТБ 2252-2012 п. 7.4; СТБ 2270-2012 п. 7.2.7; СТБ EN 1401-1-2012 п.5; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п.п. 5.1, 5.2; СТБ EN ISO 3126-2011; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.2; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.п. 8.1, 8.3 |  |  |
| 33.3** |  | 24.31/29.121, 24.33/29.121, 08.12/29.121, 16.10/29.121, 16.21/29.121, 20.16/29.121, 20.30/29.121, 22.21/29.121, 22.23/29.121, 23.12/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.49/29.121, 23.52/29.121, 23.61/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.69/29.121, 23.70/29.121, 23.99/29.121 | Прочность при сжатии; Прочность (напряжение) при (статическом изгибе) изгибе; Прочность на растяжение при изгибе; Прочность при сдвиге; Подбор состава; Разрушающая нагрузка при изгибе; Прочность при расскалывании; Сопротивление сжатию; Механическая прочность; Кольцевая жесткость; Сжимаемость, упругость; Сосредоточенная нагрузка; Прочность связи на сдвиг; Прочность при раздавливании Несущая способность Деформация при сжатии Ползучесть при сжатии Прочность при сжатии Прочность при растяжении Прочность при боковом воздействии Эффективность Изменение прочности на сжатие после обработки | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 10633-2018 п. 5.4; ГОСТ 11310-2012 п. 5.7; ГОСТ 13996-2019 п.8; ГОСТ 14759-69 (при нормальной температуре; ГОСТ 15588-2014 п. 7.7; ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 17177-94 п.п. 14, 15, 17, Приложение Г; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 18124-2012 п. 8.3; ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007); ГОСТ 19177-81 п. 4.4; ГОСТ 21880-2022 п.10.18; ГОСТ 22783-2022; ГОСТ 23307-78 п. 4.7; ГОСТ 23789-2018 п. 7; ГОСТ 24099-2013 п. 7.7; ГОСТ 24544-2020; ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.8; ГОСТ 27180-2019 п. 7; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 30340-2012 п. 8.4; ГОСТ 30459-96; ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.5, 6.6; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2015) п. 4.3.4; ГОСТ 32962-2014 п. 9; ГОСТ 33929-2016 п. 8.9; ГОСТ 34669-2020 п. 7.8; ГОСТ 34885-2022 п. 7.8; ГОСТ 4248-2018 п. 8.3; ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002); ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 473.7-81; ГОСТ 473.8-81; ГОСТ 5802-2024 п .9, приложение 1; ГОСТ 6266-97 п. 8.4; ГОСТ 6428-2018 п. 7.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20; ГОСТ 8462-85; ГОСТ 8747-88 р. 4-7; ГОСТ 9550-81; ГОСТ 9590-76 п. 4.4; ГОСТ 9624-2009; ГОСТ 9758-2012 п. 27; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.15, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р.5; ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.4, 4.3.6, 5.3.1; СТБ 1002-2003 п. 7.3; СТБ 1008-2024 п. 6.4; СТБ 1065-97 п. 7.3, приложение Б; СТБ 1071-2007 п.п. 6.1, 6.3; СТБ 1097-2012 п.п. 7.1, 7.2; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1115-2013 п.п. 8.9, 8.11; СТБ 1152-99 п.п. 4.1, 4.6, 7.1, приложение А, Г; СТБ 1182-99; СТБ 1184-99 п. 7.4; СТБ 1187-2020; СТБ 1230-2000 п. 7.3, приложение Б; СТБ 1238-2000 п.п. 6.1, 6.2; СТБ 1262-2021 п. 9.10; СТБ 1307-2012 п.п. 7.8, 7.9, 7.11; СТБ 1348-2009 п.п. 9.4, 9.6, 9.9, 9.10; СТБ 1374-2003 п. 6.2; СТБ 1383-2003 п.6.2; СТБ 1437-2004 п. 7.1; СТБ 1437-2004 п. 7.4; СТБ 1496-2004 п. 8.5; СТБ 1543-2005 п. 7.6.1; СТБ 1543-2005 п. 7.6; СТБ 1544-2005; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.14; СТБ 1554-2005 п. 7.7; СТБ 1621-2006 п.п. 7.4, 7.5; СТБ 1740-2007 п.п. 6, 7; СТБ 2119-2010 п. 5.6; СТБ 2125-2010 п. 7.9; СТБ 2174-2011 п. 7.11; СТБ 2221-2020 п. 7.3; СТБ 2252-2012 п. 7.1.4; СТБ 2270-2012 п. 7.1.4; СТБ 2632-2023 п.8.11; СТБ 2674-2025 п. 6.1; СТБ EN 1015-11-2024; СТБ EN 12089-2016; СТБ EN 12090-2016; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12390-5-2013; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 12430-2016; СТБ EN 12504-1-2012; СТБ EN 12859-2015 п. 4.10; СТБ EN 13055-2018 приложение С; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.3, 4.3.5,, 4.3.6, 4.3.17, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 5.3.1; СТБ EN 13791-2012; СТБ EN 1401-1-2012 п. 7; СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1; СТБ EN 1605-2016; СТБ EN 1606-2016; СТБ EN 1859-2012 п.п. 4.1, 4.2, 4.3; СТБ EN 26891-2011; СТБ EN 772-1-2020; СТБ EN 826-2016; СТБ EN ISO 10545-4-2015; СТБ ЕН 1051-1-2005 приложение А; СТБ ЕН 1338-2007 приложение F; СТБ ЕН 1340-2007 приложение F |  |  |
| 33.4** |  | 24.33/29.121, 16.21/29.121, 20.16/29.121, 20.30/29.121, 22.21/29.121, 22.22/29.121, 22.23/29.121, 23.12/29.121, 23.63/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.99/29.121, 24.20/29.121, 24.44/29.121 | Прочность при растяжении при изгибе в плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости плиты; Временное сопротивление; Испытание на растяжение (предел прочности при приделе текучести, при разрыве, относительное удлинение при пределе текучести, разрыве); Разупрочнение; Разрушающая нагрузка при растяжении; Сопротивление отслаиванию; Прочность на сдвиг клеевого соединения; Эффективность | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 10174-90 п. 3.3; ГОСТ 10632-2014 п. 7.5; ГОСТ 10636-2018; ГОСТ 10705-80 п. 4.7; ГОСТ 10706-76 п.п. 3.4,3.5; ГОСТ 10707-80 п. 4.6; ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.10, 7.11, 7.14, 7.17; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11310-2012 п. 5.6; ГОСТ 11529-2016 п. 14; ГОСТ 11701-84; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 14791-79 п.п. 3.5, 3.9; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 15588-2014 п. 7.6; ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008); ГОСТ 17177-94 п. 16; ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009); ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; ГОСТ 21751-76; ГОСТ 23279-2012 п. 7.1; ГОСТ 24099-2013 п. 7.8; ГОСТ 24944-81 п. 4.8; ГОСТ 25945-98 п.п. 3.2, 3.3, 3.6; ГОСТ 26589-94 п.3.3,3.6; ГОСТ 2678-94 п.п. 3.4, 3.26; ГОСТ 26816-2016 п. 7.3.9; ГОСТ 270-75; ГОСТ 30245-2012 п. 7.5; ГОСТ 30245-2012 п.7.7; ГОСТ 30459-96; ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.12, 8.13; ГОСТ 32598-2013 п. 7.6; ГОСТ 3262-75 п. 4.1; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.4, 6.4.1; ГОСТ 3560-73 п.4.3; ГОСТ 4598-2018 п. 7.8; ГОСТ 494-2014 п.п. 7.5, 7.11, 7.12; ГОСТ 617-2006 п.п. 7.5, 7.9, 7.10; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.п. 4, 8, 9; ГОСТ 8696-74 п.п. 4.4, 4.9; ГОСТ 8731-74 п. 3.5; ГОСТ EN 13163-2015 п. 4.3.6, 4.3.9, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.3.5, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р. 5; ГОСТ EN 13496-2014; СТБ 1091-97 п. 7.7; СТБ 1092-2018 п.п. 9.2, 9.5, 9.8; СТБ 1107-2022 п. 8.6; СТБ 1107-2022 п.п. 8.7, 8.16; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1115-2013 п. 8.10; СТБ 1262-2021 п. 9.11; СТБ 1264-2001 п. 8.7; СТБ 1267-2001 п.п. 8.2, 8.3; СТБ 1267-2001 п.п.8.2, 8.3; СТБ 1293-2001 п. 7.3; СТБ 1437-2004 п.п.7.1, 7.5; СТБ 1437-2004 п. 7.5; СТБ 1451-2004 п. 7.8; СТБ 1496-2004 п.8.6, 8.8; СТБ 1497-2004 п. 6.8; СТБ 1548-2005 п. 7.12; СТБ 1548-2005 п.п.7.1,7.12; СТБ 1554-2005 п. 7.8; СТБ 1740-2007 п. 5; СТБ 1916-2008 п. 6.8; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.3, 8.6; СТБ 2151-2010 п.п. 8.19, 8.20; СТБ 2174-2011 п. 7.10; СТБ 2184-2011 п.п. 8.9, приложение Г; СТБ 2244-2012 п.п. 8.6, 8.7; СТБ 2251-2012 п.7.6; СТБ 2252-2012 п. 7.2.4; СТБ 2270-2012 п. 7.2.6; СТБ 2433-2015 п. 8.4.3; СТБ 2632-2023 п.п. 8.14, 8.15, 8.16; СТБ EN 12090-2016; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.4, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.5, 4.3.13, 5.3.1; СТБ EN 1607-2016; СТБ EN 1608-2016; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.п. 8.1, 8.5; СТБ ЕН 1339-2007 приложение F |  |  |
| 33.5** |  | 24.33/29.121, 43.31/29.121, 16.10/29.121, 16.21/29.121, 16.23/29.121, 20.30/29.121, 20.52/29.121, 22.19/29.121, 22.21/29.121, 22.22/29.121, 22.23/29.121, 23.31/29.121, 23.32/29.121, 23.64/29.121, 23.65/29.121, 23.69/29.121, 23.99/29.121, 24.51/29.121, 43.33/29.121 | Прочность сцепления; Прочность наклеивания плиток на бумагу; Прочность связи при отслаивании; Отскок; Усилие прокола; Сопротивление выдергиванию шурупов; Прочность при равномерном и неравномерном отрыве; Сопротивление раздиру; Адгезия; Стойкость к расслоению; Устойчивость к разрыву (испытание гвоздем); Прочность клеевых соединений; Прочность приклеивания Сопротивление отслаиванию Снижение адгезии | ГОСТ 10632-2014 п. 7.7; ГОСТ 11529-2016 п. 9; ГОСТ 14760-69; ГОСТ 15140-78; ГОСТ 15867-79; ГОСТ 17177-94 приложение Е; ГОСТ 19414-2023 п. 7; ГОСТ 21554.5-78; ГОСТ 23118-2019 п. 7.8; ГОСТ 23307-78 п. 4.10; ГОСТ 24064-80 п.п. 4.1-4.5; ГОСТ 24944-81 п. 4.9; ГОСТ 25885-83; ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79); ГОСТ 26589-94 п.п. 3.4, 3.5; ГОСТ 2678-94 п. 3.7; ГОСТ 27180-2019 п. 19; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28089-2012; ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 30246-2016 п. 7.4; ГОСТ 30307-95 п. 6.1, 6.3; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.8; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999); ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023); ГОСТ 32315.1-2012 (EN 12316-1:1999); ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п.п. 5.2.8, 5.2.13; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.5, 5.11, 6.4.2, 6.4.8; ГОСТ 33120-2014; ГОСТ 34885-2022 п.7.9; ГОСТ 379-2015 п. 7.11; ГОСТ 6266-97 п. 8.5; ГОСТ 6942-98 п. 7.7; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1; ГОСТ 862.3-2020 п.п. 7.10, 7.11, приложение Б; СТБ 1072-97 п. 7.5; СТБ 1074-2009 п.п. 6.7, 6.8, 6.9, 6.12; СТБ 1092-2018 п.п. 9.3, 9.4; СТБ 1107-2022 п.8.15; СТБ 1262-2021 п. 9.9; СТБ 1263-2001 п. 8.9; СТБ 1264-2001 п.п. 8.14, 8.18; СТБ 1283-2001 п. 6.8; СТБ 1307-2012 п.п. 7.12. 7.16, 7.20; СТБ 1451-2004 п. 7.8; СТБ 1464-2024 приложение А; СТБ 1466-2004 п. 7.3.11; СТБ 1496-2004 п. 8.7; СТБ 1503-2004 п. 7.6; СТБ 1520-2023 п. 8.19, приложение А; СТБ 1543-2005 п. 7.3; СТБ 1548-2005 п. 7.9; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.9; СТБ 1554-2005 п. 7.10; СТБ 1617-2006 п.п. 7.8, 7.9; СТБ 1621-2006 п.п. 7.4, 7.5, 7.11; СТБ 1707-2022 п. 8.3; СТБ 1740-2007 п. 8; СТБ 1916-2008 п. 6.7; СТБ 2151-2010 п. 8.21; СТБ 2184-2011 п. 8.10, приложение Д; СТБ 2433-2015 п.п. 8.4.1.3, 8.4.2, 8.4.4, Приложение Д, п. 8.8; СТБ 939-2013 п. 8.10, 8.10.1-8.10.4 |  |  |
| 33.6** |  | 16.21/29.121, 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Определение упругости; Модуль упругости (при сжатии, при изгибе, при растяжении | ГОСТ 10632-2014 п. 7.4; ГОСТ 10635-88; ГОСТ 9550-81; СТБ 1092-2018 п.п. 9.6, 9.7; СТБ 1740-2007 п. 9 |  |  |
| 33.7** |  | 20.30/29.121, 22.23/29.121, 23.65/29.121, 23.99/29.121, 24.20/29.121 | Прочность при сжатии при 10% линейной деформации; Сопротивление статическому и динамическому продавливанию; Абсолютная остаточная деформация; Деформативность при вдавливании; Стойкость к циклическим деформациям | ГОСТ 11529-2016 п. 7; ГОСТ 15588-2014 п. 7.5; ГОСТ 16475-81 п. 4.8; ГОСТ 17177-94 п. 13; ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); ГОСТ 25945-98 п. 3.4; ГОСТ 26149-84 п. 4.9; ГОСТ 2678-94 п.п. 3.5, 3.6; ГОСТ 29089-91 (ИСО 1856-80); ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006); ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п.п. 5.2.10-5.2.12; ГОСТ 7251-2016 п. 8.1; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.10, 5.3.1; СТБ 1437-2004 п. 7.4; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.10, 7.14; СТБ 2151-2010 п.п. 8.10, 8.16-8.18; СТБ EN 13793-2017 |  |  |
| 33.8** |  | 08.12/29.040, 16.10/29.040, 16.21/29.040, 20.16/29.040, 20.30/29.040, 22.23/29.040, 23.31/29.040, 23.32/29.040, 23.44/29.040, 23.49/29.040, 23.52/29.040, 23.61/29.040, 23.63/29.040, 23.64/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040, 23.99/29.040, 24.20/29.040, 16.22/29.040 | Водопоглощение; Влажность; Сорбционная влажность; Разбухание по толщине; Водоудерживающая способность; Водопоглощение при капиллярном подсосе Стойкость к кипячению в воде Гидротермическая стойкость; Эффективность Влагостойкость Отпускная влажность | ГОСТ 10632-2014 п. 7.3; ГОСТ 10633-2018 п.п.5.1, 5.3; ГОСТ 10633-2018 п.п. 5.1, 5.3; ГОСТ 10634-88 п.п. 3.1, 3.3, 4; ГОСТ 10832-2009 п. 8.3; ГОСТ 11529-2016 п. 10; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 12730.3-2020; ГОСТ 12865-67 п.п. 2.9, 2.10; ГОСТ 13449-2017 п. 5.2; ГОСТ 13449-82 п. 2.2; ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 14791-79 п. 3.6; ГОСТ 15588-2014 п.п. 7.4, 7.8; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 16475-81 п. 4.11; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.п. 1, 2; ГОСТ 16914-71 п. 3.19; ГОСТ 17177-94 п.п. 8, 9, 10; ГОСТ 19279-73 п.3.2; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 21513-76 п. 1; ГОСТ 21880-2022 п.10.10; ГОСТ 23208-2022 п. 10.8; ГОСТ 23307-78 п. 4.9; ГОСТ 23789-2018 п. 10; ГОСТ 24099-2013 п. 7.10; ГОСТ 24816-2014; ГОСТ 25945-98 п. 3.5; ГОСТ 26589-94 п.п. 3.8, 3.9; ГОСТ 2678-94 п. 3.10; ГОСТ 26816-2016 п.п. 7.3.6, 7.3.7; ГОСТ 27180-2019 п. 6 (метод кипячения); ГОСТ 30459-96; ГОСТ 30629-2011 п. 6.4; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.5; ГОСТ 32274-2021 п.п. 7.6, 7.11; ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2015) п. 7.10; ГОСТ 32313-2020 (EN 14303:2015) п. 4.3.5; ГОСТ 32398-2013 п. 7.3; ГОСТ 32399-2013 п.п. 8.13, приложение А, Б; ГОСТ 32567-2013 п. 8.3; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.4; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.6, 6.4.3; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.3; ГОСТ 32962-2014 р. 10; ГОСТ 33352-2015 (EN 1062-3:2008); ГОСТ 34669-2020 п. 7.2, п. 7.5; ГОСТ 34885-2022 п. 7.3; ГОСТ 4598-2018 п.п. 7.4, 7.12; ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) п. 6.3; ГОСТ 473.3-2025; ГОСТ 5802-2024 п.п. 8, 11, 12; ГОСТ 6266-97 п. 8.6; ГОСТ 6428-2018 п.7.4, 7.5; ГОСТ 6943.8-2015; ГОСТ 7025-91 п. 2; ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.18, 4.19, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; ГОСТ 8735-88 п. 10; ГОСТ 8747-88 р. 10; ГОСТ 9573-2025 п. 6.12; ГОСТ 9590-76 п.п. 4.3, 4.5; ГОСТ 9758-2012 п. 15; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.11, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р. 5; СТБ 1032-96 п. 7.5; СТБ 1065-97 п. 7.4; СТБ 1072-97 п.п. 7.2, 7.6; СТБ 1074-2009 п. 6.4; СТБ 1091-97 п.п. 7.4, 7.5; СТБ 1092-2018 п. 9.10; СТБ 1102-2005 п. 7.2.2; СТБ 1107-2022 п. 8.18; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1115-2013 п. 8.7; СТБ 1161-99 п. 7.1.2; СТБ 1184-99 п. 7.8; СТБ 1230-2000 п. 7.4; СТБ 1238-2000 п. 6.4; СТБ 1246-2005 п. 7.4.2; СТБ 1262-2021 п. 9.12; СТБ 1263-2001 п.п. 8.4, 8.6, 8.13; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1322-2002 п. 7.2.2; СТБ 1338-2002 п. 7.7; СТБ 1418-2003 п. 6.4; СТБ 1437-2004 п.п. 7.4.2, 7.4.1, 7.6; СТБ 1437-2004 п.п. 7.1, 7.4, 7.6; СТБ 1496-2004 п. 8.12; СТБ 1503-2004 п. 7.1; СТБ 1543-2005 п. 7.1; СТБ 1554-2005 п. 7.6; СТБ 1617-2006 п. 7.6; СТБ 1621-2006 п. 7.1; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.2, 8.5; СТБ 2151-2010 п.п. 8.13-8.15; СТБ 2252-2012 п. 7.1.5; СТБ 2270-2012 п. 7.1.5; СТБ 2632-2023 п.8.13; СТБ 989-95 п. 7.7; СТБ EN 1015-18-2013; СТБ EN 1062-3-2014; СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.7, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.7, 5.3.1; СТБ EN 1609-2016; СТБ EN 771-2-2014 п. 5.10; СТБ EN 772-10-2008; СТБ EN 772-11-2014; СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006; СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 |  |  |
| 33.9** |  | 16.10/26.141, 16.21/26.141, 20.30/26.141, 22.23/26.141, 23.49/26.141, 23.61/26.141, 23.63/26.141, 23.64/26.141, 23.65/26.141, 23.69/26.141, 23.99/26.141 | Водонепроницаемость. Водостойкость Конденсатостойкость Эффективность Повышение марки по водонепроницаемости после обработки | ГОСТ 11310-2012 п. 5.5; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 17005-82; ГОСТ 22944-78 п. 2; ГОСТ 26589-94 п.3.10; ГОСТ 2678-94 п. 3.11; ГОСТ 30459-96; ГОСТ 30972-2002 п. 6.3.2; ГОСТ 32399-2013 п.8.13 Приложение А, Б; ГОСТ 32567-2013 п. 8.6, Приложение А, Б; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п.п. 5.2.3, 5.2.7; ГОСТ 34669-2020 п. 7.8; ГОСТ 34669-2020 п. 7.6; ГОСТ 34885-2022 п. 7.6, 4.6.1; ГОСТ 34885-2022 п. 7.7; ГОСТ 4640-2011 п. 7.3; ГОСТ 8747-88 р. 11; ГОСТ EN 13897-2012; ГОСТ EN 1928-2011; СТБ 1002-2003 п. 7.5; СТБ 1065-97 п. 7.6; СТБ 1092-2018 п. 9.13; СТБ 1107-2022 п.8.19; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1184-99 п. 7.3; СТБ 1238-2000 п. 6.5; СТБ 1262-2021 п. 9.15; СТБ 1307-2012 п. 7.18; СТБ 1543-2005 п. 7.9; СТБ 1543-2005 п. 7.9.1; СТБ 1617-2006 п. 7.5; СТБ 2125-2010 п. 7.10; СТБ 2151-2010 п. 8.9; СТБ 2184-2011 п. 8.6, приложение В; СТБ 2433-2015 п. 8.4.1.5; СТБ 939-2013 п. 8.11; СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.6; СТБ EN 1062-3-2014; СТБ EN 14989-2-2013 п.12.3.6; СТБ EN 1928-2010 |  |  |
| 33.10** |  | 08.12/29.040, 16.21/29.040, 20.16/29.040, 20.30/29.040, 20.59/29.040, 22.23/29.040, 23.32/29.040, 23.61/29.040, 23.63/29.040, 23.64/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.70/29.040, 23.99/29.040, 24.20/29.040 | Плотность Эффективность Плотность (истинная, насыпная, кажущаяся) | ГОСТ 10181-2014 п. 5; ГОСТ 10632-2014 п. 7.3; ГОСТ 10633-2018 п. 5.2; ГОСТ 10634-88 п.п. 3.2, 4; ГОСТ 10832-2009 п. 8.1; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 15139-69; ГОСТ 15588-2014 п. 7.3; ГОСТ 17177-94 п. 7; ГОСТ 18124-2012 п. 8.5; ГОСТ 18276.3-88 п.п. 4.4, 4.5, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7; ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985); ГОСТ 18329-73; ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 21880-2022 п.10.19; ГОСТ 23307-78 п. 4.6; ГОСТ 25945-98 п. 3.11; ГОСТ 26149-84 п. 4.11; ГОСТ 2678-94 п. 3.22; ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5; ГОСТ 28512.1-90 (ИСО 5311-83); ГОСТ 28512.2-90 (ИСО 3944-80); ГОСТ 28512.3-90 (ИСО 7837-83); ГОСТ 29190-91 (ИСО 1064-74); ГОСТ 30307-95 п. 6.7; ГОСТ 30459-96; ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.3.1, 6.3.2; ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 32274-2021 п. 7.11; ГОСТ 32398-2013 п. 7.3; ГОСТ 32567-2013 п. 8.3; ГОСТ 34885-2022 п.7.5; ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); ГОСТ 473.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.п. 6, 10; ГОСТ 6428-2018 п.7.2; ГОСТ 7025-91 п.п. 5, 6; ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.15, 4.17; ГОСТ 8735-88 п.п. 8, 9; ГОСТ 8747-88 р. 9; ГОСТ 9758-2012 п.п.6, 8; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.16, 5.3.1; СТБ 1092-2018 п. 9.14; СТБ 1112-98 п.п. 9.1, 9.4; СТБ 1115-2013 п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.20; СТБ 1187-2020; СТБ 1246-2005 п. 7.4.1; СТБ 1262-2021 п. 9.20; СТБ 1263-2001 п. 8.5; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1437-2004 п.п.7.1, 7.3; СТБ 1545-2005 п. 6; СТБ 1554-2005 п. 7.6; СТБ 1787-2007 п. 7.7; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.1; СТБ 2148-2010 п. 8.2.1; СТБ 2151-2010 п.п. 8.6, 8.7; СТБ 2252-2012 п. 7.1.3; СТБ 2270-2012 п. 7.1.3; СТБ EN 1015-6-2014; СТБ EN 12350-4-2012; СТБ EN 12350-6-2012; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 1602-2016; СТБ EN 772-13-2008; СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |  |
| 33.11* |  | 25.99/29.040, 08.12/29.040, 20.59/29.040, 22.23/29.040, 23.49/29.040, 23.65/29.040, 23.69/29.040, 23.99/29.040, 24.51/29.040 | Массовые характеристики | ГОСТ 11529-2016 п. 12; ГОСТ 12865-67 п.п. 2.6, 2.10; ГОСТ 17177-94 п. 11; ГОСТ 2678-94 п.п. 3.15-3.22; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.2; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.2, 6.2; ГОСТ 6266-97 п. 8.3; ГОСТ 6942-98 п. 7.4; ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78); ГОСТ 7025-91 п. 1.3; ГОСТ 9758-2012 п.п. 33,36; ГОСТ EN 1849-1-2011; СТБ 1002-2003 п. 7.6; СТБ 1008-2024 п. 7.8; СТБ 1032-96 п. 7.3; СТБ 1065-97 п. 7.7; СТБ 1091-97 п.п. 7.3.2, 7.4; СТБ 1112-98 п. 9.3; СТБ 1230-2000 п. 7.2; СТБ 1264-2001 п. 8.5; СТБ 1283-2001 п. 6.4; СТБ 1374-2003 п. 6.7; СТБ 1380-2003 п. 7.10; СТБ 1451-2004 п. 7.4; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.5; СТБ 1548-2005 п.7.5; СТБ 1707-2022 п. 8.9; СТБ 2151-2010 п. 8.8; СТБ 2632-2023 п.8.12; СТБ EN 12859-2015; СТБ EN 480-8-2018; СТБ ЕН 1051-1-2005 п. 5.4; СТБ ЕН 13820-2007 |  |  |
| 33.12* |  | 25.99/11.116, 20.16/11.116, 20.30/11.116, 23.64/11.116, 23.99/11.116 | Определение открытого времени. Время высыхания. Время вулканизации. Жизнеспособность. Начало схватывания Сроки схватывания | ГОСТ 19007-73; ГОСТ 19279-73 п.3.6; ГОСТ 23789-2018 п. 6; ГОСТ 24285-80 п. 4.4; ГОСТ 26589-94 п. 3.11; ГОСТ 310.3-76 р. 2; ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.7; СТБ 1262-2021 п.п. 9.6, 9.7, 9.17; СТБ 1263-2001 п.п. 8.3, 8.14; СТБ 1466-2004 п. 7.3.7; СТБ 1496-2004 п. 8.16; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.5; СТБ 1621-2006 п. 7.3; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.4 |  |  |
| 33.13* |  | 24.33/29.061, 20.16/29.061, 20.30/29.061, 22.21/29.061, 22.23/29.061, 23.64/29.061, 23.65/29.061, 23.99/29.061, 24.20/29.061 | Гибкость. Минимальный радиус загиба. Испытание на загиб. Прочность покрытия при изгибе «Т» Раздача Эластичность | ГОСТ 11529-2016 р. 11; ГОСТ 17177-94 п. 18; ГОСТ 26589-94 п. 3.12; ГОСТ 2678-94 п. 3.9; ГОСТ 30246-2016 п. 7.3, приложение В; ГОСТ 32413-2013 п. 8.11; ГОСТ 32598-2013 п.п. 7.8,7.9; ГОСТ 3262-75 п. 4.4; ГОСТ 3728-78; ГОСТ 6806-2024; ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998); ГОСТ EN 1109-2011; СТБ 1092-2018 п. 9.6; СТБ 1107-2022 п. 8.8; СТБ 1262-2021 п. 9.13; СТБ 1293-2001 п. 7.7; СТБ 1382-2003; СТБ 1527-2005 п. 7.10; СТБ 1543-2005 п. 7.10; СТБ 1548-2005 п. 7.8; СТБ 1548-2005 п.п.7.1, 7.8; СТБ 1597-2006 п. п.4.2.13,5.7; СТБ 2151-2010 п. 8.24; СТБ 2184-2011 п. 8.12; СТБ EN 1401-1-2012 п.7 |  |  |
| 33.14* |  | 43.29/26.080, 20.30/26.080, 23.32/26.080, 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.64/26.080, 23.65/26.080, 23.99/26.080 | Коэффициент паропроницаемости (сопротивление паропроницаемости) | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 26589-94 п. 3.7; ГОСТ 28575-2014; ГОСТ 32318-2012 (EN 1931:2000); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.9; ГОСТ 34669-2020 п. 7.9; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.13, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.3.9, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р. 5; СТБ 1197-2008 приложение А; СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1307-2012 п. 7.17; СТБ 2184-2011 п. 8.7; СТБ EN 1015-19-2013; СТБ EN 1062-1-2011 п. 5.5; СТБ EN 12086-2016; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.8, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.9, 5.3.1; СТБ ISO 12572-2020; СТБ ISO 7783-2014; СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 33.15* |  | 20.16/29.040, 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537-72; ГОСТ 24064-80 п.п. 4.1-4.3, 4.8; ГОСТ 30307-95 п.п. 6.1, 6.6; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.6; СТБ 1262-2021 п. 9.4; СТБ 1466-2004 п.п. 7.2, 7.3.2 |  |  |
| 33.16* |  | 24.33/26.095, 20.16/26.095, 20.30/26.095, 22.21/26.095, 22.23/26.095, 23.31/26.095, 23.64/26.095, 23.70/26.095, 23.99/26.095 | Стойкость к удару (при определенной температуре и/или влажности). Ударная прочность. Стойкость к внешним ударам Ударопрочность Температура хрупкости при ударе Термический удар | ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000); ГОСТ 18297-96 п. 7.8; ГОСТ 24099-2013 п. 7.9; ГОСТ 2678-94 п. 3.6; ГОСТ 27180-2019; ГОСТ 27736-88; ГОСТ 30353-2022; ГОСТ 30629-2011 п. 6.7; ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.5, 8.6, 8.10; ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.4, 8.5, 8.6; ГОСТ 32415-2013 п. 8.15; ГОСТ 32415-2013 п. 8.14; ГОСТ 4647-2015; ГОСТ 4765-2024; ГОСТ 9590-76 п. 4.7; ГОСТ 9754-2020 п.п.7.2, 7.8; СТБ 1264-2001 п. 8.9; СТБ 1264-2001 п. 8.10; СТБ 1267-2001 п. 8.5; СТБ 1382-2003 п. 7.14; СТБ 1451-2004 п. 7.6; СТБ 1496-2004 п. 8.4; СТБ 1527-2005 п.7.13; СТБ 1548-2005 п. 7.7; СТБ 2252-2012 п. 7.2.5; СТБ EN 1401-1-2012 п. 2; СТБ EN 1401-1-2012 п. 7.1.1; СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.1; СТБ ЕН 744-2005; СТБ ЕН ИСО 10545-5-2007 |  |  |
| 33.17* |  | 24.33/26.080, 08.12/26.080, 08.92/26.080, 16.21/26.080, 20.16/26.080, 20.30/26.080, 22.21/26.080, 22.23/26.080, 23.31/26.080, 23.32/26.080, 23.44/26.080, 23.49/26.080, 23.61/26.080, 23.63/26.080, 23.64/26.080, 23.65/26.080, 23.69/26.080, 23.70/26.080, 23.99/26.080, 24.20/26.080, 24.51/26.080 | Температурные показатели: Стойкость покрытия к воздействию переменной температуры. Морозостойкость. Стойкость к температурным и влажностным воздействиям. Теплостойкость. Термостойкость. Изменение внешнего вида, линейных размеров после прогрева. Стойкость к образованию пузырей. Стабильность размеров. Липкость. Температурная усадка. Качество покрытия (метод нагрева). Степень сшивки. Усадка после охлаждения. Температура хрупкости Расчетная температура применения Термическая характеристика (термические испытания) Эффективность Стойкость к образованию вздутий Формоустойчивость Повышение марки морозостойкости после обработки Возможность нанесения смазки при отрицательных температурах Контактная теплостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 11506-73; ГОСТ 11529-2016 п. 8.1; ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 14791-79 п.п. 3.8, 3.9; ГОСТ 17177-94 п. 19; ГОСТ 18124-2012 п. 8.6; ГОСТ 18599-2001 п. 8.5; ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.4, 8.6; ГОСТ 25945-98 п. 3.10; ГОСТ 26589-94 п. 3.13; ГОСТ 2678-94 п. 3.13; ГОСТ 2678-94 п.п. 3.12, 3.14; ГОСТ 27037-86; ГОСТ 27077-86 метод 2; ГОСТ 27078-2025 (ISO 2505:2023); ГОСТ 27180-2019 п.п. 10, 11; ГОСТ 28067-89; ГОСТ 28574-2014 р. 5; ГОСТ 30340-2012 п. 8.10; ГОСТ 30459-96; ГОСТ 30547-97 п.п. 7.1, 7.2; ГОСТ 30629-2011 п. 6.10; ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.6, 8.9; ГОСТ 32413-2013 п. 8.12; ГОСТ 32413-2013 п. 8.7; ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.7, 8.9; ГОСТ 32415-2013 п.п.8.11, 8.18, 8.21; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п.п. 5.2.15, 5.2.16, 5.2.18; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.8, 5.9, 6.4.5, 6.4.6; ГОСТ 32962-2014 п. 11; ГОСТ 33929-2016 п. 8.12; ГОСТ 34669-2020 п. 7.6; ГОСТ 5802-2024 п. 13; ГОСТ 6942-98 п. 7.8; ГОСТ 7025-91 п.п. 7, 8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12; ГОСТ 8735-88 п. 13; ГОСТ 8747-88 р.12; ГОСТ 9.916-2023 п.п.9.1, 9.2.12; ГОСТ 9590-76 п.п. 4.6, 4.10; ГОСТ 9758-2012 п. 29; ГОСТ EN 1107-1-2011; ГОСТ EN 1108-2012; ГОСТ EN 1110-2011; ГОСТ EN 13163-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.12, 5.3.1; ГОСТ EN 13165-2015 р. 5; ГОСТ EN 13165-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.3, 5.3.1; ГОСТ EN 1603-2015; СТБ 1002-2003 п. 7.4; СТБ 1008-2024 п. 7.2; СТБ 1065-97 п. 7.5; СТБ 1071-2007 п. 6.4; СТБ 1072-97 п.7.10; СТБ 1092-2018 п.9.9; СТБ 1092-2018 п.п. 9.8, 9.16; СТБ 1097-2012 п. 7.3; СТБ 1107-2022 п. 8.9; СТБ 1112-98 п. 9.1; СТБ 1115-2013 п. 8.15; СТБ 1152-99 п.п. 4.6, 7.2; СТБ 1184-99 п. 7.9; СТБ 1197-2008 п. 5.18, приложение Б; СТБ 1262-2021 п.п. 9.8, 9.5, 9.14; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1264-2001 п.п. 8.12, 8.13; СТБ 1283-2001 п. 6.6; СТБ 1293-2001 п.п. 7.4, 7.6; СТБ 1307-2012 п.п. 7.10, 7.15; СТБ 1348-2009 п .9.15; СТБ 1380-2003 п. 6.3; СТБ 1451-2004 п. 7.9; СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.12, 7.3.18, 7.3.19; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.13; СТБ 1543-2005 п. 7.8.1; СТБ 1543-2005 п. 7.8; СТБ 1548-2005 п.п. 7.1, 7.11; СТБ 1548-2005 п. 7.11; СТБ 1570-2005 приложение Б; СТБ 1617-2006 п. 7.7; СТБ 1707-2022 п. 8.7; СТБ 1916-2008 п.п. 6.3, 6.5; СТБ 2148-2010 п.п. 8.1, 8.2.5, 8.8; СТБ 2151-2010 п. 8.25; СТБ 2184-2011 п. 8.11; СТБ 2244-2012 п. 8.5; СТБ 2284-2012 п. 8.5; СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 12091-2008; СТБ EN 13055-2018 п. 5.13; СТБ EN 13162-2015 п.п. 4.3.2, 5.3.1; СТБ EN 13164-2015 п.п. 4.3.2, 4.3.8, 5.3.1; СТБ EN 1367-1-2010; СТБ EN 1401-1-2012 п. 8; СТБ EN 1401-1-2012 п.п. 8.1, 8.2; СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3; СТБ EN 1604-2016; СТБ EN 826-2016; СТБ EN ISO 10545-9-2016; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 9; СТБ EN ISO 2505-2011; СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 |  |  |
| 33.18* |  | 24.33/26.080, 20.16/26.080, 20.30/26.080, 22.23/26.080, 23.64/26.080, 23.65/26.080, 23.99/26.080, 25.72/26.080 | Атмосферостойкость. Стойкость к воздействию климатических факторов, срок службы. Методы испытания на старение. Сопротивление искусственному старению. Условная светостойкость. Изменение характеристик под воздействием света Проникновение дождевой воды (устойчивость к дождеванию) Воздействие нейтрального соляного тумана | ГОСТ 11583-74 п. 5; ГОСТ 15150-69; ГОСТ 21903-76; ГОСТ 27037-86; ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004); ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.2.19; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.7, 6.4.4; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.308-85 п.п.1.1-1.6; ГОСТ 9.401-2018; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 9.707-81 метод 2; ГОСТ 9.708-83; ГОСТ EN 1296-2012; СТБ 1072-97 п. 7.11; СТБ 1263-2001 п. 8.15; СТБ 1264-2001 п. 8.16, приложение А; СТБ 1267-2001 п. 8.4; СТБ 1451-2004 п.7.10; СТБ 1466-2004 п. 7.3.20; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.9; СТБ 1597-2006 п. 5.4, 4.2.10; СТБ 1617-2006 п. 7.10; СТБ 2151-2010 п. 8.26; СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.3.3; СТБ EN 1859-2012 п. 4.9 |  |  |
| 33.19* |  | 16.21/26.045, 20.16/26.045, 20.30/26.045, 22.21/26.045, 22.23/26.045, 23.31/26.045, 23.44/26.045, 23.63/26.045, 23.64/26.045, 23.99/26.045 | Химические характеристики: Воздействие химических факторов. Химическая стойкость. Определение кислотостойкости Определение щелочестойкости. Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред (изменение условной прочности при растяжении). Химическая стойкость глазури. Стойкость к пятнообраованию Стойкость к загрязнению Солестойкость Коррозионная агрессивность | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 13449-2017 п. 7; ГОСТ 13449-82 п. 4; ГОСТ 13996-2019 п. 8; ГОСТ 15167-93 п. 7; ГОСТ 27180-2019 п.п. 12, 15; ГОСТ 27627-88; ГОСТ 2917-76; ГОСТ 30629-2011 п.п. 6.11, 6.12; ГОСТ 32412-2013 п. 8.8; ГОСТ 32413-2013 п. 8.9; ГОСТ 32687-2021 п.7.17; ГОСТ 473.1-2023; ГОСТ 473.10-81; ГОСТ 473.2-2025; ГОСТ 9.030-74; ГОСТ 9.068-76; ГОСТ 9.403-2022; ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.13 (метод капли); ГОСТ 9590-76 п. 4.8; ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.11; СТБ 1197-2008 п. 5.13; СТБ 1227-2000 п.п. 8.5, 8.8; СТБ 1262-2021 п. 9.19; СТБ 1348-2009 п. 9.14; СТБ 1466-2004 п.п. 7.3.15; СТБ 1496-2004 п. 8.13; СТБ 1503-2004 п. 7.11; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.п. 9.10-9.12; СТБ 1707-2022 п. 8.8; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.п. 9.7, 9.8; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 5.3.1 таблица 1; СТБ 2151-2010 п.п. 8.28-8.31; СТБ EN 1401-1-2012 п.п. 8.1, 8.2; СТБ EN ISO 10545-14-2019; СТБ EN ISO 2505-2011; СТБ ISO 10545-13-2020; СТБ ЕН 580-2005; СТБ ЕН ИСО 10545-7-2007 |  |  |
| 33.20* |  | 23.31/29.040 | Коэффициент трения | СТБ 1751-2007 п. 6.2 |  |  |
| 33.21* |  | 22.19/29.113, 22.23/29.113, 27.33/29.113 | Удельное объемное (поверхностное) удельное сопротивление | ГОСТ 11529-2016 п. 13; ГОСТ 12998-85 п. 5.10; ГОСТ 14632-79 п. 4.15; ГОСТ 16475-81 п. 4.12; ГОСТ 18108-2016 п. 8.1; ГОСТ 6433.2-71; ГОСТ 9.406-84 п. 2.8.2 |  |  |
| 33.22* |  | 22.21/29.145, 22.23/29.145 | Температура размягчения. Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004); ГОСТ 2678-94 п. 3.24; ГОСТ 30673-2013 п.6.10; ГОСТ 32412-2013 п. 8.7; ГОСТ 32413-2013 п. 8.8; ГОСТ 32415-2013 п.8.19; СТБ 1264-2001 п. 8.11; СТБ 1451-2004 п. 7.5 |  |  |
| 33.23* |  | 23.31/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.64/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. Содержание цезия -137 | ГОСТ 30108-94 п. 4.2; ГОСТ 34669-2020 п. 7.10; ГОСТ 34885-2022 п. 7.11; МВИ.МН 4779-2013; СТБ 1074-2009 п. 6.5; СТБ 1112-98 п. 9.8; СТБ 1383-2003 п. 6.11 |  |  |
| 33.24* |  | 43.39/29.143, 16.21/29.143, 22.19/29.143, 22.23/29.143, 23.64/29.143, 23.99/29.143, 24.10/29.143 | Твердость по Шору. Твердость. Статическая твердость. Твердость при вдавливании. Твердость по Бринеллю Твердость по Роквеллу Твердость по Виккерсу Микротвердость по Виккерсу | ГОСТ 11843-76; ГОСТ 19202-80; ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 25698-98 (ИСО 4498-1-90); ГОСТ 263-75; ГОСТ 2678-94 п. 3.8; ГОСТ 27208-87 п.4; ГОСТ 2999-75; ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001); ГОСТ 8731-74 п. 3.6; ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ 9450-76 п.1.4; ГОСТ 9639-71 п. 4.11; СТБ 1451-2004 п. 7.7; СТБ 1496-2004 п. 8.11; СТБ 1548-2005 п. п. 7.1, 7.15; СТБ 1684-2006 п. 7.10 |  |  |
| 33.25* |  | 20.30/08.169, 20.59/08.169, 36.00/08.169 | Содержание (концентрация) ионов водорода рН, хлоридов, ионов | ГОСТ 28196-89 п. 4.5; СТБ 1112-98 п.п. 9.5, 9.6, 9.7, 9.9; СТБ 1113-98 п.7.6; СТБ 1114-98 п. 6.6; СТБ 1263-2001 п. 8.19; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.4; СТБ 2049-2010 п. 7.3; СТБ EN 480-10-2011; СТБ EN 480-6-2011 |  |  |
| 33.26** |  | 23.61/29.061 | Толщина защитного слоя бетона, диаметр арматуры и расположение арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3, 6.13; СТБ 1383-2003 п. 6.14; СТБ 2433-2015 п.8.10; СТБ 939-2013 п.8.18; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5 методы 7В, 7С) |  |  |
| 33.27* |  | 23.65/29.145 | Теплопроводность, термическое сопротивление | ГОСТ 15588-2014 п.7.9; ГОСТ 23208-2022 п.10.5; ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001); ГОСТ 7076-99; СТБ 1160-99 п.7.13; СТБ 1437-2004 п.7.7; СТБ 1618-2006; СТБ 1787-2007 п. 7.10; СТБ 1995-2009 п.7.3.1, табл. 6; СТБ 2252-2012 п.7.1.7; СТБ 2270-2012 п.7.1.7; СТБ EN 13162-2015 п.4.2.1; СТБ EN 13164-2015 п.4.2.1 |  |  |
| 33.28* |  | 23.64/29.121 | Истираемость, износостойкость | ГОСТ 13087-2018; ГОСТ 24099-2013 п.7.9; ГОСТ 27180-2019 п. 8; ГОСТ 30629-2011 п.6.8; СТБ 1071-2007 п.6.7; СТБ 1374-2003 п. 6.6; СТБ 1496-2004 п.8.10; СТБ 1787-2007 п. 7.8 |  |  |
| 34.1* | Затворы Клапаны Краны Задвижки Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые Регуляторы | 25.99/11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки, упаковка | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 12893-2005 п. 9.5; ГОСТ 13547-2015 п. 8.1; ГОСТ 15763-2005 п. 7.1; ГОСТ 16549-2019 п. 6.4; ГОСТ 21345-2005 п. 8.6; ГОСТ 31294-2005 п. 9.6; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 33423-2015 п. 8.1; ГОСТ 5761-2005 п. 9.5; ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 34.2* |  | 25.99/29.061 | Размеры. Отклонения от параллельности, перпендикулярности | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 12893-2005 п. 9.3; ГОСТ 13547-2015 п. 8.1; ГОСТ 15763-2005 п. 7.2; ГОСТ 16549-2019 п. 6.4; ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.3,8.6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 31294-2005 п. 9.6; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1, 8.3; ГОСТ 33423-2015 п. 8.1; ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.1, 8.2 |  |  |
| 34.3* |  |  | Качество, внешний вид резьбы и размер резьбы | ГОСТ 10944-2019 п. 7.2; ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993); ГОСТ 6357-81 |  |  |
| 34.4* |  | 25.99/32.089 | Контроль покрытия | ГОСТ 1147-80 п. 3.4; ГОСТ 15763-2005 п. 7.3; ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3, 6.13 (магнитный метод, метод капли), 9.1, 9.2.8 |  |  |
| 34.5* |  | 25.99/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 11881-76 п. 4.1; ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.6, 9.8; ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 15763-2005 п. 7.5; ГОСТ 16549-2019 п. 6.4; ГОСТ 21345-2005 п. 8.7; ГОСТ 24045-2016; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.7, 9.8; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.5; ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 34291-2017 п.п.8.4, 8.5; ГОСТ 356-80; ГОСТ 5761-2005 п. 9.6; ГОСТ 5762-2002 п. 8.6; ГОСТ 9544-2015; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013 |  |  |
| 34.6* |  |  | Работоспособность (проверка функционирования). Технический ресурс (наработка на отказ). Надежность | ГОСТ 10944-2019 п.п. 7.3, 7.8; ГОСТ 11881-76 п. 4.11; ГОСТ 12893-2005 п. 9.10; ГОСТ 13547-2015 п. 8.1; ГОСТ 15763-2005 п. 7.5; ГОСТ 16549-2019 п. 6.4; ГОСТ 21345-2005 п. 8.11; ГОСТ 31294-2005 п. 9.12; ГОСТ 33257-2015 п. 8.8; ГОСТ 33423-2015 п. 8.1; ГОСТ 5761-2005 п. 9.8; ГОСТ 5762-2002 п. 8.7 |  |  |
| 34.7* |  |  | Герметичность | ГОСТ 10944-2019 п. 7.3; ГОСТ 11881-76 п.п. 4.1, 4.2; ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.11; ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 15763-2005 п. 7.5; ГОСТ 16549-2019 п. 6.4; ГОСТ 21345-2005 п.п.8.7, 8.8, 8.9; ГОСТ 22689-2014 п.п. 8.7-8.9; ГОСТ 23289-2016 п. 8.4; ГОСТ 24054-80; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 31294-2005 п. 9.12; ГОСТ 32412-2013 п.п. 8.10-8.12; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.4, 8.6, 8.7; ГОСТ 33259-2015 п. 8.3; ГОСТ 33423-2015 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 34291-2017; ГОСТ 356-80; ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9; ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.7, 8.8; ГОСТ 6942-98 п. 7.9; ГОСТ 9544-2015; СТБ 1283-2001 п. 6.9; СТБ EN 1401-1-2012 п. 9 |  |  |
| 34.8* |  |  | Давление срабатывания затвора | ГОСТ 24045-2016; ГОСТ 31294-2005 п.9.12; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.7, 8.8 |  |  |
| 34.9* |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п. 9.13; ГОСТ 13547-2015 п. 8.1; ГОСТ 16549-2019 п .6.4; ГОСТ 21345-2005 п. 8.13; ГОСТ 31294-2005 п. 9.14; ГОСТ 33257-2015 п. 8.3.4; ГОСТ 33423-2015 п. 8.1; ГОСТ 5761-2005 п. 9.10; ГОСТ 5762-2002 п.п.8.5.3, 8.5.4 |  |  |
| 34.10* |  | 25.99/26.141 | Нечувствительность | ГОСТ 11881-76 п. 4.6; ГОСТ 12893-2005 п. 9.12 |  |  |
| 34.11* |  | 25.99/11.116 | Условная пропускная способность. Пропускная характеристика. Диапазон регулирования. | ГОСТ 11881-76 п. 4.3; ГОСТ 12893-2005 п. 9.15; ГОСТ 5761-2005 п. 9.12 |  |  |
| 34.12* |  |  | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство | ГОСТ 10944-2019 п. 7.4 |  |  |
| 34.13* |  | 25.99/26.141 | Крутящий момент | ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 |  |  |
| 34.14* |  | 25.99/35.065 | Проверка тепловой мощности | ГОСТ 10944-2019 п. 7.6 |  |  |
| 34.15* |  | 25.99/11.116 | Постоянная времени | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 |  |  |
| 34.16* |  |  | Зона пропорциональности | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 |  |  |
| 35.1** | Трубы дымовые | 25.11/26.080 | Устойчивость облицовки дымового канала к коррозии. Коррозионная стойкость | СТБ EN 1856-1-2013 п. 6.7.1 (a – таблица 4),; СТБ EN 1856-2-2013 п. 6.5.1 (таблица 2, 3) | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 36.1* | Трубы, фасонные части и др. строительные материалы и изделия | 22.21/11.116, 23.65/11.116, 24.20/11.116, 24.44/11.116, 24.51/11.116 | Гидравлические испытания. Стойкость при постоянном внутреннем давлении. Герметичность и прочность Газоплотность Долговечность Стойкость к газовым составляющим Устойчивость к вытягиванию Испытание статической нагрузкой | ГОСТ 10705-80 п. 4.13; ГОСТ 10706-76 п. 3.3; ГОСТ 10707-80 п. 4.5; ГОСТ 11310-2012 п. 5.6; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.4, приложение Б; ГОСТ 18599-2001 п. 8.6; ГОСТ 19681-94 п.п. 7.8-7.10, 7.16, 7.20; ГОСТ 31294-2005 п. 9.9; ГОСТ 32413-2013 п.п. 8.2, 8.13, 8.14; ГОСТ 32414-2013 п.п. 8.10-8.12; ГОСТ 32415-2013 п.п. 8.3, 8.5, 8.7-8.10, 8.22-8.26; ГОСТ 32590-2013 п. 7.7; ГОСТ 32591-2013 п.7.7, прил. В, Г, п. 7.9, прил. Е, В, п. 7.17, прил. Р, Г; ГОСТ 32598-2013 п. 7.10, приложение Г; ГОСТ 3262-75 п. 4.3; ГОСТ 34292-2017 п.п. 8.1, 8.2, 8.4-8.7; ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 494-2014 п.п. 7.7, 7.11, 7.12; ГОСТ 617-2006 п.п. 7.7, 7.9, 7.10; ГОСТ 6942-98 п. 7.9; ГОСТ 8696-74 п. 4.3; ГОСТ 8731-74 п. 3.9; ГОСТ 9583-75 п. 4.7; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 1293-2001 п. 7.5; СТБ 1597-2006 п.п. 5.1.5-5.1.7, 5.5, 5.6; СТБ 1597-2006 п.п.4.2.11, 4.2.12; СТБ 1915-2020 п. 7.9; СТБ 1916-2008 п. 6.4; СТБ 2244-2012 п.п. 8.4, 8.9; СТБ 2251-2012 п. 7.5; СТБ 2270-2012 п. 7.2.5; СТБ 2522-2018 (EN 12237:2003); СТБ EN 1401-1-2012 п. 8.2; СТБ EN 14989-2-2013 п.п. 7.4, 12.2; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.п. 8.1, 8.2; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1; СТБ ISO 15874-3-2010 п.п. 7.1-7.4; СТБ ISO 15875-3-2010 п.п. 7.1-7.4; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.8; СТБ ЕН 1277-2005 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 37.1* | Композиции защитно-отделочные строительные и др. | 20.30/11.116, 23.64/11.116 | Усадка | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1263-2001 п. 8.12; СТБ 1307-2012 п. 7.13; СТБ 1503-2004 п. 7.8; СТБ 1543-2005 п. 7.5; СТБ 1570-2005 Прил.А | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 37.2* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22; СТБ 2125-2010 п. 7.11 |  |  |
| 37.3* |  | 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9; ГОСТ 23343-78 п. 4.7; ГОСТ 25129-2020 п. 7.10; ГОСТ 9754-2020 п.п. 7.2, 7.12; СТБ 1263-2001 п. 8.18 |  |  |
| 37.4* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 18335-83 п. 4.5; ГОСТ 19279-73 п. 3.7; ГОСТ 21227-2021 п. 7.2; ГОСТ 6465-2023 п. 3.2, табл. 1 поз. 8, п. 7.1; ГОСТ 7313-75 п. 3.4; ГОСТ 8784-75 п. 1; ГОСТ 926-82 п. 4.5; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.7 |  |  |
| 37.5* |  | 20.30/11.116, 23.64/11.116 | Линейная относительная деформация расширения раствора гидроизоляционной шовной смеси | ГОСТ 24544-2020; ГОСТ 34885-2022 п. 7.10 |  |  |
| 37.6* |  | 20.30/29.040, 23.52/29.040 | Тонкость (степень) помола Остаток на сите | ГОСТ 23789-2018 разд. 5 |  |  |
| 37.7* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 10277-90 п.3.6; ГОСТ 10503-71 п.4.4; ГОСТ 18335-83 п.4.4; ГОСТ 18374-79 п.4.4; ГОСТ 23343-78 п.4.3а; ГОСТ 30307-95 п.6.5; ГОСТ 5631-79 п.4.3а; ГОСТ 6631-74 п. 3.3а; ГОСТ 7313-75 п.3.3а; ГОСТ 8420-2022; ГОСТ 926-82 п.4.4; СТБ 1262-2021 п.9.5; СТБ 1395-2018 п.8.4; СТБ 1416-2019 п.8.2; СТБ 1466-2004 п.7.3.1; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.4; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.4; СТБ 2546-2019 п.8.3 |  |  |
| 38.1* | Рулонные, кровельные материалы и др. строительные материалы и изделия | 23.99/29.040 | Потеря крупнозернистой посыпки Потеря гранул | ГОСТ 2678-94 п. 3.25; ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) п. 5.5.20; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.п. 5.10, 6.4.7; ГОСТ EN 12039-2011; СТБ 1107-2022 п. 8.12 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 39.1* | Пенопласты жесткие полиуретановые и др. строительные материалы и изделия | 23.65/29.040 | Содержание закрытых пор | СТБ 1338-2002 п. 7.10 (приложение Б); СТБ 2252-2012 п. 7.1.6; СТБ 2270-2012 п. 7.1.6 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 40.1* | Крепежные изделия | 24.31/29.121, 25.93/29.121, 25.94/29.121, 43.29/29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов. Прочность соединения. Усилие вырыва. Усилие сдвига. Предельные усилия (на срез; на растяжение). Выталкивающая осевая сила. Класс прочности. Усилие при разрыве резьбового соединения. Испытание пробной нагрузкой. Коэффициент закручивания. Сопротивление скручиванию. Испытание на растяжение на косой шайбе | ГОСТ 10304-80 п.п. 3.11, 3.13; ГОСТ 10637-2019; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1759.0-87 п.п. 4.9–4.13; ГОСТ 1759.5-87 (ИСО 898-2-80); ГОСТ 22356-77 приложение 2; ГОСТ 25556-82; ГОСТ 30322-95 (ИСО 8749-86); ГОСТ 6402-70 п. 3.7; ГОСТ ISO 2702-2015 п. 6.2.2; ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п. 9.1, 9.7; ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п. 9.1-9.8; ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.1; СТБ 2065-2010 п.п. 8.4, 8.5; СТБ 2068-2025 п. 12; СТБ EN 26891-2011 п.п. 9.1, 9.2; СТБ ISO 6892-1-2022 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 41.1** | Мортиры для пиротехнических изделий | 32.99/26.141 | Прочность мортиры | ГОСТ 33950-2016 п. 7.8.2 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 41.2** |  | 32.99/11.116 | Сплошность стенок мортиры | ГОСТ 33950-2016 п. 7.8.3 |  |  |
| 41.3** |  | 32.99/29.061 | Внутренние размеры мортиры | ГОСТ 33950-2016 п. 7.9 |  |  |
| 42.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.1; ГОСТ 30493-96 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 42.2* |  |  | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п.1.2-1.4 |  |  |
| 42.3* |  | 23.42/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |  |
| 42.4* |  |  | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 13449-82 п.п.1.6, 1.7 |  |  |
| 42.5* |  | 23.42/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п.п. 2.1, 2.2 |  |  |
| 42.6* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4.2 |  |  |
| 42.7* |  | 23.42/26.080 | Термическая стой-кость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 5 |  |  |
| 42.8* |  |  | Термическая стойкость изделия | ГОСТ 13449-82 п.6, п.п. 1.6, 1.7 |  |  |
| 42.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3 |  |  |
| 42.10* |  | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п.7 |  |  |
| 43.1* | Изделия санитарные на основе композиционных материалов (умывальники, ванны) | 22.23/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 7025-91 п. 2; СТБ 1227-2000 п. 8.4 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 43.2* |  | 22.23/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в изделиях | ГОСТ 30108-94 п. 4.2; МВИ.МН 4779-2013; СТБ 1227-2000 п. 8.15 |  |  |
| 43.3* |  | 22.23/29.061 | Размеры изделий | СТБ 1227-2000 п. 8.2 |  |  |
| 43.4* |  | 22.23/29.121 | Деформация | ГОСТ 13449-82 п. 1.2; СТБ 1227-2000 п.8.3 |  |  |
| 43.5* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | СТБ 1227-2000 п.8.1 |  |  |
| 43.6* |  | 22.23/26.080 | Термическая стойкость покрытия | ГОСТ 18297-96 п.7.3; СТБ 1227-2000 п.8.9 |  |  |
| 43.7* |  | 22.23/26.045 | Химическая стой-кость покрытия | СТБ 1227-2000 п.8.8 |  |  |
| 43.8* |  | 22.23/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п.3; СТБ 1227-2000 п. 8.10 |  |  |
| 43.9* |  | 22.23/29.070 | Стойкость покрытия к истиранию | СТБ 1227-2000 п. 8.6 |  |  |
| 43.10* |  | 22.23/26.045 | Стойкость покрытия к воздействию красящих веществ | СТБ 1227-2000 п. 8.5 |  |  |
| 43.11* |  | 22.23/26.095 | Ударная прочность покрытия изделия | ГОСТ 18297-96 п. 7.8; СТБ 1227-2000 п. 8.7 |  |  |
| 44.1* | Арматура санитарно-техническая водосливная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 23289-2016 п. 8.1 | ул. Платонова, д. 31Б, комн. 3, 220005, г. Минск |  |
| 44.2* |  | 25.99/26.141 | Герметичность | ГОСТ 23289-2016 п. 8.4 |  |  |
| 44.3* |  | 25.99/32.089 | Толщина покрытия | ГОСТ 23289-2016 п. 8.3; ГОСТ 9.916-2023 п.п.4, 6.1, 6.2.1, 6.2.4, 6.3 (магнитный метод) |  |  |
| 44.4* |  | 25.99/29.061 | Качество резьбы Возможность свинчиваться Размеры Размер резьбы | ГОСТ 11614-2019 п.7.1, 7.2; ГОСТ 23289-2016 п.8.2, п. 6.2.1 |  |  |
| 44.5* |  | 25.99/11.116 | Пропускная способность | ГОСТ 23289-2016 п.п.8.7, 8.8 |  |  |