ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 2.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки | АМИ.МС 0029-2023 |  |  |
| 3.1** | Силовые трансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023; ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 3.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0029-2023; ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5 |  |  |
| 3.3** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.МС 0028-2023; ГОСТ 3484.1-88 п.4 |  |  |
| 4.1** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0029-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 4.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 |  |  |
| 5.1** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0029-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 5.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 |  |  |
| 6.1** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0029-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 6.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 |  |  |
| 7.1** | Комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0029-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 7.2** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.МС 0030-2023 |  |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.МС 0027-2023 | ул. Воронянского, 48, каб. 203, 223, 239, 220007, г. Минск (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения ) |  |
| 8.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | АМИ.МС 0033-2023 |  |  |
| 8.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты по время-токовой характеристике; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | АМИ.МС 0031-2023 |  |  |
| 9.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 10.1* | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/22.000 | Напряжение индикации | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 10.2* |  | 26.51/29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 10.3* |  |  | Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 10.4* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  |  |  |
| 11.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 12.1* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 13.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 14.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 15.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 16.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 16.2* |  | 26.51/22.000 | Напряжение индикации |  |  |  |
| 17.1* | Устройство для прокола и резки кабеля | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 18.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |
| 19.1** | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.МС 0032-2023 | Электродепо "Могилевское", каб. 248, 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область (лаборатория электротехнических испытаний службы электроснабжения |  |