ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ 5-15 мг/м³ | МВИ.МН 5988-2018 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 1.2* |  |  | Отбор проб и определение концентраций: концентрация: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ:(15 - 20000) мг/м³ | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 1.3* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.4* |  |  | Скорость газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.5* |  |  | Влажность газопылевых потоков Т<100°С | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 1.6* |  |  | Температура газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.7* |  |  | Давление газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.8* |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21) об.% | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 1.9* |  |  | Концентрация углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-23280) мг/м³ |  |  |  |
| 1.10* |  |  | Концентрация азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-2494) мг/м³ |  |  |  |
| 1.11* |  |  | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-5329) мг/м³ |  |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (2,05-3824) мг/м³ |  |  |  |
| 1.13* |  | 100.01/12.042 | Концентрация гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) ДИ: (1,52-15,16) мг/м³ | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 1.14* |  |  | Концентрация аммиака ДИ: (0,14-1065) мг/м³ |  |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация хлора ДИ: (0,58-8,73) мг/м³ |  |  |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (32,5-1425) мг/м³ |  |  |  |
| 1.17* |  |  | Концентрация толуола (метилбензол) ДИ: (19,1-1147) мг/м³ |  |  |  |
| 1.18* |  |  | Концентрация сероводорода ДИ: (0,28-282,7) мг/м³ |  |  |  |
| 1.19* |  |  | Концентрация масла минерального нефтяного (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) ДИ: (0,1-10,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация формальдегида (метаналь) ДИ: (0,05-50) мг/м³ |  |  |  |
| 1.21* |  |  | Концентрация ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-) ДИ: (44,1-1764) мг/м³ |  |  |  |
| 1.22* |  |  | Концентрация серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.23* |  |  | Концентрация пропан-2-она (ацетона) ДИ: (241-28920) мг/м³ |  |  |  |
| 1.24* |  |  | Концентрация бензола ДИ: (1,62-32,5) мг/м³ |  |  |  |
| 1.25* |  |  | Концентрация углерода диоксид ДИ: (1829,6-109772,8) мг/м³ |  |  |  |
| 1.26* |  |  | Концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (3,91-78,24) мг/м³ |  |  |  |
| 1.27* |  |  | Концентрация этилбензола ДИ: (132,20-1762,62) мг/м³ |  |  |  |
| 1.28* |  |  | Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (731,7-10974,8) мг/м³ |  |  |  |
| 1.29* |  |  | Концентрация хлорэтилена (винил-хлорид, этиленхлорид, хлорэтен) ДИ: (1,30-78,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.30* |  |  | Концентрация этанола (этиловый спирт) ДИ: (48,0-3840) мг/м³ |  |  |  |
| 1.31* |  |  | Концентрация уксусной кислоты ДИ: (12,5-200) мг/м³ |  |  |  |
| 1.32* |  |  | Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (14,0-20942) мг/м³ |  |  |  |
| 1.33* |  |  | Концентрация трихлорэтилена ДИ: (10,9-1365) мг/м³ |  |  |  |
| 1.34* |  |  | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,0) мг/м³ |  |  |  |
| 1.35* |  |  | Концентрация перекиси водорода ДИ: (0,14-4,23) мг/м³ |  |  |  |
| 1.36* |  |  | Концентрация винилбензола (стирол) ДИ: (43,2-1080,9) мг/м³ |  |  |  |
| 1.37* |  |  | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (308-15400) мг/м³ |  |  |  |
| 1.38* |  |  | Концентрация метанола ДИ: (33,25-6650) мг/м³ |  |  |  |
| 1.39* |  |  | Концентрация пропан-2-ола ДИ: (125-10000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.40* |  | 100.01/08.169 | Концентрация метана ДИ: (25-35000) мг/м³ | ФР.1.31.2011.11325 МИ 4215-020-56591409-2011 |  |  |
| 1.41* |  |  | Концентрация формальдегида (метаналя) ДИ: (0,0015-10) мг/м³ |  |  |  |
| 1.42* |  |  | Концентрация этанола (этилового спирта) ДИ: (2,5-20000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.43* |  |  | Концентрация ацетатальдегида (этаналя, уксусного альдегида) ДИ: (0,005-100) мг/м³ |  |  |  |
| 1.44* |  |  | Концентрация акролеина (пропан-2ен-1-аля) ДИ: (0,005-4) мг/м³ |  |  |  |
| 1.45* |  |  | Концентрация ацетона (пропан-2она) ДИ: (0,175-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.46* |  |  | Концентрация бутанола (бутан-1-ола, 1-бутанола, бутилового спирта) ДИ: (0,05-200) мг/м³ |  |  |  |
| 1.47* |  |  | Концентрация метилбензола (толуола) ДИ: (0,3-1000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.48* |  |  | Концентрация этенилбензола (стирола) ДИ: (0,001-200) мг/м³ |  |  |  |
| 1.49* |  |  | Концентрация ксилола (диметилбензола, смесь изомеров) ДИ: (0,1-1000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.50* |  |  | Концентрация углеводородов предельных С12-С19 ДИ: (0,5-2000) мг/м³ |  |  |  |
| 1.51* |  |  | Концентрация масел минеральных ДИ: (0,025-100) мг/м³ |  |  |  |
| 1.52* |  | 100.01/08.156 | Концентрация гидрохлорида (хлороводорода) ДИ: (0,05-100) мг/м³ |  |  |  |
| 1.53* |  |  | Концентрация аммиака ДИ: (0,02-400) мг/м³ |  |  |  |
| 1.54* |  |  | Концентрация гидрофторида (фтороводорода) ДИ: (0,0025-10) мг/м³ |  |  |  |
| 1.55* |  |  | Концентрация азотной кислоты ДИ: (0,075-40) мг/м³ |  |  |  |
| 1.56* |  |  | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,05-20) мг/м³ |  |  |  |
| 1.57* |  |  | Концентрация метантиола ДИ: (0,003-16) мг/м³ |  |  |  |
| 1.58* |  |  | Концентрация уксусной кислоты ДИ: (0,03-100) мг/м³ |  |  |  |
| 1.59* |  |  | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,0015-6) мг/м³ |  |  |  |
| 1.60* |  |  | Концентрация пыли зерновой ДИ: (0,075-80) мг/м³ |  |  |  |
| 1.61* |  |  | Концентрация пыли неорганической (70%>SiO2>20%) ДИ: (0,05-40) мг/м³ |  |  |  |
| 1.62* |  |  | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,025-200) мг/м³ |  |  |  |
| 2.1* | Рабочие места | 100.12/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С | МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 100.12/35.060 | Измерение параметров микроклимата: -относительная влажность воздуха, % |  |  |  |
| 2.3* |  | 100.12/35.070 | Измерение параметров микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 2.4* |  | 100.12/35.068 | Измерение параметров микроклимата: -интенсивность теплового излучения, Вт/м² |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м² | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 2.6* |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.050-86; Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п.9, 20-22 |  |  |
| 2.7* |  |  | Ультразвук воздушный на рабочих местах: - уровень звукового давления в дБ в октавных, а также третьоктавных полосах частот, кГц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 |  |  |
| 2.8* |  |  | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 2.9* |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); Пост. от 05.04.2006 № 42 (02040); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п.20,23,24 |  |  |
| 2.10* |  |  | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Пост. от 14.06.2013 № 47 (02040) п.п.20,23,25 |  |  |
| 2.11* |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк. | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.12* |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 2.13* |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 2.15* |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 2.16* |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл |  |  |  |
| 2.17* |  | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 2.18* |  |  | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 |  |  |
| 2.19* |  | 100.12/04.125 | Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (²²²Rn и ²²°Rn) | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 3.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 3.2* |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с² ), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с² ) или их логарифмические уровни, дБ; | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 3.3* |  | 100.11/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С; | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 3.4* |  | 100.11/35.060 | Измерение параметров микроклимата: -относительная влажность воздуха, %; |  |  |  |
| 3.5* |  | 100.11/35.070 | Измерение параметров микроклимата: -скорость движения воздуха, м/с. |  |  |  |
| 3.6* |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -общий уровень звукового давления, дБЛин; -эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 3.7* |  |  | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014; СанПиН от 06.12.2012 № 191 п.7, гл.3. |  |  |
| 3.8* |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией); (2-400) кГц. | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 3.9* |  |  | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м. | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 3.10* |  |  | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл. |  |  |  |
| 3.11* | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 3.12* |  | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе. | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 3.13* |  |  | Плотность потока радона с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |  |  |
| 4.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентраций твердых частиц ДИ: (0,17-16,7) мг/м³ | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 100.02/08.169 | Концентрация метана ДИ: (30-3500) мг/м³ | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) |  |  |
| 4.3* |  |  | Концентрация формальдегида (метаналя) ДИ: (0,0018-0,25) мг/м³ |  |  |  |
| 4.4* |  |  | Концентрация углерода оксида (угарного газа, монооксида углерода) ДИ: (1,8-10) мг/м³ |  |  |  |
| 4.5* |  | 100.02/08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м³ |  |  |  |
| 4.6* |  |  | Концентрация азота диоксида (оксида азота (IV)) ДИ: (0,024-1,0) мг/м³ |  |  |  |
| 4.7* |  |  | Концентрация дигидросульфида (сероводорода, сульфид водорода) ДИ: (0,0048-5) мг/м³ |  |  |  |
| 4.8* |  | 100.02/08.169 | Концентрация акролеина ДИ: (0,006-0,10) мг/м³ |  |  |  |
| 4.9* |  | 100.02/08.156 | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,0018-0,15) мг/м³ |  |  |  |
| 4.10* |  | 100.02/08.169 | Концентрация ацетона (пропан-2-она) ДИ: (0,21-100) мг/м³ |  |  |  |
| 4.11* |  | 100.02/08.156 | Концентрация гидрохлорида (хлороводорода) ДИ: (0,06-2,5) мг/м³ |  |  |  |
| 4.12* |  |  | Концентрация гидрофторида (фтороводорода) ДИ: (0,0030-0,25) мг/м³ |  |  |  |
| 4.13* |  |  | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,030-5) мг/м³ |  |  |  |
| 5.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м³. | МВИ.МН 3347-2010 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 5.2* |  |  | Концентрация масла минеральные нефтяные ДИ: (0,1-10,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.3* |  |  | Концентрация хлорэтена ДИ: (0,78-78,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.4* |  |  | Концентрация: тетрахлорэтилена ДИ: (14,0-2094) мг/м³ |  |  |  |
| 5.5* |  |  | Концентрация перекиси водорода ДИ: (0,14-4,23) мг/м³. |  |  |  |
| 5.6* |  |  | Концентрация азота диоксид ДИ: (0,96-47,75) мг/м³ ДИ: (1-50) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 5.7* |  |  | Концентрация бензина ДИ: (50-4000) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.8* |  |  | Концентрация бутанола ДИ: (5-300) мг/м³ |  |  |  |
| 5.9* |  |  | Концентрация бутилацетата ДИ: (100-3000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.10* |  |  | Концентрация гексана ДИ: (10-300) мг/м³ |  |  |  |
| 5.11* |  |  | Концентрация керосина ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.12* |  |  | Концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.13* |  |  | Концентрация этановой кислоты ДИ: (2-300) мг/м³ |  |  |  |
| 5.14* |  |  | Концентрация гидроксибензола ДИ: (0,3-3) мг/м³ |  |  |  |
| 5.15* |  |  | Концентрация гидрофторида ДИ: (0,25-20) мг/м³ |  |  |  |
| 5.16* |  |  | Концентрация трихлорметана ДИ: (2-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.17* |  |  | Концентрация этантиола ДИ: (0,2-50) мг/м³ |  |  |  |
| 5.18* |  |  | Концентрация этилбензола ДИ: (25-2000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.19* |  |  | Концентрация этилацетата ДИ: (100-3000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.20* |  |  | Концентрация проп-2-ен-1-аля ДИ: (0,1-2,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.21* |  |  | Концентрация ртути ДИ: (0,003-0,1) мг/м³ |  |  |  |
| 5.22* |  |  | Концентрация двуокиси углерода (углекислый газ) ДИ: (1830-26902) мг/м³; ДИ: (0,03-2,0)% об. | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 5.23* |  |  | Концентрация гидрохлорида ДИ: (1,52-37,9) мг/м³; ДИ: (2-150) мг/м³ |  |  |  |
| 5.24* |  |  | Концентрация этенилбензола ДИ: (8,66-173,2) мг/м³; ДИ: (5-500) мг/м³ |  |  |  |
| 5.25* |  |  | Концентрация формальдегида ДИ:(0,05-6,25) мг/м³; ДИ: (0,1-5) мг/м³ |  |  |  |
| 5.26* |  |  | Концентрация аммиака ДИ: (0,14-1065) мг/м³ ; ДИ: (0,2-100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.27* |  |  | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,0) мг/м³; ДИ: (0,05-15) мг/м³ |  |  |  |
| 5.28* |  |  | Концентрация: хлора ДИ: (0,59-29,5) мг/м³; ДИ: (0,5-20) мг/м³ |  |  |  |
| 5.29* |  |  | Концентрация пропан-2-она ДИ: (96,6-1446) мг/м³; ДИ: (100-10000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.30* |  |  | Концентрация диметилбензола (смесь 2,3,4-изомеров) ДИ: (44,1-1323) мг/м³; ДИ: (5-1500) мг/м³ |  |  |  |
| 5.31* |  |  | Концентрация дигидросульфида ДИ: (0,28-71) мг/м³; ДИ: (0,2-120) мг/м³ |  |  |  |
| 5.32* |  |  | Концентрация метилбензола ДИ: (19,15-1149) мг/м³; ДИ: (10-2000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.33* |  |  | Концентрация углеводородов алифатических предельных (С₁₋₁₀) ДИ: (32,5-2375) мг/м³; ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.34* |  |  | Концентрация бензола ДИ: (0,65-32,5) мг/м³; ДИ: (2-30) мг/м³ |  |  |  |
| 5.35* |  |  | Концентрация этанола ДИ: (48,0-3840) мг/м³; ДИ: (200-5000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.36* |  |  | Концентрация: трихлорэтена ДИ: (10,9-1365) мг/м³; ДИ: (2,0-150) мг/м³ |  |  |  |
| 5.37* |  |  | Концентрация серы диоксид ДИ: (0,27-7,98) мг/м³ ; ДИ: (1-130) мг/м³ |  |  |  |
| 5.38* |  |  | Концентрация углерода оксид ДИ: (2,33-348) мг/м³; ДИ: (2-350) мг/м³ |  |  |  |
| 5.39* |  | 100.10/08.169 | Концентрация серы диоксид ДИ: (0-266) мг/м³ | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 5.40* |  |  | Концентрация углерода оксид ДИ: (0-2320) мг/м³ |  |  |  |
| 5.41* |  |  | Концентрация: азота диоксид ДИ: (0-95,5) мг/м³ |  |  |  |
| 5.42* |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 5.43* |  | 100.10/08.169 | Концентрация бензола ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |  |  |
| 5.44* |  |  | Концентрация гексана ДИ: (150-6000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.45* |  |  | Концентрация диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) ДИ: (25-1000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.46* |  |  | Концентрация метанола ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.47* |  |  | Концентрация пропан-2-она ДИ: (100-4000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.48* |  |  | Концентрация формальдегида ДИ: (0,25-10,00) мг/м³ |  |  |  |
| 5.49* |  |  | Концентрация этенилбензола ДИ: (5-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.50* |  | 100.10/08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (10-400) мг/м³ |  |  |  |
| 5.51* |  |  | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,15-6,00) мг/м³ |  |  |  |
| 5.52* |  |  | Концентрация гидрофторида ДИ: (0,25-10,00) мг/м³ |  |  |  |
| 5.53* |  |  | Концентрация гидрохлорида ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.54* |  |  | Концентрация метантиола ДИ: (0,4-16,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.55* |  |  | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,00) мг/м³ |  |  |  |
| 5.56* |  |  | Концентрация углерода диоксида (двуокись углерода) ДИ: (4,5-180) г/м³ |  |  |  |
| 5.57* |  |  | Концентрация хлора ДИ: (0,5-20) мг/м³ |  |  |  |
| 5.58* |  |  | Концентрация дигидросульфида (сероводорода) ДИ: (5,0-200,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.59* |  |  | Концентрация меди ДИ: (0,3-10,00) мг/м³ | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) |  |  |
| 5.60* |  |  | Концентрация диХром триоксида ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.61* |  |  | Концентрация цинка оксида ДИ: (0,3-10) мг/м³ |  |  |  |
| 5.62* |  |  | Концентрация диЖелеза триоксида ДИ: (3,6-120) мг/м³ |  |  |  |
| 5.63* |  |  | Концентрация марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% ДИ: (0,18-6,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.64* |  |  | Концентрация диАлюминий триоксида ДИ: (1,2-40,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.65* |  |  | Концентрация азотной кислоты ДИ: (1,2-40,0) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08573 (МВИ-4215-011-56591409-2010) |  |  |
| 5.66* |  |  | Концентрация щелочей едких ДИ: (0,3-10,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.67* |  |  | Концентрация фосфорной кислоты ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.68* |  |  | Концентрация триэтаноламина ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.69* |  |  | Концентрация этановой кислоты ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.70* |  | 100.10/08.169 | Концентрация ацетальдегида ДИ: (3,0-100) мг/м³ | ФР.1.31.2011.09650 (МВИ-4215-016-56591409-2011) |  |  |
| 5.71* |  |  | Концентрация бутилпроп-2-еноата ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.72* |  |  | Концентрация метилпроп-2-еноата ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  |  |  |
| 5.73* |  |  | Концентрация проп-2-ен-1-аля (акролеина) ДИ: (0,12-4,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.74* |  |  | Концентрация этоксиэтана ДИ: (180-6000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.75* |  |  | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (6-200) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08574 (МВИ-4215-012-56591409-2010) |  |  |
| 5.76* |  |  | Концентрация 2-метилпропан-1-ола ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.77* |  |  | Концентрация пропан-2-ола ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.78* |  |  | Концентрация бутилацетата ДИ: (30-1000) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08576 (МВИ-4215-014-56591409-2010) |  |  |
| 5.79* |  |  | Концентрация эпоксиэтана ДИ: (0,6-20) мг/м³ |  |  |  |
| 5.80* |  |  | Концентрация этенилацетата ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |  |
| 5.81* |  |  | Концентрация этилацетата ДИ: (30-1000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.82* |  |  | Концентрация дихлорметана ДИ: (30-1000) мг/м³ | ФР.1.31.2011.10429 (МВИ-4215-019-46591409-2011) |  |  |
| 5.83* |  |  | Концентрация (хлорметил)оксирана (эпихлоргидрина) ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |  |
| 5.84* |  |  | Концентрация канифоль ДИ: (2,4-80) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08575 (МВИ-4215-013-56591409-2010) |  |  |
| 5.85* |  | 100.10/08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,025-1,000) мг/м³ | ФР.1.31.2013.14152 (МВИ-4215-024-56591409-2013) |  |  |
| 5.86* |  |  | Концентрация свинца ДИ: (0,025-1,000) мг/м³ |  |  |  |
| 5.87* |  | 100.10/08.169 | Концентрация проп-2-енонитрила (акрилонитрила) ДИ: (0,3-10,00) мг/м³ | ФР.1.31.2011.09651 (МВИ-4215-017-56591409-2011) |  |  |
| 5.88* |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации белка ДИ: (0,05-2,00) мг/м3 | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 5.89* |  | 100.10/12.042 | Концентрация пропанола, изопропанола ДИ: (5-300) мг/м³ | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.90* |  | 100.10/08.169 | Концентрация метана ДИ: (3500-35000) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |  |  |
| 5.91* |  |  | Концентрация этанола ДИ: (600-20000) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-012-56591409-2010) |  |  |
| 5.92* |  |  | Концентрация метилбензола ДИ: (30-1000) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08576 (МВИ-4215-014-56591409-2010) |  |  |
| 5.93* |  |  | Концентрация масла минеральные нефтяные ДИ: (3-100) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08575 (МВИ-4215-013-56591409-2010) |  |  |
| 5.94* |  | 100.10/08.156 | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,6-20) мг/м³ | ФР.1.31.2010.08573 (МВИ-4215-011-56591409-2010) |  |  |
| 5.95* |  |  | Определение массовой концентрации пыли (зерновой) ДИ: (2,0-80) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409-2012) |  |  |
| 5.96* |  |  | Определение массовой концентрации пыли (70%>SiO2>20%) ДИ: (1-40) мг/м³ |  |  |  |
| 5.97* |  |  | Концентрация серы диоксида ДИ: (5-200) мг/м³ | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |  |  |
| 6.1* | Здания и сооружения. Системы вентиляции с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: -расход, м³/с; -скорость движения, м/с; -давление, Па; - температура, °С; -полное давление вентилятора, Па; -коэффициент потерь давления элементов сети, потери полного давления; -кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха); -геометрические размеры воздуховодов; -температура воздуха до и после воздухонагревателя и воздухоохладителя | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 7.1* | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением потока | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 п.6.8, Приложение Н | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 7.2* |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 7.3* |  | 100.13/29.061 | Геометрические параметры | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 п.6.8, Приложение Н |  |  |
| 8.1* | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 8.2* |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 8.4* |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 9.1* | Здания и сооружения | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Лилии Карастояновой, д.32, пом.10 (офис 403), 220068, г. Минск |  |
| 9.2* |  | 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |