ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного потока: скорость; расход | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Сухая, д. 4, комн. 10а, 220004, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховода (вентиляционного канала), отверстия в воздуховоде (вентиляционном канале), помещений | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного потока: скорость; давление; расход | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Сухая, д. 4, комн. 10а, 220004, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 2.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховода (вентиляционного канала), отверстия в воздуховоде (вентиляционном канале), помещений | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты здания и сооружений) | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Сухая, д. 4, комн. 10а, 220004, г. Минск |  |
| 3.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Избыточное давление воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |