ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 13.20/25.047 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 11209-2014 п.7.21 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 1.1* | Твердые вещества и материалы | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Группа горючести трудно горючих и твердых веществ | ГОСТ 12.1.044-2018 п.7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 2.1* ТР | Ткани льняные и полульняные Материалы для средств защиты рук Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 13.20/25.047 | Огнестойкость | ГОСТ 11209-2014 п.7.21; ГОСТ 15898-70 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 2.1* | Жидкости | 20.13/25.120, 20.14/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 2.2* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.5 |  |  |
| 2.3* |  |  | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.6 |  |  |
| 3.1* | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной пропиткой. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 13.20/25.047 | Огнезащитные свойства | ГОСТ 11209-85 п.3.12; ГОСТ 19297-2003 п.6.6 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.1* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Расположение нижнего края корпуса | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 4.1* | Ткани льняные и полульняные Материалы для средств защиты рук Ткани и материалы для спецодежды сварщиков. Одежда производственная и специальная | 13.20/25.047 | Огнестойкость | ГОСТ 11209-85 п.3.12; ГОСТ 15898-70 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.2* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (Каски защитные Каски строительные Каски шахтерские пластмассовые Каскетки защитные) | 32.99/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3; ГОСТ EN 14052-2015 п.6.3.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 4.3* ТР |  | 32.99/29.040 | Масса | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.5; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.4 |  |  |
| 4.4* ТР |  | 32.99/11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ EN 14052-2015 раздел 7 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 32.99/26.095 | Механическая прочность | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.8; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.6* ТР |  |  | Испытания на перфорацию, защита от проникновения | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.9; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.6; ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) п.5.6; ГОСТ EN 14052-2015 п.6.5 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 32.99/25.047 | Испытание на горение, огнестойкость | ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) п.5.8; ГОСТ EN 14052-2015 п.6.8 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.8* ТР |  | 32.99/26.045 | Испытание корпуса воздействием воды, погружение в воду | ГОСТ EN 14052-2015 п.6.2.4 |  |  |
| 4.9* ТР |  | 32.99/26.095 | Прочность лучей амортизатора на разрыв | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.10* ТР |  |  | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом, крепление подбородочного ремня | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.10; ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) п.5.7; ГОСТ EN 14052-2015 п.6.6 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 32.99/11.116 | Эффективность системы фиксации, качество внутренней поверхности шлема и конструкции прокладки | ГОСТ EN 14052-2015 п.6.6 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.12* ТР |  | 32.99/26.095 | Испытания на амортизацию | ГОСТ 12.4.091-80 п.п. 4.8, 4.8.3.2; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5; ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) п.5.5; ГОСТ EN 14052-2015 п.6.4 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.16* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Устойчивость к воздействию окружающей среды с высокой температурой, очень низкая, очень высокая температура | ГОСТ 12.4.255-2013 (EN 812:1997+А1:2001) п.п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6; ГОСТ EN 14052-2015 п.п. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7 |  |  |
| 4.17* ТР |  | 32.99/25.047 | Устойчивость к тепловому излучению | ГОСТ EN 14052-2015 п.п. 6.2.8 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 4.18* ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Проверка фародержателя | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.7 |  |  |
| 4.19* ТР |  | 32.99/29.061 | Испытание кабельной защелки | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.13 |  |  |
| 4.20* ТР |  | 32.99/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.10 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |
| 5.1* ТР | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты (Пояса предохранительные Пояса предохранительные строительные) | 32.99/11.116, 32.99/26.095, 32.99/29.061 | Линейные размеры, масса, внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 32489-2013 п.6.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 5.2* ТР |  | 32.99/26.095 | Статическая разрывная нагрузка пояса (Статические испытания) | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 5.3* ТР |  |  | Испытание динамической нагрузкой. Динамическое усилие при защитном действии пояса (Динамические испытания) | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | Статическая разрывная нагрузка материалов для несущих деталей пояса | ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Проверка строп |  |  |  |
| 6.1* ТР | Средства индивидуальной защиты лица (Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков) | 32.99/29.040 | Масса | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.1* | Твердые вещества и материалы, жидкости, ткани хлопчатобумажные, льняные и полульняные, пластмассы | 71.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 6.2* ТР | Средства индивидуальной защиты лица (Щитки защитные лицевые Щитки защитные лицевые для электросварщиков) | 32.99/11.116 | Внешний вид, регулировка наголовного крепления, заменяемость смотровых стекол и корпуса щитка | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.3* ТР |  | 32.99/26.095 | Прочность щитков на удар | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.10 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 7.1* | Материалы текстильные. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты | 13.20/25.047 | Воспламеняемость и огнезащитные свойства | ГОСТ 12.4.221-2002 п.4.4.2; ГОСТ ISO 6940-2011; СТБ 11.03.02-2010 п.6.6 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 8.1* | Материалы текстильные стеклянные | 13.96/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 8.2* |  | 13.96/25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ 6943.6-79 |  |  |
| 9.1** | Электрические изделия и другое единичное технологическое изделие или оборудование | 27.11/25.039, 27.12/25.039, 27.20/25.039, 27.33/25.039, 27.40/25.039, 27.51/25.039, 27.90/25.039 | Вероятность возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 п.1.7, Прил. 5 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 10.1* ТР | Огнетушащие вещества (пенообразователи для тушения пожаров) | 20.13/11.116, 20.13/26.080 | Внешний вид | ГОСТ Р 50588-2012 п.5.2; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: - бытовые кофемолки, кофе- и зернодробилки; - приборы для нагревания жидкостей; - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы; - комнатные обогреватели; - проточные водонагреватели; - мороженицы со встроенным мотор-компрессором; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания; - пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические утюги; - фритюрницы, сковороды, аналогичные приборы | 27.51/25.098 | Нагрев | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) п.11; ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89) п.11; ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) п.11; ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.11; ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.11; ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.11; ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.11; ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.11; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.11; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.11; СТБ IEC 60335-1-2013 п.11 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 10.2* ТР | Огнетушащие вещества (пенообразователи для тушения пожаров) | 20.13/29.151 | Смачивающая способность | ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5.9, 5.10; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.9, 5.10 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.2* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: - бытовые кофемолки, кофе- и зернодробилки; - приборы для нагревания жидкостей; - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы; - комнатные обогреватели; - проточные водонагреватели; - мороженицы со встроенным мотор-компрессором; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания; - пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические утюги; - фритюрницы, сковороды, аналогичные приборы | 27.51/22.000 | Защита от перегрузки | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) п.17; ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89) п.17; ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) п.17; ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.17; ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.17; ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.17; ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.17; ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.17; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.17; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.17; СТБ IEC 60335-1-2013 п.17 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 10.3* ТР | Огнетушащие вещества (пенообразователи для тушения пожаров) | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ Р 50588-2012 п.4.2.1; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.4.2.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 10.3* | Бытовые и аналогичные электрические приборы: - бытовые кофемолки, кофе- и зернодробилки; - приборы для нагревания жидкостей; - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки и аналогичные приборы; - комнатные обогреватели; - проточные водонагреватели; - мороженицы со встроенным мотор-компрессором; - электрические кипятильники для воды и электрические нагреватели жидкостей для предприятий общественного питания; - пылесосы и водовсасывающие чистящие приборы; - электрические утюги; - фритюрницы, сковороды, аналогичные приборы | 27.51/25.108 | Огнестойкость, теплостойкость | ГОСТ 27570.3-87 (МЭК 335-2-33-87) п.30; ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89) п.30; ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-90) п.30; ГОСТ IEC 60335-2-13-2013 п.30; ГОСТ IEC 60335-2-15-2014 п.30; ГОСТ IEC 60335-2-2-2013 п.30; ГОСТ IEC 60335-2-3-2014 п.30; ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 п.30; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 п.30; ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 п.30; СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 10.4* |  |  | - испытание методом вдавливания шарика | СТБ IEC 60695-10-2-2008 |  |  |
| 10.5* |  |  | - испытание горением | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81); ГОСТ IEC 60695-11-10-2016 |  |  |
| 10.6* |  |  | - испытание раскаленной проволокой | ГОСТ IEC 60695-2-10-2016; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  |  |
| 10.7* |  |  | - испытание игольчатым пламенем | ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80); ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; СТБ IEC 60335-1-2013 п.30 Прил. Е |  |  |
| 11.1* | Светильники | 27.40/25.108 | Теплостойкость (испытание давлением нагретого шарика) | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.2.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 11.2* |  |  | Огнестойкость (испытание игольчатым пламенем) | ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80); ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.1; ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 |  |  |
| 11.3* |  |  | Огнестойкость (испытание раскаленной проволокой) | ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13.3.2; СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  |  |
| 11.4* |  |  | Стойкость к воспламенению пламенем горелки (метод FН) | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) |  |  |
| 12.1* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 32.99/29.061 | Проверка размеров | ГОСТ 30694-2000 п.6.2; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.3; СТ РК 1709-2007 п.6.2.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 12.2* ТР |  |  | Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки | ГОСТ 30694-2000 п.6.2; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.4; СТ РК 1709-2007 п.6.2.3 |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | Проверка горизонтального кольцевого зазора | ГОСТ 30694-2000 п.6.2; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.5; СТ РК 1709-2007 п.6.2.4 |  |  |
| 12.4* ТР |  | 32.99/29.040 | Определение массы | ГОСТ 30694-2000 п.6.3; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.6; СТ РК 1709-2007 п.6.2.5 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 32.99/11.116 | Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки | ГОСТ 30694-2000 п.6.4; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.2; СТ РК 1709-2007 п. 4.5, 4.6 |  |  |
| 12.6* ТР |  | 32.99/26.095 | Проверка амортизационных свойств после воздействия температуры окружающей среды: +50°С; -40°С; +150°С | ГОСТ 30694-2000 п.6.5; ГОСТ Р 53269-2019 п.п. 7.9, 7.11, 7.13; СТ РК 1709-2007 п.п. 6.2.7, 6.2.9, 6.2.11 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.7* ТР |  |  | Проверка жесткости (деформации) | ГОСТ 30694-2000 п.6.6; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.16; СТ РК 1709-2007 п.6.2.15 |  |  |
| 12.8* ТР |  |  | Проверка механической прочности | ГОСТ 30694-2000 п.6.7; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.8; СТ РК 1709-2007 п.6.2.6 |  |  |
| 12.9* ТР |  |  | Проверка сопротивления каски проколу при воздействии температуры окружающей среды: +50 °С; -40 °С; +150 °С и после воздействия воды | ГОСТ 30694-2000 п.6.8; ГОСТ Р 53269-2019 п.п. 7.10, 7.12, 7.14, 7.23; СТ РК 1709-2007 п.п. 6.2.8, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.24 |  |  |
| 12.10* ТР |  | 32.99/25.047 | Определение огнестойкости каски | ГОСТ 30694-2000 п.6.9; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.18.4; СТ РК 1709-2007 п.п. 6.2.18, 6.2.19 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.11* ТР |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Определение устойчивости каски к тепловому потоку | ГОСТ 30694-2000 п.6.10; ГОСТ Р 53269-2019 п.п. 7.20, 7.21; СТ РК 1709-2007 п.п. 6.2.21, 6.2.22 |  |  |
| 12.12* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение устойчивости каски к воздействию температуры окружающей среды 200°С | ГОСТ 30694-2000 п.6.11; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.19; СТ РК 1709-2007 п.6.2.20 |  |  |
| 12.13* ТР |  | 32.99/26.045, 32.99/26.095 | Проверка устойчивости каски к воздействию агрессивных сред | ГОСТ 30694-2000 п.6.14; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.24; СТ РК 1709-2007 п.6.2.25 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.14* ТР |  | 32.99/26.095 | Определение прочности подбородочного ремня | ГОСТ 30694-2000 п.6.18; ГОСТ Р 53269-2019 п.7.17; СТ РК 1709-2007 п.6.2.16 |  |  |
| 12.15* ТР |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Испытания на надежность поворотно-фиксирующего устройства и определению механической прочности лицевого щитка | ГОСТ 30694-2000 п.6.24(2); ГОСТ Р 53269-2019 п.п. 7.7, 7.15; СТ РК 1709-2007 п.п. 6.2.13, 6.2.14 |  |  |
| 12.16* ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Расположение нижнего края корпуса | ГОСТ 30694-2000 п.6.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.17* ТР |  | 32.99/26.045 | Испытание корпуса шлема воздействием воды, погружение в воду | ГОСТ 30694-2000 п.6.12 |  |  |
| 12.18* ТР |  | 32.99/26.080 | Морозостойкость материала световозвращателей | ГОСТ 30694-2000 п.6.15 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.19* ТР |  | 32.99/33.111 | Время самостоятельного постсвечения | ГОСТ 30694-2021 п.6.15 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.20* ТР |  | 32.99/26.095 | Прочность лучей амортизатора на разрыв | ГОСТ 30694-2000 п.6.16 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.21* ТР |  |  | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом шлема | ГОСТ 30694-2000 п.6.17 |  |  |
| 12.22* ТР |  |  | Открывание зажимного замкового устройства | ГОСТ 30694-2000 п.6.19 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.23* ТР |  | 32.99/11.116, 32.99/26.095 | Срабатывание замкового устройства | ГОСТ 30694-2000 п.6.20 |  |  |
| 12.24* ТР |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени окружающей среды с температурой не ниже 300 °С | ГОСТ 30694-2000 п.6.21 |  |  |
| 12.25* ТР |  | 32.99/25.047, 32.99/25.108 | Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью | ГОСТ 30694-2000 п.6.22 |  |  |
| 12.26* ТР |  | 32.99/29.061 | Углы обзора шлема | ГОСТ 30694-2000 п.6.25 |  |  |
| 12.27* ТР |  | 32.99/26.080 | Светопропускание лицевого щитка | ГОСТ 30694-2000 п.6.26 |  |  |
| 12.28* ТР |  |  | Температуроустойчивость лицевого щитка | ГОСТ 30694-2000 п.6.27 |  |  |
| 12.29* ТР |  |  | Светостойкость лицевого щитка | ГОСТ 30694-2000 п.6.28 |  |  |
| 12.30* ТР |  | 32.99/26.095 | Влагостойкость лицевого щитка | ГОСТ 30694-2000 п.6.29 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.31* ТР |  | 32.99/11.116 | Проверка возможности использования СИЗ, защитных очков | ГОСТ 30694-2000 п.6.31 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 12.32* ТР |  | 32.99/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ГОСТ Р 53269-2019 п.7.22 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |
| 14.1* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/11.116, 32.99/29.040 | Комплектность, внешний вид и маркировка. Определение массы пояса | ГОСТ Р 53268-2009 п.п. 9.2, 9.4; СТ РК 1713-2007 п.п. 8.2.1, 8.2.3; СТБ 11.13.08-2009 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.2* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/29.061 | Определение возможности регулировки пояса по длине и величины обхвата талии | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.3; СТ РК 1713-2007 п.8.2.2; СТБ 11.13.08-2009 п.6.5 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.2* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/11.116, 20.13/26.080 | Внешний вид | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.3* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/29.061 | Определение линейных размеров пояса | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.5; СТ РК 1713-2007 п.8.2.4; СТБ 11.13.08-2009 п.6.6 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.3* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.151 | Смачивающая способность | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.9, 5.10 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.4* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/29.061 | Определение ширины ремня | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.6; СТ РК 1713-2007 п.8.2.5; СТБ 11.13.08-2009 п.6.7 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.4* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Кратность и устойчивость пены средней кратности | СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.5.3.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.5* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/29.061 | Определение длины фала пояса | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.7; СТ РК 1713-2007 п.8.2.6; СТБ 11.13.08-2009 п.6.8 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.5* | Пенообразователи для тушения пожаров | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 22567.5-93 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.6* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: пояса пожарные спасательные | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение прочности ленты после воздействия нагретого металлического стержня | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.8; СТ РК 1713-2007 п.8.2.7; СТБ 11.13.08-2009 п.6.9 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 14.7* ТР |  | 32.99/25.108 | Определение устойчивости материала ленты к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.9; СТ РК 1713-2007 п.8.2.8; СТБ 11.13.08-2009 п.п. 6.10, 6.14 |  |  |
| 14.8* ТР |  | 32.99/26.095, 32.99/29.061 | Определение поперечной жесткости ленты | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.10; СТ РК 1713-2007 п.8.2.9; СТБ 11.13.08-2009 п.6.11 |  |  |
| 14.9* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение прочности фала после воздействия температуры окружающей среды 600 °С | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.11; СТ РК 1713-2007 п.8.2.10; СТБ 11.13.08-2009 п.6.12 |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | Определение прочности фала после воздействия нагретого металлического стержня | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.12; СТ РК 1713-2007 п.8.2.11; СТБ 11.13.08-2009 п.6.13 |  |  |
| 14.11* ТР |  |  | Определение прочности фала после воздействия открытого пламени | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.13; СТ РК 1713-2007 п.8.2.12; СТБ 11.13.08-2009 п.6.14 |  |  |
| 14.12* ТР |  | 32.99/29.061 | Определение жесткости фала | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.14; СТ РК 1713-2007 п.8.2.13; СТБ 11.13.08-2009 п.6.15 |  |  |
| 14.13* ТР |  | 32.99/25.108 | Определение устойчивости к воздействию открытого пламени материала конструктивных элементов пояса | СТ РК 1713-2007 п.8.2.14; СТБ 11.13.08-2009 п.6.16 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды 50 °С | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.15; СТ РК 1713-2007 п.8.2.15; СТБ 11.13.08-2009 п.6.17 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.15* ТР |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды 200°С | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.17; СТ РК 1713-2007 п.8.2.17; СТБ 11.13.08-2009 п.6.18 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.16* ТР |  |  | Определение несущей способности пояса после воздействия температуры окружающей среды минус 40 °С | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.16; СТ РК 1713-2007 п.8.2.16; СТБ 11.13.08-2009 п.6.19 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.17* ТР |  | 32.99/26.045, 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение несущей способности пояса после воздействия воды | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.18; СТ РК 1713-2007 п.8.2.18; СТБ 11.13.08-2009 п.6.20 |  |  |
| 14.18* ТР |  | 32.99/26.046 | Определение несущей способности пояса после воздействия пенообразователя (5 %-ного водного раствора натрия хлористого) | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.19; СТ РК 1713-2007 п.8.2.19; СТБ 11.13.08-2009 п.6.21 |  |  |
| 14.19* ТР |  | 32.99/26.095 | Определение прочности пояса после воздействия статической нагрузки | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.20; СТ РК 1713-2007 п.8.2.20; СТБ 11.13.08-2009 п.6.22 |  |  |
| 14.20* ТР |  |  | Определение прочности пояса после воздействия динамической нагрузки | ГОСТ Р 53268-2009 п.9.21; СТ РК 1713-2007 п.8.2.21; СТБ 11.13.08-2009 п.6.23 |  |  |
| 14.21* ТР |  |  | Определение максимального усилия, возникающего в поясе в момент динамического рывка | СТ РК 1713-2007 п.8.2.22; СТБ 11.13.08-2009 п.6.24 |  |  |
| 14.22* ТР |  | 32.99/36.038 | Определение вероятности безотказной работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты | СТ РК 1713-2007 п.8.2.24; СТБ 11.13.08-2009 п.6.25 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 14.23* ТР |  | 32.99/36.100 | Определение назначенного ресурса работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты | СТ РК 1713-2007 п.8.2.25; СТБ 11.13.08-2009 п.6.26 |  |  |
| 14.24* ТР |  | 32.99/39.000 | Определение эксплуатационных характеристик пояса при оперативной экипировке в боевую одежду и снаряжение | СТ РК 1713-2007 п.8.2.23; СТБ 11.13.08-2009 п.6.27 |  |  |
| 15.1* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/11.116 | Определение внешнего вида, маркировки и комплектности | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.2; СТ РК 1710-2007 п.7.2.1; СТБ 11.13.09-2009 п.5.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.1* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/11.116, 20.13/26.080 | Внешний вид | СТБ 11.13.13-2009 п.6.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.2* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/29.061 | Определение линейных размеров карабина | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.3; СТ РК 1710-2007 п.7.2.2; СТБ 11.13.09-2009 п.5.3 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.2* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п.29; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.4; СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.3* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/29.040 | Определение массы карабина | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.4; СТ РК 1710-2007 п.7.2.3; СТБ 11.13.09-2009 п.5.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.3* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п.30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.5; СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.4* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/26.095 | Определение усилия раскрытия затвора карабина | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.5; СТ РК 1710-2007 п.7.2.4; СТБ 11.13.09-2009 п.5.5 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.4* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/25.120 | Температура воспламенения в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п.28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.6; СТБ 11.13.13-2009 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.5* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/26.095 | Определение работоспособности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.6; СТ РК 1710-2007 п.7.2.5; СТБ 11.13.09-2009 п.5.6 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.5* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 11.13.13-2009 п.6.7 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.6* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/26.095 | Определение прочности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки при замкнутом затворе | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.7; СТ РК 1711-2007 п.7.2.6; СТБ 11.13.09-2009 п.5.7 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.6* | Пенообразователи для подслойного тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах | 20.13/29.040 | Кратности и устойчивость пены | СТБ 11.13.13-2009 п.6.8 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.7* ТР | Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней: карабины пожарные | 32.99/26.095 | Определение прочности карабина после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки при раскрытом затворе | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.8; СТ РК 1710-2007 п.7.2.7; СТБ 11.13.09-2009 п.5.8 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 15.8* ТР |  |  | Определение прочности карабина после воздействия вдоль малой оси статической нагрузки | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.9; СТ РК 1710-2007 п.7.2.8; СТБ 11.13.09-2009 п.5.9 |  |  |
| 15.9* ТР |  |  | Определение динамической прочности карабина | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.10; СТ РК 1710-2007 п.7.2.9; СТБ 11.13.09-2009 п.5.10 |  |  |
| 15.10* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение прочности карабина после воздействия температуре 300 °С | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.11; СТ РК 1710-2007 п.7.2.10; СТБ 11.13.09-2009 п.5.11 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.11* ТР |  | 32.99/36.038 | Определение вероятности безотказной работы затвора карабина | СТ РК 1710-2007 п.7.2.11; СТБ 11.13.09-2009 п.5.12 |  |  |
| 15.12* ТР |  | 32.99/36.100 | Определение назначенного ресурса механизмов затвора и замыкателя карабина | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.13; СТ РК 1710-2007 п.7.2.12; СТБ 11.13.09-2009 п.5.13 |  |  |
| 15.13* ТР |  | 32.99/39.000 | Определение эксплуатационных характеристик карабина | СТ РК 1710-2007 п.7.2.13; СТБ 11.13.09-2009 п.5.14 |  |  |
| 15.14* ТР |  | 32.99/25.108 | Определение работоспособности механизмов затвора и замыкателя карабина после воздействия открытого пламени | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.14; СТ РК 1710-2007 п.7.2.14; СТБ 11.13.09-2009 п.5.15 |  |  |
| 15.15* ТР |  | 32.99/26.045, 32.99/26.095 | Определение стойкости карабина к воздействию воды, жидких агрессивных сред и поверхностно-активных веществ | ГОСТ Р 53267-2019 п.8.15; СТ РК 1710-2007 п.7.2.15; СТБ 11.13.09-2009 п.5.16 |  |  |
| 15.16* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Определение динамической прочности карабина при температуре: минус 40 °С | СТ РК 1710-2007 п.7.2.16; СТБ 11.13.09-2009 п.5.17 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 15.17* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/36.038 | Определение работоспособности затвора карабина при температуре: минус 40 °С, минус 60 °С | СТ РК 1710-2007 п.7.2.17; СТБ 11.13.09-2009 п.5.18 |  |  |
| 16.1* | Пояса пожарные спасательные | 32.99/11.116 | Конструктивное исполнение, комплектность, внешний вид, маркировка, упаковка, масса | СТБ 11.13.08-2009 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 16.2* |  | 32.99/29.061 | Проверка регулировки пояса по длине и величине обхвата талии | СТБ 11.13.08-2009 п.6.5 |  |  |
| 16.3* |  |  | Линейные размеры | СТБ 11.13.08-2009 п.6.6 |  |  |
| 16.4* |  |  | Ширина ремня | СТБ 11.13.08-2009 п.6.7 |  |  |
| 16.5* |  |  | Длина фала | СТБ 11.13.08-2009 п.6.8 |  |  |
| 16.6* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Статическая разрывная нагрузка ленты после воздействия на нее металлическим стержнем, нагретым до температуры (450±10) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.9 |  |  |
| 16.7* |  | 32.99/25.108 | Устойчивость материала ленты к воздействию открытого пламени | СТБ 11.13.08-2009 п.6.10 |  |  |
| 16.8* |  | 32.99/26.095, 32.99/29.061 | Поперечная жесткость ленты | СТБ 11.13.08-2009 п.6.11 |  |  |
| 16.9* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Статическая разрывная нагрузка фала после его выдерживания при температуре окружающей среды (600±10) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.12 |  |  |
| 16.10* |  |  | Статическая разрывная нагрузка фала после воздействия металлическим стержнем, нагретым до температуры (450±10) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.13 |  |  |
| 16.11* |  |  | Статическая разрывная нагрузка фала после воздействия открытым пламенем | СТБ 11.13.08-2009 п.6.14 |  |  |
| 16.12* |  | 32.99/29.061 | Жесткость фала | СТБ 11.13.08-2009 п.6.15 |  |  |
| 16.13* |  | 32.99/25.108 | Огнестойкость материала подсумка, амортизатора (для амортизатора, не имеющего защитного чехла) и защитного чехла (для амортизатора, имеющего защитный чехол) | СТБ 11.13.08-2009 п.6.16 |  |  |
| 16.14* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды (50±5) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.17 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 16.15* |  |  | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды (200±5) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.18 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 16.16* |  |  | Несущая способность пояса после воздействия температуры окружающей среды минус (40±5) °С | СТБ 11.13.08-2009 п.6.19 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 16.17* |  | 32.99/26.045, 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Несущая способность пояса после выдерживания в воде | СТБ 11.13.08-2009 п.6.20 |  |  |
| 16.18* |  | 32.99/26.046, 32.99/26.095 | Несущая способность пояса после выдерживания в растворе пенообразователя | СТБ 11.13.08-2009 п.6.21 |  |  |
| 16.19* |  | 32.99/26.095 | Прочность пояса при воздействии статической нагрузки | СТБ 11.13.08-2009 п.6.22 |  |  |
| 16.20* |  |  | Прочность пояса при воздействии динамической нагрузки | СТБ 11.13.08-2009 п.6.23 |  |  |
| 16.21* |  |  | Максимальное усилие, возникающее в поясе в момент динамического рывка | СТБ 11.13.08-2009 п.6.24 |  |  |
| 16.22* |  | 32.99/36.038 | Вероятность безотказной работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты | СТБ 11.13.08-2009 п.6.25 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 16.23* |  | 32.99/36.100 | Назначенный ресурс работы пояса при проведении операции самоспасания с высоты | СТБ 11.13.08-2009 п.6.26 |  |  |
| 16.24* |  | 32.99/39.000 | Оценка эксплуатационных характеристик | СТБ 11.13.08-2009 п.6.27 |  |  |
| 17.1* | Пояса предохранительные | 32.99/11.116, 32.99/26.095, 32.99/29.061 | Линейные размеры, масса, усилие раскрытия карабина, внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.1; ГОСТ 32489-2013 п.6.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 17.2* |  | 32.99/26.095 | Статическая разрывная нагрузка пояса | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.4; ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 17.3* |  |  | Испытание динамической нагрузкой | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.5; ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |  |  |
| 17.4* |  |  | Динамическое усилие при защитном действии пояса | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.6; ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6 |  |  |
| 17.5* |  |  | Статическая разрывная нагрузка материалов для несущих деталей пояса | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.7; ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |  |
| 17.6* |  |  | Проверка строп | ГОСТ 12.4.089-86 п.4.9; ГОСТ 32489-2013 п.п. 6.1.1, 6.1.4 |  |  |
| 17.7* |  |  | Испытание пояса статической нагрузкой в процессе эксплуатации | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 |  |  |
| 18.1* | Карабины пожарные | 32.99/11.116 | Внешний вид, конструкция, маркировка, комплектность | СТБ 11.13.09-2009 п.5.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 18.2* |  | 32.99/29.061 | Размеры | СТБ 11.13.09-2009 п.5.3 |  |  |
| 18.3* |  | 32.99/29.040 | Масса | СТБ 11.13.09-2009 п.5.4 |  |  |
| 18.4* |  | 32.99/26.095 | Усилия раскрытия затвора | СТБ 11.13.09-2009 п.5.5 |  |  |
| 18.5* |  |  | Работоспособность после воздействия вдоль главной оси статической нагрузки | СТБ 11.13.09-2009 п.5.6 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 18.6* |  |  | Прочность по главной оси с замкнутым затвором | СТБ 11.13.09-2009 п.5.7 |  |  |
| 18.7* |  |  | Прочность по главной оси при раскрытом затворе | СТБ 11.13.09-2009 п.5.8 |  |  |
| 18.8* |  |  | Прочности по малой оси | СТБ 11.13.09-2009 п.5.9 |  |  |
| 18.9* |  |  | Динамическая прочность | СТБ 11.13.09-2009 п.5.10 |  |  |
| 18.10* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Прочность после выдержки при температуре 300 °С | СТБ 11.13.09-2009 п.5.11 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 18.11* |  | 32.99/36.038 | Вероятность безотказной работы затвора | СТБ 11.13.09-2009 п.5.12 |  |  |
| 18.12* |  | 32.99/36.100 | Назначенный ресурс механизмов затвора и замыкателя | СТБ 11.13.09-2009 п.5.13 |  |  |
| 18.13* |  | 32.99/39.000 | Проверка эксплуатационных характеристик | СТБ 11.13.09-2009 п.5.14 |  |  |
| 18.14* |  | 32.99/25.108 | Работоспособность механизмов затвора и замыкателя после воздействия открытого пламени | СТБ 11.13.09-2009 п.5.15 |  |  |
| 18.15* |  | 32.99/26.045, 32.99/26.095 | Стойкость к воздействию воды, жидких агрессивных сред и ПАВ | СТБ 11.13.09-2009 п.5.16 |  |  |
| 18.16* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Динамическая прочность при температуре минус 40 °С | СТБ 11.13.09-2009 п.5.17 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 18.17* |  | 32.99/26.080, 32.99/36.038 | Работоспособность затвора при температуре минус 40 °С | СТБ 11.13.09-2009 п.5.18 |  |  |
| 21.1* | Шлемы пожарные. Шлемы для мотоциклистов. Каски защитные. Каски строительные. Каски шахтерские пластмассовые. Каски пожарные. | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Расположение нижнего края корпуса | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.3; ГОСТ 26584-85 п.5.4; ГОСТ 30694-2021 п.6.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.2* |  | 32.99/11.116 | Соответствие цвета корпуса | ГОСТ 26584-85 п.5.20 |  |  |
| 21.3* |  | 32.99/29.061 | Проверка размера | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34; ГОСТ 26584-85 п.5.1; ГОСТ 30694-2021 п.6.2 |  |  |
| 21.4* |  | 32.99/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.5; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.4; ГОСТ 26584-85 п.5.2; ГОСТ 30694-2021 п.6.3 |  |  |
| 21.5* |  | 32.99/11.116 | Проверка комплектности, внешнего вида и маркировки | ГОСТ 12.4.091-80 п.п.2.2, 5.1-5.3; ГОСТ 12.4.128-83 п.п.4.1-5.2; ГОСТ 26584-85 п.п.6.1-6.5; ГОСТ 30694-2021 п.6.1 |  |  |
| 21.6* |  | 32.99/26.095 | Определение деформации | ГОСТ 26584-85 п.5.17; ГОСТ 30694-2021 п.6.10 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.7* |  |  | Проверка механической прочности | ГОСТ 12.4.091-80 п.п.4.8, 4.8.3.1; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5; ГОСТ 30694-2021 п.6.7 |  |  |
| 21.8* |  |  | Испытания на перфорацию, сопротивление проколу | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.9; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.6; ГОСТ 26584-85 п.5.16; ГОСТ 30694-2021 п.6.9 |  |  |
| 21.9* |  | 32.99/25.047 | Испытание на горение, огнестойкость | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.7; ГОСТ 26584-85 п.5.19; ГОСТ 30694-2021 п.6.5.1 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.10* |  | 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Устойчивость к воздействию окружающей среды с высокой температурой, очень низкая, очень высокая температура | ГОСТ 26584-85 п.5.18; ГОСТ 30694-2021 п.6.6 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.11* |  | 32.99/26.045 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.8; ГОСТ 30694-2021 п.6.15 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.12* |  | 32.99/26.045, 32.99/26.095 | Испытание на устойчивость к химическим и агрессивным средам | ГОСТ 12.4.128-83 п.2.11; ГОСТ 30694-2021 п.6.14 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.13* |  | 32.99/26.080 | Морозостойкость материала световозвращателей | ГОСТ 15162-82 |  |  |
| 21.15* |  | 32.99/26.095 | Прочность лучей амортизатора на разрыв | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11 |  |  |
| 21.16* |  |  | Прочность соединения деталей внутренней оснастки с корпусом | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.11; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.10 |  |  |
| 21.17* |  |  | Деформация и прочность внутренней оснастки | ГОСТ 26584-85 п.5.9.1; ГОСТ 30694-2021 п.6.19 |  |  |
| 21.18* |  |  | Проверка открывания зажимного замкового устройства | ГОСТ 26584-85 п.5.9.2; ГОСТ 30694-2021 п.6.18 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.19* |  | 32.99/11.116, 32.99/26.095 | Срабатывание замкового устройства | ГОСТ 26584-85 п.5.9.3 |  |  |
| 21.21* |  | 32.99/25.047, 32.99/25.108 | Определение устойчивости пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью | ГОСТ 30694-2021 п.6.20 |  |  |
| 21.22* |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Проверка лицевого щитка | ГОСТ 26584-85 п.5.10 (2); ГОСТ 30694-2021 п.6.22 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.25* |  | 32.99/11.116 | Качество внутренней поверхности и конструкции прокладки | ГОСТ 26584-85 п.5.12 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.26* |  | 32.99/29.061 | Углы обзора | ГОСТ 26584-85 п.5.14 |  |  |
| 21.28* |  | 32.99/11.116 | Проверка возможности использования СИЗ, защитных очков | ГОСТ 12.4.091-80 п.2.3; ГОСТ 26584-85 п.5.13 |  |  |
| 21.30* |  | 32.99/26.095 | Испытания на амортизацию | ГОСТ 12.4.091-80 п.п. 4.8, 4.8.3.2; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.5; ГОСТ 30694-2021 п.6.8 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.31* |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080 | Испытание устойчивости к воздействию теплового потока | ГОСТ 30694-2021 п.6.11 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.32* |  | 32.99/11.116, 32.99/29.061 | Проверка фародержателя | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.7 |  |  |
| 21.33* |  | 32.99/29.061 | Испытание кабельной защелки | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.13 |  |  |
| 21.34* |  | 32.99/29.113 | Определение электрозащитных свойств корпуса | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.10; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.9 Испытание 1,2; ГОСТ 30694-2021 п.6.12 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |
| 21.35* |  | 32.99/29.061 | Проверка горизонтального кольцевого зазора | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34; ГОСТ 26584-85 п.5.1; ГОСТ 30694-2021 п.6.16 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 21.36* |  |  | Проверка ширины подбородочного ремня и несущих лент внутренней оснастки | ГОСТ 12.4.091-80 п.4.4; ГОСТ 12.4.128-83 п.2.34; ГОСТ 26584-85 п.5.1; ГОСТ 30694-2021 п.6.17 |  |  |
| 21.37* |  | 32.99/25.047, 32.99/26.080, 32.99/26.095 | Проверка надежности поворотно-фиксирующего устройства лицевого щитка | ГОСТ 26584-85 п.5.10 (2); ГОСТ 30694-2021 п.6.23 |  |  |
| 21.38* |  | 32.99/26.080 | Проверка устойчивости к воздействию воды | ГОСТ 30694-2021 п.6.13 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 22.1* | Щитки защитные лицевые. Щитки защитные лицевые для электросварщиков | 32.99/29.061 | Размеры щитков | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.2 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 22.2* |  | 32.99/29.040 | Масса | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 |  |  |
| 22.3* |  | 32.99/25.047 | Скорость горения материалов щитка | ГОСТ 12.4.013-85 п.5.5; ГОСТ 12.4.023-84 п.3.4 |  |  |
| 22.4* |  | 32.99/11.116 | Внешний вид, регулировка наголовного крепления, заменяемость смотровых стекол и корпуса щитка | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5 |  |  |
| 22.5* |  | 32.99/36.100 | Надежность поворотно-фиксирующих устройств | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.6 |  |  |
| 22.6* |  | 32.99/26.095 | Устойчивость щитков к механическим воздействиям при транспортировании | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.7 |  |  |
| 22.7* |  | 32.99/26.080 | Стойкость щитков к воздействию климатических факторов при транспортировании | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.8 |  |  |
| 22.8* |  |  | Стойкость щитков к воздействию климатических факторов при эксплуатации | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.9 |  |  |
| 22.9* |  | 32.99/26.095 | Прочность щитков на удар | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.10; ГОСТ 12.4.035-78 п.5.5 | ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 23.1** | Системы вентиляции и газоходы (дымоходы, дымовые трубы) с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций. | 100.13/23.000, 100.13/29.061, 100.13/41.000 | Скорость движения воздуха (газов). Расход воздуха (газов). Кратность воздухообмена (количество воздуха). Наличие тяги в системах вентиляции и газоходах (дымоходах, дымовых трубах) с естественным побуждением. Геометрические размеры. | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 Прил. Н | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 24.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Скорость движения воздуха, давления, температура, влажность, потери полного давления, расход воздуха, кратность воздухообмена (количество воздуха), коэффициент потерь давления. Геометрические размеры. | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 Прил. Л,Н | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 25.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000, 100.13/29.061 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям. | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 25.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения), на пути эвакуации |  |  |  |
| 25.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре. |  |  |  |
| 25.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации. |  |  |  |
| 26.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов | 25.11/11.116, 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 | ул. 30 лет Победы, 5, 212011, г. Могилев, Могилевская область (производственно-технический центр ) |  |
| 26.2** |  | 25.11/41.000 | Осмотр сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 26.3** |  |  | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |  |
| 26.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.9 |  |  |
| 26.5** |  |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.8, 5.9 |  |  |
| 26.6** |  |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 26.7** |  |  | Прочность площадки наружной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |  |
| 26.8** |  |  | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |  |
| 26.9** |  |  | Прочность ограждения крыши здания | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |  |
| 26.10** |  |  | Прочность закладных элементов, используемых для индивидуальных систем самоспасения с высоты | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |  |  |
| 26.11** |  |  | Прочность закладных элементов, предназначенных для крепления систем индивидуального и группового самоспасения, а также аварийно-спасательного снаряжения | СТБ 11.13.22-2011 п.5.16 |  |  |
| 27.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.БР 0097-2025 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |
| 28.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.БР 0097-2025 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |
| 29.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0097-2025 | ш. Гомельское, 17, 212013, г. Могилев, Могилевская область (Производственно-технический центр ) |  |